## なわて流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | なわて水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-14 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-12 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 22.6 | ― | 24.1 | ― | 25.1 | ― | 27.5 | ― | 30.5 | ― | 30 | ― | 30.3 | ― | 27 | ― | 23.2 | ― | 21.3 | ― | 20.4 | ― | 21 | ― | 25.3 | 30.5 | 20.4 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6 | ― | 6 | ― | 7 | ― | 5.5 | ― | 6 | ― | 6.5 | ― | 5 | ― | 5 | ― | 5.5 | ― | 5 | ― | 5.5 | ― | 5 | ― | 5.7 | 7 | 5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 6.9 | ― | 7.1 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7 | 7.2 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 446 | ― | 370 | ― | 378 | ― | 382 | ― | 440 | ― | 380 | ― | 478 | ― | 296 | ― | 442 | ― | 472 | ― | 480 | ― | 528 | ― | 424 | 528 | 296 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 162 | ― | 180 | ― | 162 | ― | 182 | ― | 190 | ― | 162 | ― | 198 | ― | 188 | ― | 196 | ― | 192 | ― | 194 | ― | 184 | ― | 183 | 198 | 162 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 284 | ― | 190 | ― | 216 | ― | 200 | ― | 250 | ― | 218 | ― | 280 | ― | 108 | ― | 246 | ― | 280 | ― | 286 | ― | 344 | ― | 242 | 344 | 108 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 291 | ― | 241 | ― | 271 | ― | 241 | ― | 316 | ― | 263 | ― | 325 | ― | 155 | ― | 282 | ― | 322 | ― | 315 | ― | 332 | ― | 280 | 332 | 155 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 155 | ― | 129 | ― | 107 | ― | 141 | ― | 124 | ― | 117 | ― | 153 | ― | 141 | ― | 160 | ― | 150 | ― | 165 | ― | 196 | ― | 145 | 196 | 107 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 140 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 110 | ― | 97 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 150 | ― | 190 | ― | 160 | ― | 190 | ― | 140 | 190 | 97 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | ― | 89 | ― | 78 | ― | 90 | ― | 85 | ― | 83 | ― | 100 | ― | 90 | ― | 100 | ― | 110 | ― | 100 | ― | 110 | ― | 95 | 110 | 78 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 32 | ― | 31 | ― | 27 | ― | 27 | ― | 26 | ― | 28 | ― | 31 | ― | 31 | ― | 31 | ― | 36 | ― | 33 | ― | 35 | ― | 31 | 36 | 26 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 15 | ― | 14 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 23 | ― | 15 | 23 | 11 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 16 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 21 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 16 | 21 | 12 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.49 | ― | 0.02 | ― | 0.021 | ― | 0.016 | ― | 0.018 | ― | 0.011 | ― | 0.021 | ― | 0.012 | ― | 0.018 | ― | 0.027 | ― | 0.026 | ― | 0.027 | ― | 0.059 | 0.49 | 0.011 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.73 | ― | 0.13 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.12 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | 0.73 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.6 | ― | 6.9 | ― | 6.4 | ― | 5.6 | ― | 6.1 | ― | 6.4 | ― | 6.9 | ― | 5.6 | ― | 6 | ― | 8.5 | ― | 7.3 | ― | 4.9 | ― | 6.5 | 8.5 | 4.9 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.6 | ― | 2.7 | ― | 2.8 | ― | 3.3 | ― | 3.2 | ― | 3.1 | ― | 3.4 | ― | 3.5 | ― | 3.4 | ― | 3.6 | ― | 3.6 | ― | 3.8 | ― | 3.3 | 3.8 | 2.7 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.91 | ― | 0.62 | ― | 0.66 | ― | 0.8 | ― | 0.78 | ― | 0.79 | ― | 0.81 | ― | 0.74 | ― | 0.73 | ― | 1 | ― | 0.82 | ― | 0.97 | ― | 0.8 | 1 | 0.62 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 56 | ― | 60 | ― | 62 | ― | 60 | ― | 63 | ― | 72 | ― | 73 | ― | 57 | ― | 60 | ― | 100 | ― | 77 | ― | 89 | ― | 69 | 100 | 56 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 21 | ― | 20 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 23 | ― | 23 | ― | 25 | ― | 29 | ― | 23 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 25 | ― | 23 | 29 | 20 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.4 | ― | 2.3 | ― | 3.6 | ― | 1.4 | ― | 3.1 | ― | 2.4 | ― | 2.7 | ― | 1.7 | ― | 2 | ― | 1.2 | ― | 2.6 | ― | 3.4 | ― | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.06 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.07 | ― | 0.1 | ― | 0.23 | ― | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.11 | 0.23 | 0.07 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.5 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.002 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 280000 | ― | 160000 | ― | 110000 | ― | 100000 | ― | 170000 | ― | 97000 | ― | 50000 | ― | 100000 | ― | 78000 | ― | 110000 | ― | 150000 | ― | 75000 | ― | 120000 | 280000 | 50000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [9 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## なわて放流水
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-13
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 32 | 30.5 | 30 | 31 | 29.6 | 28 | 26.5 | 24.8 | 23 | 21 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | 19.3 | 19.8 | 24.6 | 32 | 18.7 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.8 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 188 | 244 | 211 | 228 | 210 | 218 | 200 | 232 | 272 | 212 | 212 | 262 | 288 | 248 | 220 | 236 | 252 | 256 | 240 | 228 | 246 | 280 | 255 | 253 | 237 | 288 | 188 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 122 | 154 | 166 | 160 | 159 | 140 | 142 | 152 | 180 | 162 | 136 | 176 | 176 | 156 | 170 | 176 | 174 | 170 | 156 | 156 | 165 | 164 | 147 | 177 | 160 | 180 | 122 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 66 | 90 | 45 | 68 | 51 | 78 | 58 | 80 | 92 | 50 | 76 | 86 | 112 | 92 | 50 | 60 | 78 | 86 | 84 | 72 | 81 | 116 | 108 | 76 | 77 | 116 | 45 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 188 | 244 | 211 | 228 | 210 | 218 | 200 | 232 | 272 | 212 | 212 | 262 | 288 | 248 | 220 | 236 | 252 | 256 | 240 | 228 | 246 | 280 | 255 | 253 | 237 | 288 | 188 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1 | 1.1 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7 | 7.6 | 6.2 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 9 | 7.3 | 8.6 | 7.2 | 9 | 5.5 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 7 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | 7 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 8.6 | 5.9 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.53 | 1.5 | 0.1 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 5.5 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 5.5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.73 | 0.7 | 0.78 | 0.83 | 0.65 | 0.54 | 0.7 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.48 | 0.64 | 0.35 | 0.7 | 0.57 | 0.53 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.99 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.66 | 0.99 | 0.35 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.23 | 0.31 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.47 | 0.16 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 49 | 56 | 52 | 59 | 57 | 45 | 47 | 58 | 62 | 55 | 60 | 61 | 63 | 59 | 50 | 63 | 64 | 58 | 70 | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 45 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
62 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 22 | 11 | 24 | 32 | 23 | 47 | 22 | 12 | 65 | 23 | 44 | 48 | 56 | 34 | 23 | 24 | 10 | 11 | 3 | 12 | 35 | 27 | 28 | 62 | 29 | 65 | 3 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-20: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-07: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0