## 流入水
|  |  | 1 |  | 今井戸系 | 西除系 | 堺系
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [17 empty] | 今池水みらいセンター | [17 empty] | 流入水 |  |  |  | 今池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-23 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-23 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット
2 | 水温 | ℃ | 22.1 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 25.3 | 21.3 | 24.3 | 27.3 | 27.7 | 26.7 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29 | 29 | 29.4 | 26.3 | 25.4 | 26.7 | 22.2 | 24.4 | 24.5 | 20.3 | 20.4 | 18.3 | 13.8 | 17.7 | 17.6 | 16.9 | 17.2 | 18.5 | 16.9 | 16.1 | 16.5 | 22.9 | 29.9 | 13.8 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 582 | 540 | 562 | 556 | 478 | 612 | 410 | 337 | 353 | 724 | 420 | 422 | 474 | 474 | 495 | 647 | 460 | 573 | 497 | 478 | 383 | 465 | 516 | 520 | 613 | 551 | 443 | 411 | 534 | 720 | 496 | 413 | 428 | 576 | 403 | 440 | 500 | 724 | 337 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 244 | 244 | 310 | 172 | 179 | 344 | 219 | 190 | 157 | 493 | 235 | 221 | 220 | 208 | 202 | 290 | 230 | 217 | 232 | 206 | 180 | 225 | 204 | 207 | 266 | 214 | 161 | 201 | 209 | 428 | 271 | 195 | 218 | 190 | 175 | 214 | 233 | 493 | 157 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 338 | 296 | 252 | 384 | 299 | 268 | 191 | 147 | 196 | 231 | 185 | 201 | 254 | 266 | 293 | 357 | 230 | 356 | 265 | 272 | 203 | 240 | 312 | 313 | 347 | 337 | 282 | 210 | 325 | 292 | 225 | 218 | 210 | 386 | 228 | 226 | 268 | 386 | 147 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 414 | 312 | 367 | 338 | 358 | 532 | 312 | 262 | 298 | 529 | 260 | 274 | 342 | 320 | 305 | 431 | 279 | 389 | 283 | 280 | 221 | 241 | 308 | 337 | 396 | 346 | 179 | 291 | 341 | 557 | 296 | 193 | 259 | 398 | 241 | 323 | 328 | 557 | 179 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 168 | 228 | 195 | 218 | 120 | 80 | 98 | 75 | 55 | 195 | 160 | 148 | 132 | 154 | 190 | 216 | 181 | 184 | 214 | 198 | 162 | 224 | 208 | 183 | 217 | 205 | 264 | 120 | 193 | 163 | 200 | 220 | 169 | 178 | 162 | 117 | 172 | 264 | 55 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 220 | 250 | 200 | 220 | 170 | 160 | 170 | 200 | 170 | 160 | 100 | 240 | 98 | 190 | 190 | 170 | 290 | 160 | 280 | 190 | 160 | 250 | 160 | 170 | 240 | 170 | 200 | 190 | 210 | 200 | 290 | 220 | 140 | 180 | 180 | 200 | 190 | 290 | 98 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 150 | 150 | 120 | 150 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 110 | 110 | 96 | 120 | 130 | 120 | 160 | 150 | 130 | 160 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 100 | 140 | 140 | 120 | 110 | 110 | 94 | 96 | 110 | 120 | 160 | 94 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 37 | 51 | 59 | 38 | 29 | 47 | 57 | 58 | 30 | 57 | 49 | 46 | 46 | 56 | 41 | 54 | 46 | 42 | 55 | 47 | 35 | 55 | 48 | 39 | 53 | 48 | 41 | 54 | 53 | 39 | 52 | 53 | 41 | 49 | 47 | 40 | 47 | 59 | 29 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 17 | 21 | 32 | 17 | 15 | 16 | 23 | 32 | 11 | 36 | 31 | 28 | 15 | 32 | 20 | 22 | 15 | 20 | 23 | 22 | 15 | 24 | 28 | 20 | 23 | 31 | 20 | 20 | 26 | 14 | 22 | 22 | 20 | 21 | 25 | 23 | 22 | 36 | 11 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 29 | 27 | 20 | 13 | 30 | 33 | 26 | 18 | 20 | 17 | 18 | 30 | 24 | 21 | 32 | 30 | 22 | 32 | 25 | 20 | 31 | 20 | 19 | 30 | 16 | 21 | 34 | 27 | 25 | 30 | 31 | 21 | 28 | 22 | 17 | 24 | 34 | 13 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.045 | 0.026 | <0.010 | 0.076 | 0.032 | 0.03 | 0.027 | <0.010 | 0.06 | 0.1 | 0.094 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.065 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.017 | 0.1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.19 | <0.10 | <0.10 | 0.19 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | 0.15 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.23 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.23 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.8 | 11 | 10 | 8.2 | 5.2 | 12 | 13 | 10 | 7.2 | 8.2 | 7 | 7.2 | 12 | 9.6 | 8.4 | 12 | 12 | 8.8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7.6 | 12 | 6.6 | 8.4 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8.4 | 11 | 8.8 | 6.8 | 9.6 | 13 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 4.2 | 3.6 | 6.3 | 4.2 | 3.3 | 5 | 5.3 | 4.6 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 5.2 | 4.5 | 4 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 4 | 4.7 | 5 | 4.5 | 5 | 5.1 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 6.3 | 3.2 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 49 | 76 | 82 | 53 | 35 | 150 | 57 | 45 | 32 | 220 | 120 | 38 | 60 | 54 | 45 | 100 | 77 | 42 | 72 | 42 | 41 | 60 | 53 | 45 | 82 | 49 | 43 | 57 | 74 | 47 | 96 | 65 | 43 | 170 | 76 | 41 | 69 | 220 | 32 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 30 | 30 | 25 | 23 | 32 | 24 | 26 | 20 | 22 | 27 | 20 | 29 | 27 | 27 | 25 | 31 | 26 | 25 | 25 | 23 | 12 | 31 | 24 | 20 | 27 | 26 | 20 | 27 | 31 | 26 | 29 | 26 | 25 | 17 | 16 | 19 | 25 | 32 | 12 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 24 | 26 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 27 | 23 | 24 | 23 | 28 | 29 | 20 | 22 | 22 | 15 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 24 | 23 | 29 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.05 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 異常なし | 異常なし | 灰色 | 異常なし | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 灰黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 410000 | 210000 | 380000 | 93000 | 320000 | 600000 | 280000 | 760000 | 530000 | 1100000 | 830000 | 1300000 | 780000 | 500000 | 310000 | 1000000 | 1000000 | 2900000 | 610000 | 590000 | 410000 | 750000 | 710000 | 310000 | 210000 | 210000 | 320000 | 310000 | 290000 | 230000 | 380000 | 420000 | 500000 | 270000 | 310000 | 240000 | 570000 | 2900000 | 93000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
| 採水場所 |  | 流入(堺) | 流入(今井戸) | 流入(西除) | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） |  |  |  | 採水場所
[24 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [11 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 今池第2‐放流水
2
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２ （２系，３系 放流水） | [12 empty] | 今池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２ |  |  |  | 今池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-13
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-13
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.5 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26.4 | 27.3 | 28.6 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 28.2 | 27.3 | 25.7 | 24.1 | 22.7 | 20.9 | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 20.9 | 17.6 | 18.8 | 24.4 | 30.3 | 17.6 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.2 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 6.2 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 288 | 272 | 290 | 291 | 250 | 290 | 270 | 290 | 310 | 267 | 282 | 289 | 287 | 316 | 282 | 309 | 348 | 283 | 288 | 279 | 273 | 282 | 250 | 242 | 285 | 348 | 242 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 158 | 158 | 230 | 222 | 152 | 142 | 216 | 216 | 249 | 198 | 223 | 210 | 238 | 245 | 216 | 242 | 244 | 222 | 213 | 194 | 210 | 151 | 177 | 117 | 202 | 249 | 117 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 130 | 114 | 60 | 69 | 98 | 148 | 54 | 74 | 61 | 69 | 59 | 79 | 49 | 71 | 66 | 67 | 104 | 61 | 75 | 85 | 63 | 131 | 73 | 125 | 83 | 148 | 49 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 288 | 272 | 289 | 291 | 250 | 290 | 270 | 290 | 310 | 267 | 282 | 289 | 287 | 316 | 282 | 308 | 348 | 283 | 288 | 279 | 273 | 282 | 249 | 241 | 284 | 348 | 241 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | <1.0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 8 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 10 | 8.9 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 10 | 6.5 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 4.6 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.57 | 0.78 | 3 | 2.7 | 0.48 | 0.199 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1 | 1.3 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.73 | 3.1 | 0.199 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.36 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.36 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.024 | 0.017 | 0.15 | 0.088 | 0.02 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.039 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.039 | <0.010 | 0.018 | 0.15 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.8 | 6.9 | 4 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | 4 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 6 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 7.8 | 3.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.8 | 6.9 | 4 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | 4 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 7.8 | 3.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.3 | 0.29 | 0.6 | 0.36 | 0.47 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.75 | 0.56 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.45 | 0.75 | 0.15 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | - | - | - | - | 0.43 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.67 | <0.1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 80 | 85 | 71 | 67 | 61 | 65 | 66 | 74 | 89 | 62 | 84 | 93 | 93 | 68 | 60 | 74 | 65 | 75 | 73 | 69 | 69 | 61 | 70 | 62 | 72 | 93 | 60 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 3 | 3 | 3 | 3 | <1 | 1 | 1 | 4 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2023-04-05 to 2024-03-13
|  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 80 | 31 | 10 | 32 | 8 | 13 | 65 | 65 | 28 | 10 | 64 | 77 | 14 | 46 | 24 | 0 | 15 | 10 | 12 | 16 | 0 | 41 | 33 | 18 | 30 | 80 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.5 | 0.28 | 0.5 | 0.17 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素