## 流入水
|  |  | 1 |  | 今井戸系 | 西除系 | 堺系
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [17 empty] | 今池水みらいセンター | [17 empty] | 流入水 |  |  |  | 今池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1―21,60 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-10-03 | 2024-11-20 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 22―59 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-10-03 | 2024-11-20 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法 | 24―62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21.8 | 17.3 | 18.3 | 22.8 | 22.4 | 24 | 25.1 | 25.2 | 24.2 | 26.3 | 26.3 | 29.6 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 29.8 | 30.1 | 29.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 22.5 | 25.1 | 24.5 | 21.2 | 21.2 | 19.7 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 16.1 | 16 | 16.7 | 17.7 | 17.2 | 18.3 | 23.2 | 30.4 | 16 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 6.8 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 3.8 | 12 | 4.8 | 9.5 | 6 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 4 | 8.3 | 6 | 12 | 3.8 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 黄灰色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.55 | 7.3 | 7.7 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 8 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 650 | 384 | 446 | 595 | 528 | 485 | 666 | 498 | 397 | 463 | 471 | 506 | 650 | 571 | 533 | 600 | 626 | 476 | 530 | 637 | 340 | 542 | 512 | 436 | 598 | 541 | 425 | 546 | 539 | 448 | 476 | 501 | 500 | 507 | 496 | 454 | 516 | 666 | 340 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 591 | 499 | 520 | 609 | 527 | 561 | 481 | 438 | 345 | 444 | 430 | 512 | 619 | 452 | 420 | 635 | 584 | 524 | 526 | 653 | 414 | 457 | 491 | 443 | 538 | 510 | 473 | 522 | 518 | 488 | 515 | 503 | 420 | 570 | 536 | 528 | 508 | 653 | 345 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 218 | 180 | 200 | 227 | 173 | 184 | 241 | 195 | 149 | 172 | 171 | 230 | 305 | 207 | 163 | 227 | 212 | 179 | 164 | 219 | 162 | 133 | 180 | 183 | 232 | 206 | 177 | 193 | 219 | 208 | 223 | 221 | 181 | 269 | 196 | 169 | 199 | 305 | 133 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 373 | 319 | 320 | 382 | 354 | 377 | 240 | 243 | 196 | 272 | 259 | 282 | 314 | 245 | 257 | 408 | 372 | 345 | 362 | 434 | 252 | 324 | 311 | 260 | 306 | 304 | 296 | 329 | 299 | 280 | 292 | 282 | 239 | 301 | 340 | 359 | 309 | 434 | 196 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 348 | 317 | 335 | 398 | 315 | 396 | 328 | 271 | 206 | 274 | 298 | 372 | 429 | 266 | 263 | 434 | 401 | 379 | 346 | 389 | 289 | 286 | 324 | 289 | 340 | 298 | 291 | 277 | 327 | 258 | 325 | 294 | 263 | 375 | 337 | 366 | 325 | 434 | 206 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 243 | 182 | 185 | 211 | 212 | 165 | 153 | 167 | 139 | 170 | 132 | 140 | 190 | 186 | 157 | 201 | 183 | 145 | 180 | 264 | 125 | 171 | 167 | 154 | 198 | 212 | 182 | 245 | 191 | 230 | 190 | 209 | 157 | 195 | 199 | 162 | 183 | 264 | 125 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 330 | 200 | 310 | 270 | 230 | 230 | 240 | 160 | 180 | 110 | 190 | 210 | 220 | 220 | 260 | 270 | 240 | 230 | 360 | 380 | 320 | 170 | 190 | 140 | 210 | 230 | 240 | 270 | 180 | 430 | 370 | 220 | 210 | 180 | 240 | 210 | 240 | 430 | 110 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 180 | 110 | 110 | 140 | 160 | 130 | 130 | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 98 | 110 | 120 | 110 | 98 | 130 | 100 | 100 | 110 | 120 | 110 | 140 | 140 | 110 | 120 | 120 | 170 | 130 | 130 | 120 | 120 | 180 | 98 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ） | mg／L | 46 | 31 | 31 | 42 | 43 | 29 | 41 | 29 | 23 | 29 | 28 | 24 | 44 | 39 | 31 | 43 | 40 | 29 | 39 | 46 | 21 | 48 | 38 | 27 | 42 | 45 | 33 | 45 | 46 | 38 | 49 | 49 | 37 | 43 | 46 | 34 | 37 | 49 | 21 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 7.9 | 10 | 11 | 9 | 15 | 7.9 | 14 | 8.8 | 10 | 7.9 | 6.9 | 11 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 21 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 16 | 22 | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | 20 | 7 | 12 | 23 | 5 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N） | mg／L | 38 | 20 | 19 | 33 | 27 | 21 | 27 | 20 | 13 | 21 | 21 | 13 | 32 | 19 | 16 | 28 | 20 | 19 | 30 | 25 | 16 | 37 | 33 | 18 | 36 | 39 | 19 | 29 | 24 | 21 | 26 | 33 | 21 | 27 | 26 | 27 | 25 | 39 | 13 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2―N） | mg／L | 0.036 | 0.012 | 0.012 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.071 | 0.061 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | <0.010 | 0.071 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2―N）
18 | 硝酸性窒素（NO3―N） | mg／L | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.22 | 0.1 | ＜0.10 | 0.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.25 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.24 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.10 | 0.25 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3―N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 15 | 8 | 7.6 | 13 | 11 | 8.5 | 10 | 8.1 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 5.2 | 12 | 7.6 | 6.4 | 11 | 8 | 7.6 | 12 | 10 | 6.4 | 14 | 13 | 7.2 | 14 | 15 | 7.8 | 11 | 9.6 | 8.6 | 10 | 13 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 15 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ―Ｐ） | mg／L | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 5 | 5.1 | 3.5 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 3.8 | 4 | 2.8 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 4 | 5.2 | 2.5 | りん含有量（Ｔ―Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0.98 | 2 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.8 | 0.98 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 56 | 37 | 29 | 62 | 46 | 31 | 78 | 36 | 37 | 38 | 39 | 31 | 47 | 45 | 41 | 45 | 46 | 39 | 37 | 48 | 26 | 49 | 46 | 38 | 74 | 53 | 38 | 54 | 61 | 48 | 44 | 55 | 40 | 55 | 51 | 38 | 46 | 78 | 26 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 20 | 28 | 26 | 19 | 20 | 15 | 14 | 18 | 12 | 14 | 12 | 23 | 18 | 16 | 19 | 28 | 17 | 26 | 21 | 14 | 14 | 20 | 15 | 21 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 28 | 12 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 17 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 20 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 15 | 20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 21 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ―ル類 | mg／L | <0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ―ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | ― | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.05 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.4 | 0.06 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2―ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 1,2―ジクロロエタン
51 | 1,1―ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1―ジクロロエチレン
52 | シス―1,2―ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | シス―1,2―ジクロロエチレン
53 | 1,1,1―トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1―トリクロロエタン
54 | 1,1,2―トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2―トリクロロエタン
55 | 1,3―ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3―ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4―ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4―ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 300000 | 130000 | 250000 | 120000 | 240000 | 250000 | 220000 | 340000 | 320000 | 450000 | 360000 | 590000 | 270000 | 170000 | 190000 | 390000 | 720000 | 600000 | 250000 | 700000 | 280000 | 320000 | 290000 | 480000 | 90000 | 61000 | 290000 | 70000 | 46000 | 70000 | 120000 | 100000 | 98000 | 120000 | 170000 | 140000 | 270000 | 720000 | 46000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
|  |  | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺）
※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [8 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [13 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 今池第2‐放流水
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２ （２系，３系 放流水） | [12 empty] | 今池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２ （２系，３系 放流水） |  |  |  | 今池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21.6 | 23.3 | 24.4 | 24.2 | 25.6 | 26 | 27.2 | 28.7 | 30.5 | 30.7 | 30.8 | 31.2 | 29.2 | 28.7 | 26.2 | 25.7 | 23.5 | 22.6 | 18.6 | 19.1 | 20 | 19.4 | 19.2 | 21 | 24.9 | 31.2 | 18.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | ― | ― | ― | 色相（外観） | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.4 | 6.46 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 6.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 446 | 440 | 428 | 425 | 452 | 384 | 365 | 468 | 455 | 466 | 428 | 488 | 476 | 505 | 418 | 465 | 428 | 410 | 405 | 375 | 387 | 392 | 341 | 383 | 426 | 505 | 341 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 279 | 316 | 274 | 271 | 288 | 266 | 278 | 319 | 267 | 299 | 292 | 289 | 343 | 306 | 311 | 250 | 204 | 262 | 281 | 254 | 259 | 284 | 296 | 343 | 285 | 343 | 204 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 150 | 231 | 213 | 192 | 219 | 197 | 190 | 260 | 179 | 223 | 158 | 188 | 229 | 238 | 228 | 195 | 150 | 158 | 173 | 139 | 151 | 170 | 195 | 181 | 192 | 260 | 139 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 129 | 85 | 61 | 79 | 69 | 69 | 88 | 59 | 88 | 76 | 134 | 101 | 114 | 68 | 83 | 55 | 54 | 104 | 108 | 115 | 108 | 114 | 101 | 162 | 93 | 162 | 54 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 279 | 316 | 274 | 271 | 288 | 266 | 278 | 319 | 267 | 299 | 292 | 289 | 343 | 306 | 311 | 250 | 204 | 262 | 281 | 254 | 259 | 284 | 296 | 343 | 285 | 343 | 204 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | ＜1.0 | 1.7 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 7.2 | 8.6 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 9.6 | 6.2 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 4.2 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.61 | 0 | 1.4 | 0.36 | 0.11 | 0.6 | 0.39 | 0.14 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.33 | 0.15 | 0.66 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.34 | 0.14 | 0.21 | 0.54 | 1.5 | 0 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.53 | 0.43 | ＜0.20 | 0.34 | 0.39 | ＜0.20 | 0.21 | 0.36 | ＜0.20 | 0.3 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.2 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.36 | 0.26 | 0.39 | 0.2 | 0.53 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.16 | 0.27 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.018 | 0.27 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 5 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 7 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 8.5 | 6.9 | 8.9 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.3 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.22 | 5 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 8.6 | 7 | 9 | 5.8 | 9 | 3.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.32 | 0.27 | 0.58 | 0.63 | 0.4 | 0.65 | 0.67 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.49 | 0.67 | 0.26 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.23 | 0.21 | 0.49 | 0.55 | 0.34 | 0.57 | 0.25 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.49 | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.36 | 0.3 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.62 | 0.16 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 69 | 74 | 63 | 62 | 82 | 48 | 45 | 70 | 67 | 77 | 75 | 76 | 80 | 72 | 75 | 83 | 81 | 87 | 84 | 76 | 70 | 78 | 60 | 70 | 72 | 87 | 45 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | よう素消費量 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-03 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 0 | 85 | 42 | 35 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 40 | 34 | 86 | 240 | 49 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 240 | 0 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.3 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.19 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-19: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0