## 流入水
|  |  | 1 |  | 今井戸系 | 西除系 | 堺系
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [19 empty] | 今池水みらいセンター | [15 empty] | 流入水 |  |  |  | 今池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-11
|  | 項目番号 22-59 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-11
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.3 | 20 | 19.8 | 22.7 | 22.7 | 24.4 | 25.2 | 26.3 | 26.4 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 29.2 | 32.5 | 31.9 | 32.5 | 30 | 28.7 | 28.2 | 27.4 | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 21.7 | 19.5 | 19.7 | 16.2 | 17.2 | 16.2 | 17.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 18 | 19.3 | 23.5 | 32.5 | 16.2 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 5 | 4.2 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 8 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 6 | 4.5 | 5.9 | 5 | 3.8 | 4 | 7.8 | 3.5 | 4.2 | 6 | 6 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.2 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 8.3 | 2.2 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄灰色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7 | 7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 538 | 540 | 434 | 525 | 510 | 477 | 584 | 508 | 478 | 1093 | 570 | 725 | 719 | 579 | 633 | 1076 | 590 | 533 | 785 | 558 | 582 | 714 | 494 | 438 | 756 | 566 | 550 | 543 | 552 | 468 | 754 | 540 | 449 | 563 | 527 | 489 | 596 | 1093 | 438 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 490 | 481 | 473 | 382 | 380 | 419 | 473 | 493 | 480 | 620 | 586 | 613 | 580 | 493 | 519 | 846 | 566 | 426 | 726 | 653 | 553 | 619 | 486 | 459 | 639 | 560 | 480 | 419 | 513 | 526 | 606 | 499 | 546 | 593 | 653 | 539 | 539 | 846 | 380 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 189 | 204 | 200 | 134 | 174 | 160 | 200 | 160 | 200 | 207 | 273 | 253 | 200 | 213 | 213 | 367 | 260 | 160 | 327 | 273 | 240 | 220 | 200 | 187 | 287 | 240 | 207 | 113 | 220 | 227 | 233 | 200 | 187 | 200 | 267 | 173 | 216 | 367 | 113 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 301 | 277 | 273 | 248 | 206 | 259 | 273 | 333 | 280 | 413 | 313 | 360 | 380 | 280 | 306 | 479 | 306 | 266 | 399 | 380 | 313 | 399 | 286 | 272 | 352 | 320 | 273 | 306 | 293 | 299 | 373 | 299 | 359 | 393 | 386 | 366 | 323 | 479 | 206 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 295 | 269 | 331 | 247 | 237 | 249 | 378 | 377 | 310 | 440 | 380 | 436 | 358 | 318 | 335 | 621 | 393 | 306 | 552 | 488 | 429 | 424 | 284 | 336 | 464 | 380 | 336 | 264 | 334 | 351 | 473 | 259 | 332 | 445 | 393 | 409 | 368 | 621 | 237 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 195 | 212 | 142 | 135 | 143 | 170 | 95 | 116 | 170 | 180 | 206 | 177 | 222 | 175 | 184 | 225 | 173 | 120 | 174 | 165 | 124 | 195 | 202 | 123 | 175 | 180 | 144 | 155 | 179 | 175 | 133 | 240 | 214 | 148 | 260 | 130 | 171 | 260 | 95 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 290 | 270 | 200 | 230 | 230 | 250 | 160 | 130 | 200 | 240 | 260 | 220 | 250 | 190 | 240 | 350 | 300 | 200 | 350 | 300 | 190 | 220 | 280 | 170 | 210 | 230 | 230 | 210 | 250 | 240 | 220 | 240 | 200 | 180 | 230 | 140 | 230 | 350 | 130 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 150 | 120 | 100 | 120 | 120 | 110 | 87 | 87 | 110 | 100 | 100 | 130 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 110 | 120 | 100 | 94 | 130 | 150 | 160 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 89 | 140 | 120 | 110 | 120 | 160 | 87 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 43 | 46 | 26 | 39 | 39 | 29 | 31 | 27 | 24 | 40 | 42 | 40 | 49 | 37 | 37 | 46 | 41 | 30 | 40 | 37 | 28 | 48 | 37 | 30 | 49 | 47 | 37 | 43 | 46 | 34 | 43 | 47 | 33 | 46 | 46 | 36 | 39 | 49 | 24 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 19 | 23 | 5 | 18 | 19 | 10 | 14 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | 19 | 18 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 18 | 16 | 16 | 13 | 9 | 16 | 20 | 14 | 15 | 14 | 9 | 13 | 23 | 3 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 22 | 18 | 29 | 31 | 29 | 35 | 22 | 28 | 27 | 23 | 26 | 35 | 30 | 25 | 43 | 28 | 19 | 29 | 29 | 21 | 27 | 33 | 25 | 27 | 27 | 19 | 31 | 32 | 27 | 26 | 43 | 17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.6 | 6.8 | 8.8 | 7.2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8.8 | 11 | 10 | 9.2 | 10 | 14 | 12 | 10 | 17 | 11 | 7.6 | 11 | 11 | 8.4 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7.6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 17 | 6.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.8 | 4.5 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 2.9 | 4.1 | 5 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 5 | 2.1 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 4 | 3.5 | 1.8 | 3 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2 | 2.4 | 4 | 1.1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 62 | 72 | 39 | 49 | 57 | 40 | 68 | 60 | 37 | 180 | 50 | 55 | 75 | 54 | 47 | 170 | 57 | 45 | 120 | 53 | 44 | 81 | 46 | 37 | 120 | 58 | 47 | 55 | 67 | 39 | 130 | 53 | 45 | 66 | 66 | 42 | 66 | 180 | 37 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 17 | 15 | 12 | 11 | 21 | 16 | 22 | 15 | 13 | 40 | 20 | 16 | 16 | 21 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 20 | 17 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 15 | 40 | 11 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | - | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | - | - | - | - | - | - | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | - | - | - | - | - | - | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | - | - | - | - | - | - | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 1.1 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.39 | 0.09 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ＜0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0013 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0006 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | - | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | - | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | - | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 39000 | 77000 | 21000 | 110000 | 98000 | 100000 | 120000 | 120000 | 89000 | 180000 | 180000 | 280000 | 210000 | 340000 | 850000 | 220000 | 320000 | 710000 | 270000 | 390000 | 200000 | 96000 | 38000 | 75000 | 160000 | 150000 | 55000 | 82000 | 84000 | 65000 | 55000 | 71000 | 44000 | 35000 | 22000 | 28000 | 170000 | 850000 | 21000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
|  |  | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [8 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [14 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [10 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 今池第2‐放流水
2
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２ （２系，３系 放流水） | [12 empty] | 今池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２ （２系，３系 放流水） |  |  |  | 今池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-11
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-11
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 22 | 22.2 | 23.6 | 24.4 | 26 | 26.9 | 28.7 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.8 | 31.1 | 29.3 | 28.8 | 26 | 25 | 23 | 23.2 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.7 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 31.8 | 18.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | - | - | - | 色相（外観） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
4 | 臭気 | [25 empty] | - | - | - | 臭気 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 467 | 439 | 392 | 462 | 444 | 410 | 452 | 437 | 516 | 525 | 484 | 524 | 445 | 483 | 431 | 456 | 446 | 433 | 389 | 405 | 442 | 384 | 366 | 422 | 444 | 525 | 366 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 327 | 326 | 297 | 233 | 333 | 186 | 266 | 246 | 266 | 393 | 279 | 273 | 280 | 293 | 260 | 259 | 253 | 253 | 246 | 226 | 240 | 293 | 200 | 319 | 273 | 393 | 186 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 174 | 207 | 162 | 140 | 180 | 127 | 147 | 180 | 187 | 273 | 187 | 187 | 193 | 200 | 193 | 193 | 167 | 180 | 140 | 140 | 173 | 200 | 140 | 213 | 178 | 273 | 127 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 153 | 119 | 135 | 93 | 153 | 59 | 119 | 66 | 79 | 120 | 92 | 86 | 87 | 93 | 67 | 66 | 86 | 73 | 106 | 86 | 67 | 93 | 60 | 106 | 94 | 153 | 59 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 327 | 326 | 297 | 233 | 333 | 186 | 266 | 246 | 266 | 393 | 279 | 273 | 280 | 293 | 260 | 259 | 253 | 253 | 246 | 226 | 240 | 293 | 200 | 319 | 273 | 393 | 186 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.6 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ＜1.0 | 1.7 | 3.6 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 10 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 9.4 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.4 | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | 10 | 6.3 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 9.2 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 9.2 | 4.4 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.49 | 0.06 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.65 | 1.1 | 0.16 | 0.37 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 1.2 | 0 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.26 | 0.62 | 0.3 | 0.24 | ＜0.20 | 0.21 | 0.24 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.2 | ＜0.20 | 0.28 | 0.4 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.25 | ＜0.20 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | <0.20 | 0.62 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 8.9 | 3.7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 9 | 7 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 9 | 3.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.35 | 0.22 | 0.52 | 0.31 | 0.71 | 0.4 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.46 | 0.71 | 0.22 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.25 | 0.14 | 0.45 | 0.29 | 0.69 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.4 | 0.69 | 0.14 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 98 | 82 | 73 | 91 | 84 | 72 | 82 | 62 | 92 | 89 | 90 | 86 | 86 | 81 | 82 | 95 | 87 | 85 | 72 | 82 | 92 | 75 | 65 | 81 | 83 | 98 | 62 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | よう素消費量 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-02 to 2026-03-11
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 13 | 17 | 13 | 44 | 54 | 29 | 12 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 54 | 0 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.42 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.15 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-18: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-04: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素