## 北部流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 北部水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項目番号 | 項目 | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1―23,61,62） | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | （24―60） | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 1,4,5,6,23―62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 25 | ― | 28.4 | ― | 28.2 | ― | 28.1 | ― | 24.5 | ― | 22.1 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 22.9 | 28.4 | 18 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 7.5 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 8.5 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5.5 | ― | 6 | ― | 5.2 | ― | 5 | ― | 5.5 | ― | 5.5 | ― | 6.2 | 8.5 | 5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1490 | ― | 1960 | ― | 1960 | ― | 1850 | ― | 2190 | ― | 2340 | ― | 2620 | ― | 2360 | ― | 1250 | ― | 3100 | ― | 2700 | ― | 2060 | ― | 2157 | 3100 | 1250 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 680 | ― | 1096 | ― | 960 | ― | 947 | ― | 1168 | ― | 1104 | ― | 1335 | ― | 1177 | ― | 923 | ― | 1270 | ― | 1250 | ― | 890 | ― | 1067 | 1335 | 680 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 483 | ― | 685 | ― | 757 | ― | 630 | ― | 914 | ― | 862 | ― | 974 | ― | 868 | ― | 708 | ― | 984 | ― | 949 | ― | 619 | ― | 786 | 984 | 483 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 197 | ― | 411 | ― | 203 | ― | 317 | ― | 254 | ― | 242 | ― | 361 | ― | 309 | ― | 215 | ― | 286 | ― | 301 | ― | 271 | ― | 281 | 411 | 197 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 579 | ― | 964 | ― | 887 | ― | 811 | ― | 1031 | ― | 1018 | ― | 1179 | ― | 1024 | ― | 773 | ― | 1098 | ― | 1090 | ― | 738 | ― | 933 | 1179 | 579 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 101 | ― | 132 | ― | 73 | ― | 136 | ― | 137 | ― | 86 | ― | 156 | ― | 153 | ― | 150 | ― | 172 | ― | 160 | ― | 152 | ― | 134 | 172 | 73 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 110 | ― | 140 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 150 | ― | 110 | ― | 150 | ― | 160 | ― | 160 | ― | 210 | ― | 190 | ― | 150 | ― | 150 | 210 | 110 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 74 | ― | 88 | ― | 80 | ― | 74 | ― | 89 | ― | 77 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 96 | ― | 100 | ― | 98 | ― | 89 | ― | 89 | 100 | 74 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ） | mg／L | 20 | ― | 23 | ― | 24 | ― | 19 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 26 | ― | 27 | ― | 27 | ― | 24 | 27 | 19 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 9.11 | ― | 12.7 | ― | 9.63 | ― | 8.03 | ― | 10.9 | ― | 7.827 | ― | 14.89 | ― | 7.8 | ― | 13.847 | ― | 15.62 | ― | 10.36 | ― | 16.1 | ― | 11.4 | 16.1 | 7.8 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N） | mg／L | 8.9 | ― | 10 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 13 | ― | 17 | ― | 11 | ― | 16 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 16 | ― | 10 | ― | 12.24 | 17 | 8.9 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2―N） | mg／L | 0.29 | ― | 0.1 | ― | 0.22 | ― | 0.21 | ― | <0.010 | ― | 0.073 | ― | <0.010 | ― | 0.1 | ― | 0.023 | ― | 0.24 | ― | 0.35 | ― | 0.27 | ― | 0.156 | 0.35 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2―N）
18 | 硝酸性窒素（NO3―N） | mg／L | 1.7 | ― | 0.2 | ― | 0.15 | ― | 0.76 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.14 | ― | 0.29 | ― | 0.63 | ― | 0.37 | 1.7 | 0.1 | 硝酸性窒素（NO3―N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.5 | ― | 4.3 | ― | 5.9 | ― | 4.9 | ― | 5.3 | ― | 6.9 | ― | 4.5 | ― | 6.6 | ― | 4.5 | ― | 4.3 | ― | 7 | ― | 4.9 | ― | 5.4 | 7 | 4.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ―Ｐ） | mg／L | 2.3 | ― | 3 | ― | 3.1 | ― | 2.5 | ― | 3.5 | ― | 3 | ― | 3.8 | ― | 3.4 | ― | 3.4 | ― | 3.5 | ― | 3.4 | ― | 3.4 | ― | 3.2 | 3.8 | 2.3 | りん含有量（Ｔ―Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1 | ― | 1.5 | ― | 1.5 | ― | 1 | ― | 1.9 | ― | 1.8 | ― | 2.1 | ― | 1.5 | ― | 2 | ― | 1.7 | ― | 1.8 | ― | 1.6 | ― | 1.62 | 2.1 | 1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 210 | ― | 320 | ― | 350 | ― | 290 | ― | 430 | ― | 410 | ― | 470 | ― | 410 | ― | 430 | ― | 450 | ― | 430 | ― | 280 | ― | 370 | 470 | 210 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 12 | ― | 14 | ― | 6.7 | ― | 15 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 13 | ― | 29 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 16 | 29 | 6.7 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 16 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 14 | 16 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 16 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 14 | 16 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | 1.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.8 | ― | ― | ― | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ―ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ―ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | <0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.07 | ― | 0.03 | 0.07 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.13 | ― | 0.11 | ― | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.15 | ― | 0.08 | ― | 0.14 | ― | 0.1 | ― | 0.05 | ― | 0.15 | ― | 0.18 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.11 | ― | 0.12 | ― | 0.15 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | ― | 0.12 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.11 | ― | 0.12 | 0.15 | 0.08 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2―ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2―ジクロロエタン
51 | 1,1―ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1―ジクロロエチレン
52 | シス―1,2―ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス―1,2―ジクロロエチレン
53 | 1,1,1―トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1―トリクロロエタン
54 | 1,1,2―トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2―トリクロロエタン
55 | 1,3―ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3―ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4―ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4―ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 220000 | ― | 110000 | ― | 270000 | ― | 190000 | ― | 410000 | ― | 270000 | ― | 230000 | ― | 220000 | ― | 260000 | ― | 230000 | ― | 370000 | ― | 190000 | ― | 250000 | 410000 | 110000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [6 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  |  |  | ※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 北部放流
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 北部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 1,4,5,6,23-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.5 | 23 | 24 | 25 | 25.8 | 27 | 26.5 | 28 | 30.8 | 30.8 | 29.8 | 31 | 30 | 27.8 | 26 | 24.5 | 23 | 22.6 | 19.7 | 20.8 | 19 | 19.2 | 19 | 20.8 | 24.8 | 31 | 19 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 970 | 1440 | 1310 | 1460 | 1580 | 1510 | 1180 | 1170 | 1800 | 1890 | 1790 | 1890 | 1900 | 1950 | 1640 | 2200 | 1480 | 2050 | 1950 | 1870 | 2040 | 1740 | 1390 | 1570 | 1657.1 | 2200 | 970 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 519 | 851 | 755 | 779 | 862 | 827 | 611 | 676 | 1013 | 1265 | 1028 | 1078 | 1106 | 1075 | 911 | 1217 | 756 | 1037 | 913 | 885 | 911 | 863 | 713 | 879 | 897 | 1265 | 519 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 444 | 644 | 615 | 622 | 714 | 646 | 465 | 514 | 897 | 981 | 849 | 846 | 921 | 896 | 766 | 1079 | 706 | 964 | 817 | 811 | 811 | 793 | 618 | 793 | 759 | 1079 | 444 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 75 | 207 | 140 | 157 | 148 | 181 | 146 | 162 | 116 | 284 | 179 | 232 | 185 | 179 | 145 | 138 | 50 | 73 | 96 | 74 | 100 | 70 | 95 | 86 | 138 | 284 | 50 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 519 | 851 | 755 | 779 | 862 | 827 | 611 | 676 | 1013 | 1265 | 1028 | 1078 | 1106 | 1075 | 911 | 1217 | 756 | 1037 | 913 | 885 | 911 | 863 | 713 | 879 | 897 | 1265 | 519 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.1 | 1.2 | 2.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | <1.0 | 1.1 | 1 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 1 | 1 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 3.3 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.2 | 7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 7 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 7.2 | 9.1 | 4.6 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 6 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 6.5 | 7.1 | 7 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 8.4 | 3.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.291 | 0.517 | 0.039 | 0.201 | 0.265 | 0.377 | 1.069 | 0.458 | 0.77 | 0.2 | 0.778 | 0.66 | 0.166 | 0.466 | 0.114 | 0.455 | 0.566 | 0.005 | 0.109 | 1.059 | 1.133 | 0.703 | 1.49 | 0.87 | 0.53 | 1.49 | 0.005 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.28 | <0.20 | 0.21 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 2.1 | 1.3 | 0.43 | 1.2 | 0.85 | 1 | 0.24 | <0.20 | 0.97 | 0.93 | 0.65 | <0.20 | 1 | 1.6 | 0.76 | 1.1 | 0.61 | 2.1 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.029 | 0.083 | 0.051 | 0.029 | 0.035 | 0.023 | 0.011 | 0.042 | 0.23 | 0.1 | 0.092 | 0.14 | 0.084 | 0.034 | 0.046 | 0.045 | 0.064 | 0.065 | 0.041 | 0.041 | 0.067 | 0.097 | 0.85 | 0.13 | 0.1 | 0.85 | 0.011 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4 | 4.3 | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 6 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 3.4 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 4.1 | 4.3 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 7.3 | 3.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.65 | 0.98 | 0.59 | 0.34 | 0.41 | 0.72 | 0.43 | 0.91 | 0.76 | 0.78 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 0.55 | 0.53 | 0.4 | 0.26 | 0.2 | 0.34 | 0.59 | 1 | 0.2 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.97 | 0.48 | 0.59 | 0.93 | 0.53 | 0.32 | 0.38 | 0.68 | 0.38 | 0.87 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.48 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.97 | 0.15 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 190 | 280 | 270 | 290 | 320 | 310 | 180 | 230 | 410 | 480 | 410 | 430 | 430 | 440 | 360 | 500 | 370 | 420 | 410 | 340 | 370 | 340 | 260 | 340 | 349 | 500 | 180 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 2 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 0.09 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 13 | 2 | 14 | 0 | 3 | 13 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 140 | 1 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-26: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素