## 南部流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 南部水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-04 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-07 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-04 | ― | 2026-03-04 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-04 | ― | 2013-07-02 | ― | 2013-07-07 | ― | 2013-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-04 | ― | 2026-03-04 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 【スポット採水】 1,23-62
1 | 水温 | ℃ | 19.4 | ― | 21.4 | ― | 22.3 | ― | 25.3 | ― | 28.1 | ― | 28.9 | ― | 27.4 | ― | 24.1 | ― | 21.9 | ― | 19 | ― | 17.5 | ― | 18.1 | ― | 22.8 | 28.9 | 17.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 6 | ― | 6.5 | ― | 5 | ― | 5 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 3.5 | ― | 4.6 | 6.5 | 3.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.5 | ― | 7.5 | ― | 7.7 | ― | 7.9 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 917 | ― | 902 | ― | 712 | ― | 727 | ― | 883 | ― | 834 | ― | 709 | ― | 969 | ― | 871 | ― | 908 | ― | 884 | ― | 837 | ― | 846 | 969 | 709 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 628 | ― | 446 | ― | 480 | ― | 648 | ― | 554 | ― | 582 | ― | 442 | ― | 322 | ― | 720 | ― | 546 | ― | 660 | ― | 770 | ― | 567 | 770 | 322 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 184 | ― | 188 | ― | 184 | ― | 408 | ― | 260 | ― | 334 | ― | 136 | ― | 171 | ― | 420 | ― | 218 | ― | 346 | ― | 496 | ― | 279 | 496 | 136 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 444 | ― | 258 | ― | 296 | ― | 240 | ― | 294 | ― | 248 | ― | 306 | ― | 151 | ― | 300 | ― | 328 | ― | 314 | ― | 274 | ― | 288 | 444 | 151 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 474 | ― | 310 | ― | 400 | ― | 508 | ― | 476 | ― | 480 | ― | 328 | ― | 216 | ― | 616 | ― | 442 | ― | 542 | ― | 646 | ― | 453 | 646 | 216 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 154 | ― | 136 | ― | 80 | ― | 140 | ― | 78 | ― | 102 | ― | 114 | ― | 106 | ― | 104 | ― | 104 | ― | 118 | ― | 124 | ― | 113 | 154 | 78 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 150 | ― | 120 | ― | 75 | ― | 120 | ― | 88 | ― | 100 | ― | 130 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 110 | 150 | 75 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | ― | 82 | ― | 61 | ― | 99 | ― | 64 | ― | 70 | ― | 77 | ― | 74 | ― | 81 | ― | 80 | ― | 77 | ― | 75 | ― | 78 | 100 | 61 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 33 | ― | 30 | ― | 19 | ― | 26 | ― | 25 | ― | 26 | ― | 25 | ― | 27 | ― | 25 | ― | 28 | ― | 27 | ― | 26 | ― | 26 | 33 | 19 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 13 | ― | 8.3 | ― | 5.8 | ― | 7.3 | ― | 6.7 | ― | 8.8 | ― | 4.6 | ― | 12 | ― | 5.7 | ― | 11 | ― | 9.4 | ― | 9.5 | ― | 8.5 | 13 | 4.6 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | ― | 21 | ― | 12 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 17 | 21 | 12 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.12 | ― | 0.093 | ― | 0.087 | ― | 0.17 | ― | 0.1 | ― | 0.073 | ― | 0.24 | ― | 0.22 | ― | 0.088 | ― | 0.17 | ― | 0.11 | ― | 0.16 | ― | 0.14 | 0.24 | 0.073 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.49 | ― | 0.51 | ― | 1.1 | ― | 0.51 | ― | 0.14 | ― | 0.1 | ― | 0.15 | ― | 0.43 | ― | 0.15 | ― | 0.61 | ― | 0.43 | ― | 1.3 | ― | 0.49 | 1.3 | 0.1 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.2 | ― | 9 | ― | 5.9 | ― | 7.8 | ― | 7.4 | ― | 6.9 | ― | 8.3 | ― | 6.2 | ― | 7.8 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | 9 | 5.9 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.4 | ― | 3.1 | ― | 2.5 | ― | 2.8 | ― | 2.9 | ― | 2.8 | ― | 2.8 | ― | 3.1 | ― | 2.6 | ― | 2.6 | ― | 3 | ― | 2.8 | ― | 2.9 | 3.4 | 2.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.5 | ― | 1.2 | ― | 0.8 | ― | 1.3 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 1.4 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 1.2 | ― | 1.2 | 1.5 | 0.8 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 130 | ― | 170 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 200 | ― | 230 | ― | 110 | ― | 170 | ― | 190 | ― | 240 | ― | 200 | ― | 190 | ― | 170 | 240 | 110 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 19 | ― | 18 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 25 | ― | 25 | ― | 28 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 19 | 28 | 11 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 14 | 15 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 14 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 14 | 15 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | ― | 1.9 | ― | - | ― | - | ― | 1.7 | ― | - | ― | - | ― | 1.8 | ― | - | ― | - | ― | 1.8 | ― | - | ― | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | ― | 0.17 | ― | 0.24 | ― | 0.27 | ― | 0.49 | ― | 0.64 | ― | 0.54 | ― | 0.17 | ― | 0.1 | ― | 0.17 | ― | 0.09 | ― | 0.22 | ― | 0.26 | 0.64 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 74000 | ― | 76000 | ― | 120000 | ― | 150000 | ― | 150000 | ― | 150000 | ― | 160000 | ― | 140000 | ― | 120000 | ― | 66000 | ― | 98000 | ― | 88000 | ― | 120000 | 160000 | 66000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [9 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 南部放流
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 南部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-11
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2013-07-02 | 2013-07-17 | 2026-07-07 | 2013-08-20 | 2013-09-03 | 2013-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-11
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 【スポット採水】 1,23-62
1 | 水温 | ℃ | 20.5 | 20.3 | 22.3 | 23.4 | 23.1 | 24.1 | 26.3 | 27.7 | 29.3 | 29.3 | 29.8 | 28.4 | 28.5 | 27.8 | 24.8 | 24.1 | 22.9 | 21.9 | 19.8 | 19.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 23.7 | 29.8 | 18.7 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 60 | 80 | 75 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 | 85 | 85 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 90 | 100 | 60 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 558 | 635 | 539 | 517 | 424 | 500 | 564 | 625 | 606 | 519 | 671 | 579 | 685 | 648 | 585 | 557 | 682 | 680 | 692 | 658 | 607 | 704 | 550 | 542 | 597 | 704 | 424 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 346 | 326 | 300 | 287 | 267 | 273 | 399 | 333 | 379 | 334 | 357 | 336 | 318 | 400 | 316 | 365 | 413 | 370 | 350 | 293 | 414 | 388 | 482 | 289 | 347 | 482 | 267 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 166 | 247 | 230 | 212 | 186 | 182 | 339 | 233 | 256 | 250 | 273 | 295 | 196 | 249 | 195 | 252 | 301 | 317 | 240 | 208 | 266 | 250 | 358 | 204 | 246 | 358 | 166 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 180 | 79 | 70 | 75 | 81 | 91 | 60 | 100 | 123 | 84 | 84 | 41 | 122 | 151 | 121 | 113 | 112 | 53 | 110 | 85 | 148 | 138 | 124 | 85 | 101 | 180 | 41 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 344 | 322 | 297 | 284 | 265 | 271 | 398 | 331 | 378 | 333 | 355 | 334 | 315 | 398 | 314 | 363 | 412 | 368 | 348 | 292 | 412 | 386 | 480 | 287 | 345 | 480 | 265 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 3 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 4 | 5.2 | 4.1 | 6.2 | 2.1 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 10 | 11 | 8.9 | 7.7 | 10 | 8 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.4 | 9.3 | 7.6 | 7.9 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 10 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 11 | 6.9 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 8.7 | 7 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 5.1 | 7.6 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 7.4 | 8 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 10 | 8.4 | 8.3 | 8 | 10 | 5.1 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.41 | 1 | 0.44 | 0.31 | 2.5 | 0.37 | 0.66 | 0.75 | 0.16 | 0.32 | 0.85 | 0.76 | 0.54 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 0.92 | 0.17 | 0.26 | 0.64 | 2.5 | 0.16 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | <0.20 | <0.20 | 0.41 | 0.2 | 0.75 | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.69 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.35 | 0.75 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.074 | 0.056 | 0.079 | 0.06 | 0.1 | 0.051 | 0.077 | 0.032 | 0.072 | 0.058 | 0.1 | 0.078 | 0.085 | 0.096 | 0.086 | 0.039 | 0.028 | 0.032 | 0.081 | 0.035 | 0.035 | 0.061 | 0.043 | 0.035 | 0.062 | 0.1 | 0.028 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.3 | 6 | 6.8 | 7 | 6 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 4.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 4.6 | 7 | 4.3 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7 | 7.4 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 8.7 | 4.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.52 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.17 | 0.3 | 0.98 | 0.72 | 0.43 | 1.1 | 0.62 | 0.37 | 0.66 | 0.39 | 0.45 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.47 | 1.1 | 0.15 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | <0.10 | 0.17 | 0.88 | 0.58 | 0.24 | 1 | 0.43 | 0.24 | 0.52 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | 0.2 | 0.11 | 0.33 | 1 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 78 | 120 | 91 | 100 | 59 | 85 | 120 | 120 | 100 | 91 | 170 | 90 | 140 | 110 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 130 | 140 | 120 | 85 | 110 | 170 | 59 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 3 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.2 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.2 | 0.07 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 64 | 4 | 29 | 32 | 32 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 14 | 30 | 14 | 1 | 22 | 20 | 15 | 2 | 25 | 17 | 15 | 17 | 32 | 17 | 64 | 0 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-18: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-04: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素