## 表紙
C
|  |  |  | 事務所 | 0
|  |  |  | 学校 | 0
|  |  |  | 物販店 | 0
|  |  |  | 飲食店 | 0
|  |  |  | 集会所 | 0
|  |  |  | 病院 | 0 | 0
|  |  |  | ホテル | 0 | 0
|  |  |  | 集合住宅 | 0 | 0
|  |  |  | 工場 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
CASBEE評価ソフトは、
大阪府ホームページ | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/casbee_index_html/index.html | からダウンロードできます。
Osakafu-新築・既存 2017V1.0
大阪府建築物環境配慮評価システム
大阪府の重点評価
（CASBEE総合評価実施用）
「大阪府建築物環境配慮評価システム」は、
建築物の総合的な環境配慮の取り組みを評価する（CASBEE）と
地球温暖化やヒートアイランド対策を重点的に評価する「大阪府の重点評価」から成り立っています。
このファイルは、「大阪府の重点評価（Osakafu_2017v1.0)」です。
あわせて、CASBEE評価ソフトでも評価してください。

## 評価結果表示
大阪府建築物環境配慮評価システム 2017年版 | [8 empty] | 受付番号 |  | H29-0000
大阪府の重点評価（結果） | [9 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物概要】 |  |  | 建物名称 |  | 大阪府営○○住宅新築工事
|  |  | 建設地 |  | ○○市○○町○○１－１－１
|  |  | 用途／区分 |  | 集合住宅
【評価結果】 |  | CASBEE 総合評価 | [7 empty] | BEE値が未入力です
|  | ＣＯ２削減 | [7 empty] | 入力値が不適正です
|  | 省エネ対策 | [7 empty] | 入力値が不適正です
|  | みどり・ヒート アイランド対策 | [7 empty] | 入力値が不適正です
|  | 再生可能エネルギー |  | 太陽光発電 |  | ― | 風力 | ― | 地熱 | ―
|  | 利用施設の導入状況 |  | 太陽熱利用 |  | ― | 水力 | ― | バイオマス | ―
|  | エネルギー消費量の報告 | [7 empty] | 対象外
【評価項目】
省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策 |  |  |  | ① CO２削減
② 省エネ対策
項目 |  |  |  | 評価内容 | [5 empty] | スコア |  | 評価
① CO２削減 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ３－１」のスコアによる評価 | [7 empty] | -
② 省 エ ネ 対 策 | 外皮性能 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ１－２．１．２」 のスコアによる評価 |  |  |  |  | 建物全体 |  |  | -
住戸・宿泊
| 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－１」のスコアによる評価
| 自然エネルギーの利用 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－２」のスコアによる評価
| 設備システムの高効率化 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－３」のスコアによる評価
| 効率的運用 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－４」のスコアによる評価
| 水資源保護 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ２－１」のスコアによる評価
| エネルギー消費の実態把握に努める |  |  | エネルギー消費量の実績を3年間報告する。 | [5 empty] | 報告する 報告しない |  | -
みどり |  |  |  | ③ みどり・ヒートアイランド対策
ヒートアイランド対策
項目 |  |  |  | 評価内容 | [5 empty] | スコア |  | 評価
生物環境の保全と創出 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ３－１」のスコアによる評価 | [7 empty] | -
敷地内温熱環境の向上 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ３－３．２」のスコアによる評価
温熱環境悪化の改善 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ３－２．２」のスコアによる評価
その他
先進的技術の導入 |  |  |  | 技術の名称 |  |  |  | 考慮事項
特に配慮した事項

## 重点評価入力
大阪府建築物環境配慮評価システム | [9 empty] | 受付番号 | H29-0000
大阪府の重点評価入力シート | [11 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0 |  |  | 環境配慮システム 使用バージョン | 2017年版
【建物名称・建設地】 | [5 empty] | 建物名称 |  | 大阪府営○○住宅新築工事
[6 empty] | 建設地 |  | ○○市○○町○○１－１－１
[5 empty] | ＣＡＳＢＥＥ総合評価 |  |  | BEE値が未入力です
ＣＡＳＢＥＥ評価値
用途別面積 |  |  |  |  | ■用途１(主用途） |  | 用途名 | 集合住宅 |  | 面積 | 5000 | m2 | Bee(yellow star) | 0
[5 empty] | ■用途２ |  | 用途名 |  |  | 面積 |  | m2 | Bee(white Star) | -5
[5 empty] | ■用途３ |  | 用途名 |  |  | 面積 |  | m2
[5 empty] | ■用途４ |  | 用途名 |  |  | 面積 |  | m2
[5 empty] | ■建物全体 |  |  |  |  | 計 | 5000 | m2
【評価項目】
１.ＣＯ２対策
省エネルギー対策
項目 |  |  |  | 評価項目 |  |  |  |  | 入力内容 |  |  | 評価
① CO2削減率 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ３－１」のスコアによる評価 | [7 empty] | - |  |  | 実績報告 | 用途 | ＣＡＳＢＥＥ評価 | 省エネ | みどり・ヒートアイランド | 再生可能 エネルギー | 環境配慮システム使用バージョン
② 省 エ ネ 対 策 | 外皮性能 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ１－２．１．２」 のスコアによる評価 |  |  |  |  | スコア | 重み１ | 重み２ | - | CO2(pink cherry) | 0 | 対象外 | 事務所 | Ｓ | 評価 |  | ○ | 2010年版
[8 empty] | 共用 |  |  |  |  | CO2(white cherry) | -5 | 報告する | 学校 | Ａ | 0 |  | ― | 2015年版
[8 empty] | 専用 |  |  |  |  | Energy(pink cherry) | 0 | 報告しない | 物販店 | Ｂ＋ | 基準 |  |  | 2017年版
|  |  |  | 住居・宿泊部分の比率 |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥメインシート ２）個別用途入力②住居・宿泊部分の比率入力 |  |  |  | Energy(white cherry) | -5 |  | 飲食店 | Ｂ－ | 0
| 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－１」のスコアによる評価 | [11 empty] | 集会所 | Ｃ | 結果 | 結果
| 自然エネルギーの利用 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－２」のスコアによる評価 | [11 empty] | 工場 |  | 0 | 0
| 設備システムの高効率化 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－３」のスコアによる評価 | [11 empty] | 病院
| 効率的運用 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ１－４」のスコアによる評価 | [11 empty] | ホテル
| 水資源保護 |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ２－１」のスコアによる評価 | [11 empty] | 集合住宅
エネルギー消費の実態把握に努める |  |  |  | エネルギー消費量の実績を3年間報告する。 |  |  |  |  | 報告する・しない |  | 報告しない
２.みどり
ヒートアイランド対策
項目 |  |  |  | 評価項目 |  |  |  |  | 入力内容 |  |  | 評価
生物環境の保全と創出 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ３－１」のスコアによる評価 | [7 empty] | - | Green(pink cherry) | 0
敷地内温熱環境の向上 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「Ｑ３－３．２」のスコアによる評価 | [8 empty] | Green(white cherry) | -5
温熱環境悪化の改善 |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ「ＬＲ３－２．２」のスコアによる評価
再生可能エネルギー利用設備の導入状況 |  |  |  |  | その他先進的技術の導入
種類 |  | 有無 | 種類 | 有無 | 技術の名称 |  |  |  | 考慮事項
太陽光発電 |  | ― | 地熱 | ― | [8 empty] | SolarLight(on) | 0
太陽熱利用 |  | ― | バイオマス | ― | [8 empty] | SolarLight(off) | -1
風力 |  | ― | [10 empty] | SolarHeat(on) | 0
水力 |  | ― | [10 empty] | SolarHeat(off) | -1
特に配慮した事項 | [12 empty] | OtherEnergy(on) | 0
[13 empty] | OtherEnergy(off) | -1
色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

## 消費量結果表示
大阪府建築物環境配慮評価システム | [16 empty] | 対象外
エネルギー消費量実績報告（結果） | [15 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 | [7 empty] | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の実績】 | [16 empty] | 0
実績報告対象期間：平成27年4月～平成30年3月 | [17 empty] | 開始年 | 開始月 | 年度 |  | 開始年 | 終了年 |  | 開始年 | 終了年 |  | 開始年 | 終了年 | 3年間で終了の際は、開始･終了同数表示
燃料 |  |  | 熱量 への 換算 係数 | 平成27年4月～平成28年3月 |  |  |  | 平成28年４月～平成29年3月 |  |  | 平成29年４月～平成30年3月 |  |  | - |  |  |  | 27 | 4 | 28 |  | 28 | 29 |  | 29 | 30 |  | 30 | 30 |  | 年度 | 27 | 28 | 29 | 29
種類・種別 |  | 単位 |  | 目標 | 実績 | 実績 (年換算） | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) |  | 目標 | 実績 | 実績 (年換算） | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) | 目標 | 実績 | 実績/ 目標 (%) | 熱量換算
電力 |  | 千ｋWh | 9.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| （昼間） | 千ｋWh | 9.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (夜間） | 千ｋWh | 9.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
都市ガス(13A) |  | 千m3 | 41.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ＬＰＧ |  | ｔ | 50.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
灯油 |  | ｋL | 36.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
重油 | A | ｋL | 39.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B,C | ｋL | 41.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
地 域 熱 供 給 | 冷水 | GJ | 1.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 温水 | GJ | 1.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 蒸気 | GJ | 1.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
エネルギー消費量（GＪ） | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
目標(計画)の変更履歴
変更年度 |  |  |  | 変更理由 | [14 empty] | 変更年 | 変更理由
【エネルギー消費結果概要】
[19 empty] | 燃料実績 |  |  |  |  | 熱量換算 |  |  |  | 目標との比
[20 empty] | H27 | H28 | H29 | - | H27 | H28 | H29 | - | H27 | H28 | H29 | -
[19 empty] | 電力(kWh) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 昼間電力（ｋWh） |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 夜間電力(ｋWh） |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 都市ガス(千m3) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | ＬＰＧ(t) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 灯油(kL) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | A重油(kL) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | B,C重油(kL) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 冷水(GJ) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 温水(GJ) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 蒸気(GJ) |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on F12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
燃料消費量

## 目標入力
大阪府建築物環境配慮評価システム | [13 empty] | 対象外
エネルギー消費量の目標(計画） | [12 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 |  |  |  | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の目標(計画）】 | [7 empty] | 建築物使用開始年月： | 平成 | 27 | 年 | 4 | 月 |  | 計画期間 |  | 全体 | 当初 | 1回目 | 2回目 | 3回目
目標(計画)期間 ： 平成27年4月 ～ 平成30年3月 | [14 empty] | 計画開始年 |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0
燃料 |  |  |  | 熱量への換算係数 |  |  | 年間消費量 |  |  | 熱量換算（GＪ） |  |  |  |  | 計画終了年 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
種類 |  | 種別 | 単位 | 規定値 |  | 独自の数値＊１ | [8 empty] | 目標値
電力 |  |  | 千ｋWh | 9.76 | [10 empty] | 0
|  | （昼間） ＊２ | 千ｋWh | 9.97 | [10 empty] | 0
|  | （夜間） ＊２ | 千ｋWh | 9.28 | [10 empty] | 0
都市ガス |  | １３Ａ | 千m3 | 41.1 | [10 empty] | 0
ＬＰＧ |  |  | ｔ | 50.2 | [10 empty] | 0
灯油 |  |  | ｋL | 36.7 | [10 empty] | 0
重油 |  | A | ｋL | 39.1 | [10 empty] | 0
|  | Ｂ,Ｃ | ｋL | 41.7 | [10 empty] | 0
地域熱供給 |  | 冷水 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0
|  | 温水 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0
|  | 蒸気 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0
そ の 他 *３ |  |  |  | - | [10 empty] | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0
|  |  | エネルギー消費量（GＪ） | [11 empty] | 0
【関連項目】＊４
空調床面積（㎡） |  |  | 特記事項＊５
エネルギー消費量が多い用途がある場合＊６ | 用途 |  | 使用燃料 |  | 定格燃料消費量 (1時間あたり） |  | 特記事項＊５
目標達成のための取り組み(予定）
＊1 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
＊2 昼夜別買電を行う場合においては、昼夜別の電力使用量により計算することができます。（昼間：８時～２２時、夜間：２２時～８時）
＊3 上記燃料種別以外の燃料を使用している場合は、別表を参考に燃料の種類、種別、単位、熱量換算係数を入力してください。
（単位、熱量換算係数は、熱量の単位がGJになるように注意してください。）
＊4 【関連項目】については、可能な範囲で記載してください。
＊5 「24時間空調の面積」、「専用の空調設備を有するコンピュータ室の有無」等を記入してください。
＊6 専用の空調設備を有するコンピュータ室や、多量の燃料を消費する厨房施設などについて記入してください。
エネルギー消費量の目標設定、実績報告等について
１ 当該建築物の工事完了3年後の年度末までの年間エネルギー消費量の目標(計画）を作成してください。
(例）平成19年10月に完成した建築物であれば、平成23年3月までの目標(計画）
２ 実績報告は、工事完了3年後の年度末まで、毎年度(４月～３月）の実績を翌年度の８月末までに提出してください。
（工事完了翌年度から3年間の実績報告が必要です。また、参考として工事完了年度の実績報告をお願いします。）
３ 使用状況の変更（テナントの変更、営業時間の変更等）により、やむを得ず、目標(計画）を変更するときは、
下記の要領で目標変更欄に記入し、実績報告とあわせて提出してください。
(1) 目標(計画）は、年度ごとの変更としてください。(年度途中の変更はできません。）
(2) 目標変更欄は、「変更の有無」で「変更有」を選ぶと現行の目標(計画）値が表示されますので、
変更部分のみ直接入力してください。
(3) 熱量への換算係数は、変更できません。
(4) その他の燃料を変更する際は、現行の燃料の年間消費量に「0」を入力し、新たに空欄に追記してください。
【エネルギー消費量の目標(計画）の変更(1回目）】 | [6 empty] | 変更の有無 |  | 変更なし | [5 empty] | 変更の有無
[7 empty] | 変更年月： |  | 平成 |  | 年 | 4 | 月 |  | 変更なし
燃料 |  |  |  | 熱量への換算係数 |  |  | 年間消費量 |  |  | 熱量換算（GＪ） |  |  |  |  | 変更有
種類 |  | 種別 | 単位 | 規定値 |  | 独自の数値＊１ | [8 empty] | 目標値
電力 |  |  | 千ｋWh | 9.76 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （昼間） ＊１ | 千ｋWh | 9.97 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （夜間） ＊１ | 千ｋWh | 9.28 | [10 empty] | 0 | 0
都市ガス |  | １３Ａ | 千m3 | 41.1 | [10 empty] | 0 | 0
ＬＰＧ |  |  | ｔ | 50.2 | [10 empty] | 0 | 0
灯油 |  |  | ｋL | 36.7 | [10 empty] | 0 | 0
重油 |  | A | ｋL | 39.1 | [10 empty] | 0 | 0
|  | Ｂ,Ｃ | ｋL | 41.7 | [10 empty] | 0 | 0
地域熱供給 |  | 冷水 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 温水 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 蒸気 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
そ の 他 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
エネルギー消費量（GＪ） | [15 empty] | 0
変更の理由 | 燃料変更のため
【エネルギー消費量の目標(計画）の変更(２回目）】 | [6 empty] | 変更の有無 |  | 変更なし | [6 empty] | 計画期間
[7 empty] | 変更年月： |  | 平成 | 29 | 年 | 4 | 月 |  |  | 開始 | 0
燃料 |  |  |  | 熱量への換算係数 |  |  | 年間消費量 |  |  | 熱量換算（GＪ） | [5 empty] | 終了 | 30
種類 |  | 種別 | 単位 | 規定値 |  | 独自の数値＊１ | [8 empty] | 目標値
電力 |  |  | 千ｋWh | 9.76 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （昼間） ＊１ | 千ｋWh | 9.97 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （夜間） ＊１ | 千ｋWh | 9.28 | [10 empty] | 0 | 0
都市ガス |  | １３Ａ | 千m3 | 41.1 | [10 empty] | 0 | 0
ＬＰＧ |  |  | ｔ | 50.2 | [10 empty] | 0 | 0
灯油 |  |  | ｋL | 36.7 | [10 empty] | 0 | 0
重油 |  | A | ｋL | 39.1 | [10 empty] | 0 | 0
|  | Ｂ,Ｃ | ｋL | 41.7 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 温水 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 蒸気 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
そ の 他 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | エネルギー消費量（GＪ） | [12 empty] | 0
変更の理由
【エネルギー消費量の目標(計画）の変更(３回目）】 | [6 empty] | 変更の有無 |  | 変更なし
[7 empty] | 変更年月： |  | 平成 |  | 年 | 4 | 月
燃料 |  |  |  | 熱量への換算係数 |  |  | 年間消費量 |  |  | 熱量換算（GＪ）
種類 |  | 種別 | 単位 | 規定値 |  | 独自の数値＊１ | [8 empty] | 目標値
電力 |  |  | 千ｋWh | 9.76 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （昼間） ＊１ | 千ｋWh | 9.97 | [10 empty] | 0 | 0
|  | （夜間） ＊１ | 千ｋWh | 9.28 | [10 empty] | 0 | 0
都市ガス |  | １３Ａ | 千m3 | 41.1 | [10 empty] | 0 | 0
ＬＰＧ |  |  | ｔ | 50.2 | [10 empty] | 0 | 0
灯油 |  |  | ｋL | 36.7 | [10 empty] | 0 | 0
重油 |  | A | ｋL | 39.1 | [10 empty] | 0 | 0
|  | Ｂ,Ｃ | ｋL | 41.7 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 蒸気 | GJ | 1.36 | [10 empty] | 0 | 0
そ の 他 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | エネルギー消費量（GＪ） | [12 empty] | 0
変更の理由
Note on C31: 専用の空調設備を有するコンピュータ室や、多量の燃料を消費する厨房施設などについて記入する。
Note on G14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G68: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G89: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G110: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on H12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
Note on H66: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
Note on H87: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
Note on H108: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。
Note on K31: 24時間稼動、季節変動などを記入

## 消費量入力 (1年目)
大阪府建築物環境配慮評価システム | [18 empty] | 対象外
エネルギー消費量入力(1年目・工事完了年度） | [17 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 | [5 empty] | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の実績(1年目）】 | [19 empty] | 目標期間
平成27年度(平成27年4月～平成28年3月) | [19 empty] | 開始年 | 開始月 | 終了年 | 終了月
燃料 |  | 単位 | 熱量への換算係数 |  | 入力状況＊２ | 月別消費量＊１ | [11 empty] | 年間消費量＊１ |  | 27 | 4 | 28 | 3
種類 | 種別 |  | 規定値 | 独自の数値＊２ |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 実績 | 目標 | 入力方法 | 入力方法表示 | 目標 | 実績 | 表示 | 年間消費量 | 熱量換算
電力 |  | 千ｋＷｈ | 9.76 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 1 | なし | なし |  | 0 | 0
| （昼間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.97 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 2 | なし | 有り | 目標が設定されていません。 | 0 | 0
| （夜間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.28 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 3 | 有り | なし | 実績値が「0」又は入力されていません。 | 0 | 0
都市ガス | １３Ａ | 千㎥ | 41.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 4 | 有り | 月別 | 月別消費量 | 0 | 0
ＬＰＧ |  | ｔ | 50.2 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 5 | 有り | 年間 | 年間消費量 | 0 | 0
灯油 |  | ｋＬ | 36.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 6 | 有り | 両方 | 月別、年間のいずれか一方に入力してくだい。 | 0 | 0
重油 | A | ｋＬ | 39.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ｂ,Ｃ | ｋＬ | 41.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
地域熱供給 | 冷水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 温水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 蒸気 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
そ の 他 |  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
0
【関連項目】
エネルギー使用量の増減の理由＊４ | [5 empty] | 月別消費量＊１ ４月: 省エネルギーの取り組み内容＊４
＊1 月別消費量又は年間消費量のいずれか一方を入力してください。月別消費量を入力した場合の年間消費熱量は、結果シートに表示されます。
＊2 目標(計画）設定したエネルギーで消費実績が「０」又は入力がない場合、「入力状況欄」に「実績値が「0」又は入力されていません。」と表示されます。
これは、入力漏れを防止するための表示ですので、消費実績がない場合は、そのままで結構です。
＊3 昼夜別買電を行う場合においては、昼夜別の電力使用量により計算することができます。（昼間：８時～２２時、夜間：２２時～８時）
＊4 「猛暑による冷房需要の増加」、「エネルギー消費の少ないテナントに替わったため減少」など、具体的な理由を記載してください。
＊5 「昼休み消灯」、「空調設定温度の冷房28℃、暖房20℃の徹底」など、具体的な取り組みを記載してください。
Note on E14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。

## 消費量入力 (2年目)
大阪府建築物環境配慮評価システム | [18 empty] | 対象外
エネルギー消費量入力(２年目） | [17 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 | [5 empty] | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の実績(２年目）】 | [19 empty] | 実績期間
平成28年度(平成28年4月～平成29年3月) | [19 empty] | 開始年 | 開始月 | 終了年 | 終了月
燃料 |  | 単位 | 熱量への換算係数 |  | 入力状況＊２ | 月別消費量＊１ | [11 empty] | 年間消費量＊１ |  | 28 | 4 | 29 | 3
種類 | 種別 |  | 規定値 | 独自の数値＊２ |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 実績 | 目標 | 入力方法 | 入力方法表示 | 目標 | 実績 | 表示
電力 |  | 千ｋＷｈ | 9.76 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 1 | なし | なし |  | 0 | 0
| （昼間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.97 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 2 | なし | 有り | 目標が設定されていません。 | 0 | 0
| （夜間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.28 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 3 | 有り | なし | 実績値が「0」又は入力されていません。 | 0 | 0
都市ガス | １３Ａ | 千㎥ | 41.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 4 | 有り | 月別 | 月別消費量 | 0 | 0
ＬＰＧ |  | ｔ | 50.2 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 5 | 有り | 年間 | 年間消費量 | 0 | 0
灯油 |  | ｋＬ | 36.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 6 | 有り | 両方 | 月別、年間のいずれか一方に入力してくだい。 | 0 | 0
重油 | A | ｋＬ | 39.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ｂ,Ｃ | ｋＬ | 41.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
地域熱供給 | 冷水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 温水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 蒸気 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
そ の 他 |  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
【関連項目】
エネルギー使用量の増減の理由＊４ | [5 empty] | 月別消費量＊１ ４月: 省エネルギーの取り組み内容＊４
＊1 月別消費量又は年間消費量のいずれか一方を入力してください。月別消費量を入力した場合の年間消費熱量は、結果シートに表示されます。
＊2 目標(計画）設定したエネルギーで消費実績が「０」又は入力がない場合、「入力状況欄」に「実績値が「0」又は入力されていません。」と表示されます。
これは、入力漏れを防止するための表示ですので、消費実績がない場合は、そのままで結構です。
＊3 昼夜別買電を行う場合においては、昼夜別の電力使用量により計算することができます。（昼間：８時～２２時、夜間：２２時～８時）
＊4 「猛暑による冷房需要の増加」、「エネルギー消費の少ないテナントに替わったため減少」など、具体的な理由を記載してください。
＊5 「昼休み消灯」、「空調設定温度の冷房28℃、暖房20℃の徹底」など、具体的な取り組みを記載してください。
Note on E14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。

## 消費量入力 (3年目)
大阪府建築物環境配慮評価システム | [18 empty] | 対象外
エネルギー消費量入力(３年目） | [17 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 | [5 empty] | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の実績(３年目）】 | [19 empty] | 実績期間
平成29年度(平成29年4月～平成30年3月) | [19 empty] | 開始年 | 開始月 | 終了年 | 終了月
燃料 |  | 単位 | 熱量への換算係数 |  | 入力状況＊２ | 月別消費量＊１ | [11 empty] | 年間消費量＊１ |  | 29 | 4 | 30 | 3
種類 | 種別 |  | 規定値 | 独自の数値＊２ |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 実績 | 目標 | 入力方法 | 入力方法表示 | 目標 | 実績 | 表示
電力 |  | 千ｋＷｈ | 9.76 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 1 | なし | なし |  | 0 | 0
| （昼間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.97 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 2 | なし | 有り | 目標が設定されていません。 | 0 | 0
| （夜間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.28 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 3 | 有り | なし | 実績値が「0」又は入力されていません。 | 0 | 0
都市ガス | １３Ａ | 千㎥ | 41.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 4 | 有り | 月別 | 月別消費量 | 0 | 0
ＬＰＧ |  | ｔ | 50.2 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 5 | 有り | 年間 | 年間消費量 | 0 | 0
灯油 |  | ｋＬ | 36.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 6 | 有り | 両方 | 月別、年間のいずれか一方に入力してくだい。 | 0 | 0
重油 | A | ｋＬ | 39.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ｂ,Ｃ | ｋＬ | 41.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
地域熱供給 | 冷水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 温水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 蒸気 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
そ の 他 |  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
【関連項目】
エネルギー使用量の増減の理由＊４ | [5 empty] | 月別消費量＊１ ４月: 省エネルギーの取り組み内容＊４
＊1 月別消費量又は年間消費量のいずれか一方を入力してください。月別消費量を入力した場合の年間消費熱量は、結果シートに表示されます。
＊2 目標(計画）設定したエネルギーで消費実績が「０」又は入力がない場合、「入力状況欄」に「実績値が「0」又は入力されていません。」と表示されます。
これは、入力漏れを防止するための表示ですので、消費実績がない場合は、そのままで結構です。
＊3 昼夜別買電を行う場合においては、昼夜別の電力使用量により計算することができます。（昼間：８時～２２時、夜間：２２時～８時）
＊4 「猛暑による冷房需要の増加」、「エネルギー消費の少ないテナントに替わったため減少」など、具体的な理由を記載してください。
＊5 「昼休み消灯」、「空調設定温度の冷房28℃、暖房20℃の徹底」など、具体的な取り組みを記載してください。
Note on E14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。

## 消費量入力 (4年目)
大阪府建築物環境配慮評価システム | [18 empty] | 対象外
エネルギー消費量入力(４年目） | [17 empty] | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
【建物名称・建設地】 | [5 empty] | 建物名称
建設地
【エネルギー消費量の実績(４年目）】 | [19 empty] | 実績期間
#VALUE! | [19 empty] | 開始年 | 開始月 | 終了年 | 終了月
燃料 |  | 単位 | 熱量への換算係数 |  | 入力状況＊２ | 月別消費量＊１ | [11 empty] | 年間消費量＊１ |  | - | 4 | - | 3
種類 | 種別 |  | 規定値 | 独自の数値＊２ |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 実績 | 目標 | 入力方法 | 入力方法表示 | 目標 | 実績 | 表示
電力 |  | 千ｋＷｈ | 9.76 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 1 | なし | なし |  | 0 | 0
| （昼間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.97 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 2 | なし | 有り | 目標が設定されていません。 | 0 | 0
| （夜間） ＊３ | 千ｋＷｈ | 9.28 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 3 | 有り | なし | 実績値が「0」又は入力されていません。 | 0 | 0
都市ガス | １３Ａ | 千㎥ | 41.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 4 | 有り | 月別 | 月別消費量 | 0 | 0
ＬＰＧ |  | ｔ | 50.2 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 5 | 有り | 年間 | 年間消費量 | 0 | 0
灯油 |  | ｋＬ | 36.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 | 6 | 有り | 両方 | 月別、年間のいずれか一方に入力してくだい。 | 0 | 0
重油 | A | ｋＬ | 39.1 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ｂ,Ｃ | ｋＬ | 41.7 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
地域熱供給 | 冷水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 温水 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 蒸気 | ＧＪ | 1.36 | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
そ の 他 |  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | - | [15 empty] | - | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
【関連項目】
エネルギー使用量の増減の理由＊４ | [5 empty] | 月別消費量＊１ ４月: 省エネルギーの取り組み内容＊４
＊1 月別消費量又は年間消費量のいずれか一方を入力してください。月別消費量を入力した場合の年間消費熱量は、結果シートに表示されます。
＊2 目標(計画）設定したエネルギーで消費実績が「０」又は入力がない場合、「入力状況欄」に「実績値が「0」又は入力されていません。」と表示されます。
これは、入力漏れを防止するための表示ですので、消費実績がない場合は、そのままで結構です。
＊3 昼夜別買電を行う場合においては、昼夜別の電力使用量により計算することができます。（昼間：８時～２２時、夜間：２２時～８時）
＊4 「猛暑による冷房需要の増加」、「エネルギー消費の少ないテナントに替わったため減少」など、具体的な理由を記載してください。
＊5 「昼休み消灯」、「空調設定温度の冷房28℃、暖房20℃の徹底」など、具体的な取り組みを記載してください。
Note on E14: 夜間買電を行う場合は、昼間と夜間を別々に熱量換算することも可能とする。
Note on G12: 熱量への換算係数に独自の根拠による数値を使用する場合は、「独自の数値」欄に直接数値を入力してください。

## 別表
大阪府建築物環境配慮評価システム
別表 |  |  |  | Osakafu-新築・既存 2017V1.0
別表
燃料 |  |  | 熱量への換算係数
種類 | 種別 | 単位 |  | (単位）
原料炭 |  | ｔ | 28.9 | GJ/t
一般炭 |  | ｔ | 26.6 | GJ/t
無煙炭 |  | ｔ | 27.2 | GJ/t
石炭コークス |  | ｔ | 30.1 | GJ/t
コールタール |  | ｔ | 37.3 | GJ/t
原油 | コンデンセート以外 | kL | 38.2 | GJ/kL
| コンデンセート | kL | 35.3 | GJ/kL
ナフサ |  | kL | 34.1 | GJ/kL
ガソリン |  | kL | 34.6 | GJ/kL
ジェット燃料油 |  | kL | 36.7 | GJ/kL
灯油 |  | kL | 36.7 | GJ/kL
軽油 |  | kL | 38.2 | GJ/kL
重油 | A | kL | 39.1 | GJ/kL
| Ｂ・C | kL | 41.7 | GJ/kL
石油アスファルト |  | t | 41.9 | GJ/t
石油コークス |  | t | 35.6 | GJ/t
石油系炭化水素ガス |  | 千m3 | 44.9 | GJ/千m3
液化石油ガス(LPG) |  | t | 50.2 | GJ/t
液化天然ガス(LNG) |  | t | 54.5 | GJ/t
その他可燃性天然ガス |  | 千m3 | 40.9 | GJ/千m3
コークス炉ガス |  | 千m3 | 21.1 | GJ/千m3
高炉ガス |  | 千m3 | 3.41 | GJ/千m3
転炉ガス |  | 千m3 | 8.41 | GJ/千m3
都市ガス |  | 千m3 | 41.1 | GJ/千m3
産業用蒸気 |  | GJ | 1.02 | GJ/GJ
温水・冷水・蒸気（産業用のものを除く） |  | GJ | 1.36 | GJ/GJ
一般電気 事業者 | 昼間買電 | 千kWh | 9.97 | GJ/千kWh
| 夜間買電 | 千kWh | 9.28 | GJ/千kWh
その他 | 上記以外の買電 | 千kWh | 9.76 | GJ/千kWh
| 自家発電 | 千kWh | 9.76 | GJ/千kWh

## クレジット
1
大阪府建築物環境配慮評価システム 大阪府重点評価 採点ソフト
Microsoft Excel 2002 for Windows Xp版
Osakafu-新築・既存2017V1.0
2017年3月発行
ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は、下記連絡先までE-mailにてお送りください。なお、回答までに日
数を要する場合がありますので、予めご了承ください。また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2002
for Windows Xp等の操作に関しては、それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
注意事項
1) Microsoft Excel 2002 for Windows Xpは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) 「大阪府重点評価 採点ソフト」は、Microsoft Excel 2002 for Windows Xp上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、企画・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載(改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この評価ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この評価ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
7) この評価ソフトは Microsoft Excel 2002 for Windows Xpで作成されたものであり、全てのコンピューター上での動作を保障するものではありません。