## Sheet1
番号 | 分類 | 質問・意見の概要 | 回答（対応方針） | 聴取 | 反映
|  |  |  | 方法 | 有無
1 | 環境 | 蛍は本当に確認されているのか。 | 参考資料P7の図1.12に掲載しているとおり、平成５年大阪府昆虫類等生息状況調査で確認されています。 | 説明会 | 無
2 | 環境 | 環境基準点での水質と清流ルネッサンスⅡ計画でのBOD測定結果に差があるのはなぜか。 | 「淀川水系寝屋川流域水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ）」は、本編P12に記載のとおり、特に水質が悪い非かんがい期のBOD値の平均値を指標にしています。また、環境基準については、BOD75％値を指標としていますので、参考資料に掲載している表やグラフにおいて同一年・同一観測地点でも違う数値となっています。 したがって、指標の違いがわかるよう注釈等を追記します。 （修正案）本編P12 1)水質 20行目、P13 1行目 多様な水質改善への取り組みを実施した結果、寝屋川流域ではほとんどの地点で目標の環境基準（BOD75%値）を満足するまでに至っています。 しかし、恩智川や平野川の中流部などでは目標の環境基準（D類型：BOD75%値8㎎/l未満）を満たしていない地点もあることや、・・・（略） 【注釈追加】 BOD75%値は、年間を通じて4分の3（75%）を占める水質を示すもので、環境基準値と比較し、この値が環境基準以下の場合に、環境基準に適合していると評価します。 例えば、毎月１回測定している場合、１年間の12個のデータのうち水質の良い方から9番目のデータが75%値となります。 | 説明会 | 有
3 | 環境 | 環境基準の見直しはしないのか。BODの基準は、8から5にするべき。整備計画にそうした記載があれば、8から5になる動きが出てくることはないか。 | 環境基準については、水質の状況などを踏まえ、大阪府環境審議会の意見を聞いたうえで環境部局にて類型を見直していくことになります。したがって、河川整備計画の目標とは直接関係はありませんが、類型見直しの際には、水質の状況や利用目的等を踏まえ、河川管理者としての意見を述べていきます。 なお、この河川整備計画では、本編P17に記載のとおり、具体的な数値目標を掲げず「支川や水路も含めた流域全体の水質改善に努める」こととし、計画期間の短い「寝屋川流域水環境改善計画」において、参考資料P70のとおり、具体的な目標を定めています。（非かんがい期の平均値で下流域でBOD=5mg/L、中流域と上流域ではBOD=3mg/L） | 説明会 | 無
4 | 環境 | 環境基準点では、BOD=８となっているが、今回の計画で基準は変わるのか？ |  | 説明会 | 無
5 | 環境 | 水量の目標は、下流河川空間の利活用と組み合わせて考えてほしい。 | 本河川整備計画では、大阪府河川整備委員会での意見を踏まえ、その場にあった水量を設定すべく、本編P17に記載のとおり、人と河川とのふれあいの確保の観点などから望ましい流量を設定し確保することとしていますが、導水の運用にあたり親水空間等での水辺活動に配慮することを明確にするため、以下の記載を追加します。 （修正案）本編P37 表2.12 ＊1 導水の運用にあたっては、親水空間等における水辺活動に配慮するものとする。 | 説明会 | 有
6 | 環境 | 水量が多すぎると利活用の面で困ることもあるので、下限値だけでなく上限値の目標設定も必要である。 | 水量が多すぎると利活用への障害となる場合もありますので、上限値の設定について今後検討します。 | 説明会 | 無
7 | 環境 | 環境基準点や準基準点などの水質調査については導水を行っている時間、行っていない時間の両方で水質調査を実施するべき。 | 導水を行っていない時間帯に限った調査はこれまで行っていません。今後、調査の実施について検討します。 | 説明会 | 無
8 | 環境 | 河川改修の断面の考え方については、「多自然川づくりポイントブックⅢ」などの参考文献を参考にしてはどうか。 | 河川の整備においては、周辺地域や河川の特性に応じ、自然環境に配慮した川づくりに努めることとし、国からの通達や、ご意見いただいた文献などを参考に、計画・設計します。したがって、以下の記載に修正します。 （修正案）本編P18 ①上流域 2行目 親水性を持たせても支障が無い区間について河川施設の有効利用による周辺地域や河川の特性に応じて親水空間の創出を図るとともに、多自然川づくりに関する文献等を参考として水辺の生物などに優しい生態系に配慮した川づくりに努めます。 | 説明会 | 有
9 | 環境 | 恩智川の水際部改修は、みお筋を固定せず、水深やみお筋の多様な変化が川自身の営みによって自然にでき、生物環境が確保される整備にすべき。 | 恩智川の整備においては、生物の生息・生育環境に配慮して現状のみお筋が再生できるよう、自然石などを不規則に配置して水際部の空隙を確保するとともに、川自身による自然な水際の形成を促します。 | メール | 無
10 | 環境 | 河道内樹木について、最新の多自然川づくりの観点から、治水上危険なものは除去しないと仕方がないが、移植も含め、極力残せるものは残す方向で考えてほしい。 | 河道維持における河道内樹木の伐採については、生態系及び周辺の自然環境に配慮しながら、阻害率の高い区間を把握する事と併せて、地先の危険度などを考慮し判断してまいります。 | 説明会 | 無
11 | 環境 | 環境面の説明を端折りすぎていないか。本文、参考資料に記述されているということだが、今回の説明資料にも盛り込んでおいてほしかった。 | 今回の説明資料については、大阪府の治水対策が大きく方向転換されたことを中心に説明させていただきました。ご意見を踏まえ、今後、説明資料の作成等についても検討させていただきます。 | 説明会 | 無
12 | 環境 | 計画決定には市民意見を聞いたという手続きを形式的に経たものにならないような工夫が必要。そのために、「中小河川に関する河道計画の技術基準について」を十分活かした設計となっているか検証を行い委員会に諮るべき。 | 大阪府河川整備委員会は、河川整備基本方針の策定に関する調査審議、河川整備計画の策定に関する意見聴取を主に扱うこととしており、現時点では、個別事業の構造等に関する検証を行うことは考えていません。 | メール | 無
13 | 環境 | 多自然川づくりの勉強会の実施を希望。 また、関係業者への講習会等の実施と、出席を入札条件へ反映するなど、まちづくり施策の一環を担ってほしい。 水の都大阪から「都市の中での多自然工夫事例」を発信していくべき。 | 多自然川づくりの勉強会については、検討を進めます。 なお、関係業者への講習会や入札条件への反映等については、現段階では困難だと考えています。 | メール | 無
14 | 環境 | 護岸の天端法肩をコンクリートで固めず、草や樹木などを配置した構造とし、緑を活かした自然な都市河川を目指してほしい。 | 背後地の利用形態や用地制約が少ない場所では、堤防緑化など、地域と一体となって親水性護岸の整備に努めます。 | メール | 無
15 | 治水 | 近年でも被害があるとしているが、最近の被害で人命が失われたような事があるのか。 | 昭和32年6月の八尾実績降雨以降、河川氾濫を直接的な原因とする人的被害はありません。 | 説明会 | 無
16 | 治水 | 寝屋川流域ではどういった雨に対してどう対応しようとしているのか。 | 長期目標としては、本編P16のとおり八尾実績降雨（昭和32年6月に寝屋川流域内の八尾観測所で記録した降雨）による床上、床下浸水の発生を防ぐ事としています。また、今後20～30年程度で目指すべき当面の目標は、本編P17に記載しているとおり、「時間雨量50㎜程度の降雨による床下浸水の発生を防ぎ、かつ、時間雨量65㎜程度の降雨による床上浸水の発生を防ぐ」こととしています。 | 説明会 | 無
17 | 治水 | 説明資料P.20では、危険度Ⅰ（床下浸水）が残る。一方では、床上浸水を防ぐと書かれており、少し分り難いが、どういうことか？ | 今回の計画では、10年に一度の雨に対しては、床上及び床下浸水を防ぎ、30年に一度の雨に対しては、床上浸水を防ぐ事を目標としています。 したがって、施設整備後であっても、30年に一度の雨に対しては、床下浸水が残ることとなります。 | 説明会 | 無
18 | 治水 | 資料に示される具体的な事業は、全体でどの程度の事業費となるのか？ | 参考資料P50 表1.20に記載のとおり、今後30年間で概ね2,700億円と試算しています。 | 説明会 | 無
19 | 治水 | 恩智川治水緑地の越流堤を20cm切り下げるとどうなるのか。 | 現在の越流堤の高さは暫定高さとして設定しているものです。当面の治水目標を踏まえ、10年に一度の雨に対する対策として上流の河川改修等を行った後は、現況と比較して河川水位の上昇を抑える効果が期待できるため、30年に一度の雨に対する対策として、恩智川治水緑地の越流堰を20㎝切り下げ、大雨時の川の水を治水緑地内に取り込みやすくします。これにより、30年に一度の雨の時、恩智川治水緑地下流で発生するおそれがある堤防の決壊を防ぎます。 | 説明会 | 無
20 | 治水 | 説明資料のP.25に、恩智川治水緑地の越流堰を下げると書かれており、今よりも水が入りやすくなると言う事だが、利用の観点で見れば厳しくなることになるが、如何か？ | 恩智川区間改修（1.2㎞）や恩智川（法善寺）多目的遊水地（7.4万ｍ3）の整備により現況と比較して河川水位の上昇を抑える効果が期待できるため、恩智川治水緑地の越流堰を切り下げたとしても、恩智川治水緑地に流入する頻度が大幅に多くなるわけではありません。今後とも、八尾市の運動公園として利用されている福万寺Ⅰ期区域や広場として一般に開放している池島Ⅰ期区域については、貯留した水を速やかに排水するなど、利用形態に支障がでない様に努めてまいります。 | 説明会 | 無
21 | 治水 | 恩智川治水緑地の福万寺、池島のⅡ期については、バリケードが設置され工事中の様なイメージになっているが、工事を継続しないのか？ | 今回の計画の目標は、10年に一度の雨に対して床下浸水を防ぎ、30年に一度の雨に対して床上浸水を防ぐ事を目標とするため、事業効率の観点から治水施設の優先順位を検討した結果、福万寺及び池島Ⅱ期区域は、当面の間休止する予定です。 | 説明会 | 無
22 | 治水 | 30年間、事業を休止するのなら、一旦、整理してはどうか？ | 休止期間中の扱いについては、今後、現在掘削中の文化財の保護や上面の利活用について、検討いたします。 | 説明会 | 無
23 | 治水 | 八尾翠翔高校の周辺で進められている事業について、現在の状況は？ | 恩智川（法善寺）多目的遊水地の現状は、用地買収の進捗率は98％で、2年前からは文化財調査を伴う掘削工事を実施中です。 | 説明会 | 無
24 | 治水 | 説明資料の16ページに記載の流域調節池について、八尾では新家調節池が完成しているが、まだ、計画されていると言うことか？ | 具体的な候補地は決まっていませんが、参考資料P56 図1.76に地域別での必要な貯留量で示すとおり、今後も流域調節池の整備が必要になってまいります。 | 説明会 | 無
25 | 治水 | ポンプ運転調整の説明がわかりにくいが、要は何が重要なのか。 | ポンプ運転調整を行うことにより、堤防の決壊で人命が失われたり、家屋が流されるような”壊滅的な被害”を回避することを目的としています。下水道ポンプによる河川への放流量を制限することで新たな浸水が発生することとなりますが、流域全体で被害の最小化を目指すことを住民のみなさまに理解していただくことが重要です。 | 説明会 | 無
26 | 治水 | ポンプ運転調整について、生命を守るという観点からは非常に大事であると理解した。これからは周知が大事になると思う。 | ポンプ運転調整は、流域市と連携し、事前の周知に努め、いざという時に迅速な避難行動につながるよう留意してまいります。 | 説明会 | 無
27 | 今後の治水 | 「逃げる」、「凌ぐ」、「防ぐ」とあるが、一番重要視している取り組みは何か。 | 「今後の治水対策の進め方」でも示している通り、これらを効率的・効果的に組み合わせるのが大阪府の考え方です。 これまでの行政主体の「防ぐ」に加えて、住民の皆様に「逃げる」・「凌ぐ」を実践していただくことが必要となりますのでご協力よろしくお願いします。 | 説明会 | 無
28 | 今後の治水 | 「凌ぐ」施策には、ハードだけでなくソフトもあるはず。「逃げる」までのレベルにはいかないまでも、２階に上がるのは「凌ぐ」になるのでは。 | ご意見の”2階に上がる”のは、垂直避難とになりますので「逃げる」施策としています。 | 説明会 | 無
29 | 今後の治水 | 「新たな治水対策」にかかる箇所について、もっとわかりやすい説明が必要では。一般市民には難しい。 「生命・財産を守る」から「生命を守る」に変わったと言えばわかり易い。 | 「生命・財産を守る」から、今後20～30年の期間では「生命を最優先に守る」へと方針を変えました。 | 説明会 | 無
30 | 今後の治水 | 府の農林部局では、市域ため池の耐震診断などを実施して頂いているが、補助採択基準の縛りもある中、東大阪市の財産区も金が無く思う様には進まない。 大きな面積を有するため池の活用について、環境整備に合わせて治水効果を高めるなど、柔軟な考え方を示して頂ければ、流域貯留に大きく寄与するものと思われるが如何か？ | ため池活用については、環境農林水産部と連携し、引き続き検討していきます。 | 説明会 | 無
31 | 今後の治水 | 流出抑制について、以前よりため池の活用について、農林部局と協議していると聞いているが、現実問題として、どのような状況か？ | 府の環境農林部局との間で、ため池の嵩上げ等について、昨年度より協議を進めていますが、具体的な実施スケジュールまでは決まっていません。 | 説明会 | 無
32 | 今後の治水 | 新たな治水において、市民への周知を徹底するとの考えが示され、「逃げる」「凌ぐ」施策を進めるとされているが、いざ、その様な事態が発生した時、どの様な流れで、市民に周知するのか、具体的に明示されているのか？ | 流域関係市の迅速かつ的確な水防活動、避難勧告発令や地域住民の自主避難の参考となる防災情報については、本編P43に記載のとおりホームページなどでの情報提供（雨量、水位）に加え、地上波デジタル放送の活用など、多様な情報共有手段により提供しています。今後も、更に効率的な情報提供に取り組んでまいります。 | 説明会 | 無
33 | 今後の治水 | 八尾市域の「逃げる」「凌ぐ」施策について、具体的に、何時ごろから進める予定か？ | 八尾市域については、市の地域安全課が地域防災力を高めるべく、今夏を目標に具体的な作業に入る構想を持っており、今回説明させて頂いた治水の内容も盛り込んで行く予定です。 | 説明会 | 無
34 | 広報 | 今回の住民説明会について、私は直前に知った。どのような方法で周知されたのか？ | 説明会の周知につきましては、各市の協力を得て、広報誌に掲載させていただくとともに、府、市のホームページにてお知らせさせていただきました。さらに、直前では周知が徹底できていない事実を踏まえ、河川に関係して頂いている各種団体様向けに、ご案内のメールを送らせていただきました。 | 説明会 | 無
35 | 広報 | 市民が、広報やホームページから説明会の情報を探し当てるのは難しい。市民が手軽に情報を入手できるよう、もう少し工夫して頂きたい。（要望） | 今後はより一層周知できるよう、工夫して参ります。 | 説明会 | 無
36 | 広報 | 専門的な説明も多くありましたが、大変参考になりました。参加人数が少なく、非常に残念でした。私は直前に教えて頂いたので参加できてよかったのですが、今後の周知については、各市と連携し、自治会の回覧板等、身近に見える形で取り組んで頂ければと思います。 |  | 説明会 | 無
37 | 広報 | 川の整備について住民の関心が低いと感じられますので、おそらく難しい話と思っていると考えます。ＰＲ（広報）の際には、サブタイトルなどで、「これからの川を考えましょう」、「みなさんもいっしょに考えましょう」など、わかりやすく参加しやすいものにしたらどうでしょうか。 | ＰＲ（広報）の際には、みなさまに川への関心をもっていただき、参加しやすい工夫に努めてまいります。 | ＦＡＸ | 無
38 | 広報 | 市民の意識は非常に高いので、色々な内容を抱合せて、取り組んで頂きたい。 |  | 説明会 | 無
39 | 広報 | 告知の問題について、淀川とか寝屋川とかの表現では、地域の人は実感が湧かない。市民にとって身近な河川名を明示したり表現を工夫して頂ければ、もう少し、興味を示して頂けるように思う。 |  | 説明会 | 無
40 | 防災 | 川へ「近づきやすい」という親水の考え方に加えて、「上がりやすい」「逃げやすい」という防災の考え方も入れてほしい。 | 親水空間の安全確保については、注意喚起看板設置や出前活動での啓発等も含めて引き続き、利用者への注意喚起が必要であるため、「河川情報の提供に関する事項」に以下の記載を追加します。 （修正案）本編P43 第2節 22行目 また、親水空間の計画・設計において、急激な増水に対する「逃げやすさ」についても配慮するとともに、注意喚起看板の設置や利用者への注意喚起に努めるとともに、環境学習の場を通じ、河川が持つ自然の豊かさや、その反面、危険性も内在していることを子供の頃から身に着けられるよう関係機関とともに取り組んでいきます。 | 説明会 | 有
41 | 維持 | 河川の維持管理に関して、施設の管理瑕疵を問われないよう、想定される破堤箇所や溢水箇所に対する整備、維持管理をきちんと行っていくことを、計画に盛り込む必要があるのでは。 | 老朽化護岸対策については、重要な考え方なので本編にも以下の記載を追加します。 （修正案）本編P40 １．河川管理施設の維持管理 11行目 また、老朽化護岸などの対策は、施設点検の結果による老朽化等の度合に加え、「今後の治水対策の進め方」に基づく各河川の地先の危険度評価を考慮し、優先的に実施する区間を決定し、計画的に補修・更新を行います。 | 説明会 | 有
42 | その他 | 歴史上の地震では、津波が淀川を遡上したとの話を聞いたことがあるが、本計画での地震、津波への対策は検討されているのか？ | 地震外力については、国の中央防災会議において、津波高さの中間報告があり、それを受けて、どの様な河川構造物とすべきか内部で検討中であり、現時点での計画では考慮していません。 ただし、河川堤防が地震に対してどこまで耐えうるのか、どのような影響がでるのかについては、重要な問題であることから、引き続き検討し、必要な時点で計画に反映していく予定です。 | 説明会 | 無
43 | その他 | 恩智川の呼び名は、「おんち」ではなく「おんじ」あるいは「おんぢ」ではないか？ | 大阪府の管理する河川の指定状況をとりまとめた『大阪府管内河川指定状況調書』では「おんち」川としており、本計画においてもその呼び名としています。 | メール | 無
44 | その他 | 本文P.12の古川浄化導水路の件で、「古川から寝屋川に3m3/s」とあるが、「寝屋川から古川に3m3/s」ではないか？ | ご指摘のとおりですので、本編P12 １）水質 9行目を「寝屋川から古川に3m3/s」に修正します。 | メール | 有
45 | その他 | 北部地下河川で未整備区間になっている讃良立坑は、現在寝屋川公園で工事を行っているところか。 | そのとおりです。 | 説明会 | 無
46 | その他 | 資料の親水空間整備イメージは、川勝町での整備イメージか。 | そのとおりです。 | 説明会 | 無
47 | その他 | 変更原案は、元の計画から何が変わったのか。資料に説明がないと、何が変わったのかを見落としてしまう。 | 大きな変更点は、大阪府の治水対策の転換に伴う当面の治水目標の変更です。 | 説明会 | 無
48 | その他 | 変更に至った経緯も大事なので、記述してほしい。 | 住民の方々への説明に際しては、変更に至った経緯等も含めて説明していくこととします。 | 説明会 | 無
49 | その他 | 寝屋川の河川整備基本方針はどこにあり、どのような期間を想定しているのか。 | 寝屋川ブロックの河川整備基本方針は、本川である淀川の河川整備基本方針（国土交通省）に含まれますが、寝屋川流域の記載は少なく、整備期間の記載はありません。このため、本河川整備計画において、河川整備基本方針に該当する長期的な整備方針を記載しています。 | 説明会 | 無
50 | その他 | Ｘバンドレーダーは予測情報か？ | 実績情報となります。予測については、気象庁が提供する情報がございますので、そちらをご覧いただきたい。 | 説明会 | 無
51 | その他 | 具体工事を実施する上でのお願いとして、恩智川下流部の堤防上に設けられているコンクリートブロックが歩行の妨げになっている。 | 今後の施設計画においては、利用の観点を踏まえ、沿川の方々の意見を積極的に取り入れ、利便性への配慮にも努めます。 | 説明会 | 無
淀川水系寝屋川ブロック河川整備計画（変更原案）に対する住民意見