平成26年度胃がん検診の事業評価のためのチェックリスト（車検診実施機関記入用）

- 受診者への説明】

(1)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか

(2) 精密検査の方法や内容について説明しているか

(3) 精密検査結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、

受診者に対し十分な説明を行っているか

がんの早期発見を目的としているがん検診では、精密検査が必要と判定された受診者が精密検査を受けることが大切です。

そのためには、検診受診時から、あらかじめ精密検査の方法や内容とともに精密検査の重要性を説明しておく必要があります。

「受診者への説明」については、今年度すべての項目で実施率の向上が見られました。

- 問診及び撮影の精度管理】

(1) 検診項目は、問診及び胃部X線検査を行っているか

(2) 問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況を聴取しているか

(3) 問診記録は少なくとも５年間は保存しているか

(4) 撮影機器の種類（直接・間接・DR撮影、イメージ・インテンシファイア（I.I）方式等）を明らかにしているか。原則として間接撮影で、10cm×10cm以上のフィルムでI.I方式とする

(5) 撮影枚数は最低７枚としているか

(6) 撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとしているか

(7) 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に（180～220W/V%の高濃度バリウム、120～150mlとする）保つとともに、副作用等の事故に注意しているか

(8) 撮影技師は撮影に関して、日本消化器がん検診学会による研修を修了しているか

(9) 撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しているか

- 読影の精度管理】

(1) 読影に従事する医師は、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告しているか

(2) 読影は、原則として２名以上の医師によって行っているか。 （うち一人は

日本消化器がん検診学会認定医とする）その結果に応じて過去に撮影した

X線写真と比較読影しているか

(3) X線写真は少なくとも３年間は保存しているか

(4) 検診結果は少なくとも５年間は保存しているか

市町村が実施するがん検診は、有効性が確認された検診を正しい検査方法で行い正しく判定する必要があります。「問診および撮影の精度管理」「読影の精度管理」では、検診機関が決められた検査方法で検診を実施、判定しているかを確認しています。今年度は、撮影技師についての項目を満たしていない集団検診機関が見られ課題となっています。また、「読影の精度管理」では、（1）と（2）の項目を満たしていない機関がありました。これらの機関では、「２名以上の医師での読影」、「認定医による読影」、「比較読影」のいずれかが実施されておらず、精度の保たれた読影の実施に課題があることがわかりました。

【４．システムとしての精度管理】

(1) 精密検査結果及び治療注）結果の報告を、精密検査実施機関から受けているか

(2) 診断のための検討会や委員会（第三者の胃がん専門家を交えた会）を設置しているか

(3) 都道府県がプロセス指標（受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、

陽性反応適中度）に基づく検討ができるようデータを提出しているか

(4) 実施主体へのがん検診の集計・報告は、基本的に「精度管理基礎調査票」などに

記載できる内容で集計しているか

注）組織や病期把握のための内視鏡治療など

「システムとしての精度管理」は、集団検診機関が自機関の検診結果を検討し、精度の向上に努めているかを問う項目です。中でも、検討会や委員会の設置については多くの検診機関で実施されていないことがわかりました。集団検診機関は、複数の検診車を有しており、医療従事者が常勤・非常勤と様々な形態で検診に従事しているため、検討会や委員会の設置によって、精度を維持・向上していくことが重要であるため、大阪府では、委託事業の一環として検診機関向けに講習会や検討会を開催し、精度向上に取り組んでいます。

また、集団検診機関は、検診の判定が正確に行われているかを自己点検するために、精密検査結果や、がんであると診断された場合の治療結果等を把握する必要があります。