平成26年度乳がん検診の事業評価のためのチェックリスト（車検診実施機関記入用）

集団検診機関における乳がん検診について確認しました。（集団検診機関数：５機関）

平成26年度調査から調査票の改訂を行ったため、前年度の比較は行っていません。

がんの早期発見を目的としているがん検診では、精密検査が必要と判定された受診者が精密検査を受けることが大切です。

乳がん検診においては、他の検診と比べ実施率の低い項目が見られました。適切な検診を行うため市町村との役割分担を明確にし、検診受診時からあらかじめ精密検査の方法や内容、精密検査の重要性の説明を確実に実施する体制の構築が必要です。

市町村が実施するがん検診は、有効性が確認された検診を正しい検査方法で行い正しく判定する必要があります。「問診および撮影の精度管理」「読影の精度管理」では、検診機関が決められた検査方法で検診を実施、判定しているかを確認しています。　　集団検診機関では、日本乳がん検診精度管理中央機構による撮影や読影の認定を受けた医師・技師の割合が高く、読影に関して未認定の医師は従事していませんでした。しかし、撮影に従事する技師のうち３名が未認定で、２施設において未認定の技師が撮影を行っています。この認定に関しては、更新制となっているため、毎年認定の有無の確認を行う必要があります。また、撮影技師に関しては常勤職員が多いが、読影医については非常勤の割合が高くなっていました。

調査の結果、集団検診機関においては、使用基準を満たした装置を用い、認定を取得した医師や技師が検診に従事している割合が高く、国の指針に基づいた検診の実施に取り組んでいることが推察されます。

「システムとしての精度管理」は、集団検診機関が自機関の検診結果を検討し、精度の向上に努めているかを問う項目です。集団検診機関においては、国の指針に基づいた検診が実施されているので、精密検査結果や、がんであると診断された場合の治療結果等を把握し、検診の判定が正確に行われているかを自己点検することで、より精度の高い検診を実施することにつながります。

《判定基準及び目標値》

【※1】 日本医学放射線学会の定める仕様基準

乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き－精度管理マニュアル－第5版参照

【※2】日本乳がん検診精度管理中央機構（以下　精中機構）の示す基準により認定された施設

【※3】 マンモグラフィの撮影に関する適切な研修

日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する乳房エックス線検査に関する講習会、又はこれに準ずる講習会を受講し、試験評価認定（Ａ・Ｂ）を受けた者

【※4】 マンモグラフィの読影に関する適切な研修

精中機構が開催する読影講習会、又はこれに準ずる講習会を受講し、試験評価認定（Ａ・Ｂ）を受けた者

【※3】【※4】

マンモグラフィ撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会とは、検診関連6学会（日本乳癌検診学会、日本乳癌学会、日本医学放射線学会、日本産科婦人科学会、日本放射線技術学会、日本医学物理学会）から構成され設立された精中機構の教育・研修委員会の行う講習会等をいう。

なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班および日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。

【※5】　「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針－別紙」

1　視診の留意点

乳房の対象性（大きさ及び形）、乳房皮膚の陥凹，膨隆、浮腫及び発赤、乳頭陥凹並びに乳頭びらんの有無について観察する

2　触診の留意点

指腹法、指先交互法等により、両手で乳房の内側から外側（又は外側から内側）に、かつ、頭側から尾側に向かって、乳房を軽く胸壁に向かって圧迫するように行う

（ア）乳房の触診

腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する

（イ）リンパ節の触診

腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する

（ウ）乳頭の触診

乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する

★　参考書籍等　★

・ＮＰＯ法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会報告書（第5版）（現日本乳がん検診精度管理中央機構）

・マンモグラフィによる乳がん検診の手引き－精度管理マニュアル－第5版

・がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針