## Slide 1
大阪府ESCO事業の導入事例㊹
事業名 | 大阪府西大阪治水事務所ＥＳＣＯ事業 |  | 
契約者名 | 東芝エレベータ株式会社関西支社 |  | 
契約期間 | 令和７年4月28日 ～ 令和11年3月31日 ESCOサービス期間は 令和８年4月1日 ～ 令和11年3月31日（３年間） |  | 
契約方式 | ギャランティード・セイビングス契約（設備更新型） |  | 
主な省エネ 改修内容 | ・BEI 0.5以下でのZEB基準達成（BEI 0.48） ・サーバールームの空調系統変更によるBCP対策 ・照明のLED化 / 高効率空調の採用 /全熱交換機の更新/ 給排気ファンインバータ化 / BEMS導入 |  | 
導入効果 | 省エネルギー率：9.0%（計画値） |  | CO2 削減率 ： 8.8％（計画値）
施設概要 | 用途 所在地 竣工 構造 延べ面積 | : 事務所 : 大阪市西区江之子島2丁目 : 2007年 : RC造／地上2階 : 2,026㎡ | 
（1/2）

## Slide 2
【契約に基づくESCＯ事業の効果と設計・工事・監理相当額】
提案時
ESCO実施
公募時
設計・工事・
監理費
相当額
（提案額）
【113,080】
設計・工事・
監理費
相当額
（府提示）
【113,081】
光熱水削減額
（15年）
【12,834】
実質的な
設計・工事・
監理費
相当額
【100,246】
光熱水費
【7,402】
光熱水費
削減額
【856】
光熱水費
【8,258】
ESCO事業の効果（単位：千円(税込)／年）
ESCO実施前
ESCOサービス期間
（3年間）
設計・工事・監理相当額（単位：千円(税込)）
※上記に加えて、ESCOサービス期間中は
定期点検・計測検証サービス料（1,100千円(税込)/年）を⽀払い
大阪府ESCO事業の導入事例㊹
（2/2）
Notes: ESCO事業の効果として、
光熱水費は年間８２５万円程度のところ、ESCOにより８５万６千円さげる提案となっております。
設計・工事・監理相当額については、
府提示の１億１３０８万１千円に対してほぼ上限額での提案とはなっておりますが、
高COP型の空調機の導入をはじめとしたできる限りの省エネ化とBEIを下げるようご検討いただいた結果だと考えております。
なお、この事業につきましては、次のスライドで説明しますが、
脱炭素化事業債での費用負担軽減を想定した事業となっております。