別表第２　撮影記録による出来形管理

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | １.一般 | - 工事着手前及び完成後の全景（できるだけ同一位置から撮影する）。 ２．施工状況、施工法について適宜撮影する。 ３．仮設関係について適宜撮影する。 ４．被災のおそれがあるときはその都度出来高を撮影する。 ５．品質管理実施状況について適宜撮影する。 ６．工場製作状況について適宜撮影する。 ７．基礎工等で埋設される部分、完成後明視できない部分などについては、特に留意して撮影する。 なお、明視できる部分については、この基準によらなくてもよい。 ８．その他必要に応じて適宜撮影する。 |  |
|  | ２.掘削 | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 掘削幅、掘削深さ、法長、法勾配、排水側溝、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.盛土 | 上記と同一。 | 盛土幅、まき出し厚さ、転圧、法長、法面(芝)、法勾配、排水側溝、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ４.石積み（張） - ブロック積み（張） | 施工延長おおむね40～80ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 床掘、基礎関係、裏込、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ５.基礎杭打工 | 20本に１箇所の割合で撮影する。 | 偏心量、リバウンド量、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | - ６.矢板打工 | 施工延長おおむね40～80ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 上記と同一。 |
|  | ７.オープンケーソン | 構造図の寸法標示箇所を１ロット毎に撮影する。 | 幅、高さ、長さ、配筋、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ８.コンクリート吹付 モルタル吹付 | 施工面積おおむね200～400㎡につき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 法面状況、法勾配、法長、厚さ、ラス張、アンカー打込み、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ９.栗石基礎 砕石基礎 砂基礎 均しコンクリート | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 幅、厚さ、転圧、粒径、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |
| １．撮影箇所の確認、寸法の判定ができるよう工夫する。 ２．撮影箇所には次の事項を記入した黒板を用意し、整理説明の便となるよう工夫する。 (1) 工事名 (2) 工種及び種別 (3) 作業内容 (4) 測点 (5) 設計数量・寸法 (6) 実測数量・寸法 (7) 略図 ３．写真は原則としてカラー撮影とし大きさは、11.7㎝×8㎝を標準とする。 写真はカラー撮影とする。なお、写真ファイルの記録形式はＪＰＥＧとし、有効画素数は、黒板の文字が確認できることを指標（１００万画素程度）とする。 ○○○○工事 （種別）法枠基礎 （測定点） № 195+8.0 黒板記入例 黒板の位置 （適当に） 標尺 ロッド 写 真 例 （基礎の高さ） | １．写真は施工の時期、工種、施工の順序が判定できるよう整理し、アルバムに添付する。 ２．完成検査及び既済部分検査の際は上記アルバムを検査職員に提示し、寸法出来形管理と併せて確認の資料とする。 |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 10.コンクリート付帯構造物 コンクリート基礎、側溝、管渠、横断構造物、コンクリート擁壁、その他上記に準ずるもの | 線的な構造物については施工延長おおむね40～80ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。 | 床掘、基礎、幅、厚さ、配筋、高さ、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | 11.精度を要するもの 分水工計量部 ゲート戸当部 橋台沓部 | 構造図の寸法標示箇所を撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、配筋、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | 12.Ｕ字溝 Ｕ字フリューム - ベンチフリューム | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 施工状況、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | 13.土水路 | 施工延長おおむね200～400ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 施工延長を示さない場合は、１～２工区につき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、法勾配、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | 14.鉄筋組立 | １スパン（１打設ブロック）ごとに撮影する。 | かぶり、中心間隔、その他必要箇所を撮影する。 |
| ２ ほ 場 整 備 工 事 | １.表土扱い | おおむね10ａ当たり１箇所の割合で撮影する。 | 表土厚を撮影する。 |
|  | ２.基盤造成 - 表土整地 | 上記と同一。 | 基盤面、表土埋戻後を撮影する。 |
|  | ３.畦畔復旧 | 施工延長おおむね200～400ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 幅、高さ、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ４.道路工 - （砂利道） | 幹線道路は50～100ｍにつき１箇所の割合で、支線道路は200～400ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 | まき出し厚さ、転圧、厚さ、幅、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |
| ４．基礎等が土砂又は水面に埋設する場合、法長の測量点を赤ペンキ等で印をする。 標尺 印の位置はなるべく１ｍとか２ｍのように整数値とする。 黒板の位置 （適当に） ロッド 写 真 例 赤ペンキで印する |  |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ 農 用 地 造 成 工 事 | １.耕起深耕 | おおむね１ha当たり２～３箇所撮影するほか、つぼ掘りは２ha当たり１箇所の割合で撮影する。 | 耕起深、つぼ掘りを撮影する。 |
|  | ２.テラス - （階段畑） | テラス延長100～200ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 幅、耕起幅、法勾配、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.道路工 - （耕作道） | 施工延長おおむね100～200ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、厚さ、法勾配、側溝幅を撮影する。 |
|  | ４.土壌改良 | おおむね２ha当たり１箇所の割合で撮影する。 | サンプル採取中及び試験中の箇所、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ５.改良山成 | 測定点２～３箇所につき１箇所の割合で撮影する。 | 基準高、法勾配、その他必要箇所を撮影する。 |
| ４ 農 道 工 事 | １.路盤工 | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 幅、まき出し厚さ、転圧、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.コンクリート舗装工 - アスファルト舗装工 | 上記と同一。 | 幅、厚さ、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.砂利舗装工 | 上記と同一。 | 幅、まき出し厚さ、転圧、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ４.道路トンネル | 巻厚については１スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 その他掘削タイプの変化する毎に１箇所の割合で撮影する。 | 巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、坑口、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ５.道路トンネル - （ＮＡＴＭ） | 掘削はタイプの変化する毎に１箇所、ロックボルトは100ｍに１箇所、コンクリート吹付は50ｍに１箇所、巻厚については１スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 | 巻厚、型枠、切羽、支保工、ロックボルト、コンクリート吹付、坑口、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５ 水 路 ト ン ネ ル 工 事 | １.水路トンネル | 巻厚については１スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 その他は掘削タイプの変化する毎に１箇所の割合で撮影する。 | 巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、坑口、その他必要箇所を撮影する。 |
| ６ 水 路 工 事 | １.現場打開水路 | おおむね２スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.現場打サイホン | 上記と同一。 | 上記と同一。 |
|  | ３.現場打暗渠 | 上記と同一。 | 上記と同一。 |
|  | - ４.鉄筋コンクリート大型フリューム - 鉄筋コンクリートＬ形水路 | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 鉄筋コンクリート大型フリュームについては、布設、その他必要箇所を、鉄筋コンクリートＬ形水路については、幅、厚さ、布設、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | - ５.ボックスカルバート水路 | 上記と同一。 | 高さ、その他必要箇所を撮影する。 |
| ７ 河 川 及 び 排 水 路 工 事 | - コンクリート法覆工 アスファルト法覆工 | 上記と同一。 | 幅、厚さ、法長、法勾配、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | - コンクリートブロック積み水路 鉄筋コンクリート柵渠 | 上記と同一。 | コンクリートブロック積み水路については基礎関係、裏込、幅、高さ、その他必要箇所を、鉄筋コンクリート柵渠については、アーム間隔、柵板設置、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | - ライニング水路 連節ブロック コンクリートマット | 上記と同一。 | 布設、幅、法長、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | １.管体基礎工 砂基礎及び埋戻等 | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 基礎、埋戻等の厚さ、幅、まき出し、締固め状況等を撮影する。 |
|  | ２.管水路 - 遠心力鉄筋コンクリート管 | 上記と同一。 | 管布設状況、外観検査、ジョイント関係、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.管水路 ダクタイル鋳鉄管 強化プラスチック複合管 | 上記と同一。 | 上記と同一。 |
|  | ４.管水路 （硬質ポリ塩化 ビニル管） | 上記と同一。 | 上記と同一。 |
|  | ５.管水路 （鋼管） | 上記と同一。 | 芯出し据付け状況、溶接作業、清掃状況、塗装、非破壊検査、ピンホール検査、膜厚検査、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ６.管水路 - (埋設とう性管) - たわみ率 | たわみ量測定箇所２箇所につき１箇所の割合で撮影する。 ただし、測定箇所が２箇所の場合は２箇所とも撮影する。 | マーキング関係、Ｄh及びＤv 寸法、その他必要な箇所について撮影する。 |
|  | ７.シールド工事 （一次覆工） | 施工延長おおむね５０～１００ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 たわみ率測定箇所２箇所につき１箇所の割合で撮影する。 ただし、測定箇所が２箇所の場合は２箇所とも撮影する。 | セグメント設置状況、外観検査、Ｄh及びＤv寸法、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ８.シールド工事 （二次覆工） | 上記と同一。 | 管布設状況、外観検査、ジョイント関係、Ｄh及びＤv寸法、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ９.推進工事 | 上記と同一。 | 上記と同一。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |
| 膜厚検査で塗膜厚の確認が困難な場合は、使用済塗料空カン等の撮影を行う。 |  |
| Ｄh及びＤv寸法の測定状況のほか、スケール目盛を撮影する。 |  |
| 上記と同一。 |  |
| 上記と同一。 |  |
| 上記と同一。 |  |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ９ 畑 か ん 施 設 工 事 | １．スプリンクラー | 1ha当たり１～２箇所の割合で撮影する。 | 埋設深を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | １．桁製作工 （仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合） | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  |  | １橋に１回又は１工事に１回 ［仮組立時］ | 仮組立寸法 （撮影項目は適宜） ※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略 |
|  | ２．桁製作工 （仮組立検査を実施しない場合） | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ３．検査路製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ４．鋼製伸縮継手 製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  |  | １橋に１回又は１工事に１回 ［仮組立時］ | 仮組立寸法 |
|  | ５．鋼製排水管製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ６．橋梁用防護柵製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ７．橋梁用高欄製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ８．鋳造費 （金属支承工） | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | ９．鋳造費 （大型ゴム支承 工） | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | 10．アンカーフレーム製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［仮組立時］ | 仮組立寸法 （撮影項目は適宜） |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11．仮設材製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  | 12．工場塗装工 | 全数量 ［使用前後］ | 材料使用量 （塗料缶） |
|  |  | 部材別 ［施工前後］ | 素地調整状況 （塗替） |
|  |  | 各層毎に１回 ［塗装後］ | 塗装状況 |
|  | 13．架設工 （クレーン架設） （ケーブルクレ ーン架設） （ケーブルエレ クション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラーク レーン架設） | 架設工法が変わる毎に１回 ［架設中］ | 架設状況 |
|  | 14．現場塗装工 | 全数量 ［使用前後］ | 材料使用量（塗料缶） |
|  |  | 部材別 ［施工前後］ | 素地調整状況（塗替） |
|  |  | 各層に１回 ［塗装後］ | 塗装状況 |
|  | 15．床版工 | １スパンに１回 ［打設前後］ | 床版の厚さ 床版の幅 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 |
|  | 16．支承工 （鋼製支承） | １スパンに１回 ［取付後］ | 支承取付状況 |
|  | 17．支承工 （ゴム支承） | １スパンに１回 ［取付後］ | 支承取付状況 |
|  | 18．伸縮装置工 （ゴムジョイント） | １スパンに１回 ［設置後］ | 設置状況 |
|  | 19．伸縮装置工 （鋼製フィンガージョイント） | １スパンに１回 ［設置後］ | 設置状況 |
|  | 20.落橋防止装置工 | １施工箇所に１回 ［削孔後］ | アンカーボルト孔の削孔長 |
|  | 21．地覆工 | １施工箇所に1回 ［施工後］ | 地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員 |
|  | 22．橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | １施工箇所に1回 ［施工後］ | 幅 高さ |
|  | 23．検査路工 | １施工箇所に1回 ［施工後］ | 幅 高さ |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 24．ポストテンション桁製作工 | 桁毎に１回 ［打設前］ | シース、ＰＣ鋼材 配置状況 |
| 橋 梁 工 事 （ コ ン ク リ ー ト 橋 上 部 工 ） |  |  |  |
|  |  | 桁毎に１回 ［型枠取外後］ | 幅（上） 幅（下） 高さ |
|  |  | １スパンに１回 ［施工後］ | 中詰め及びグラウト状況 |
|  | 25．架設工 （クレーン架設） （架設桁架設） 架設支保工 （固定） 架設支保工 （移動） 片持架設 押出し架設 | 架設工法が変わる毎に１回 ［架設中］ | 架設状況 |
|  | 26．床版・横組工 | １スパンに１回 ［打設前後］ | 幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 |
|  | 27．支承工 （鋼製支承） | １スパンに１回 ［取付後］ | 支承取付状況 |
|  | 28．支承工 （ゴム支承） | １スパンに１回 ［取付後］ | 支承取付状況 |
|  | 29．伸縮装置工 （ゴムジョイン ト） | １スパンに１回 ［設置後］ | 設置状況 |
|  | 30．伸縮装置工 （鋼製フィンガ －ジョイント） | １スパンに１回 ［設置後］ | 設置状況 |
|  | 31．地覆工 | １施工箇所に１回 ［施工後］ | 地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員 |
|  | 32．橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | １施工箇所に１回 ［施工後］ | 幅 高さ |
|  | 33．検査路工 | １施工箇所に１回 ［施工後］ | 幅 高さ |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 橋 梁 下 部 工 事 | １.刃口金物製作工 | １施工箇所に１回 ［施工後］ | 刃口高さ 外周長 |
|  | ２.鋼製橋脚製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［原寸時］ | 原寸状況 |
|  |  | 適宜 ［製作中］ | 製作状況 |
|  |  | １橋に１回又は１工事に１回 ［仮組立時］ | 仮組立寸法 （撮影項目は適宜） |
|  | ３.アンカーフレーム製作工 | １橋に１回又は１工事に１回 ［仮組立時］ | 仮組立寸法 （撮影項目は適宜） |
|  | ４.工場塗装工 | 全数量 ［使用前後］ | 材料使用量 （塗料缶） |
|  |  | 部材別 ［施工前後］ | 素地調整状況 （塗替） |
|  |  | 各層毎に１回 ［塗装後］ | 塗装状況 |
|  | ５.既製杭工 （既製コンクリート杭） （鋼管杭） （Ｈ鋼杭） （鋼管ソイルセメント杭） | １施工箇所に１回 ［打込後］ | 偏心量 |
|  |  | １施工箇所に１回 ［打込後］ | 根入長 |
|  |  | 全数量 ［打込後］ | 数量 |
|  |  | １施工箇所に１回［処理前、中、後］ | 杭頭処理状況 |
|  |  | １施工箇所に１回 ［打込後］ | 根入長 |
|  | ６.場所打杭工 | １施工箇所に１回 ［打込後］ | 偏心量 |
|  |  | 全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後 | 数量、杭径 |
|  |  | １施工箇所に１回［処理前、中、後］ | 杭頭処理状況 |
|  |  | １施工箇所に１回 ［組立後］ | 鉄筋組立状況 |
|  |  | 全数量 ［掘削後］ | 根入長 |
|  | ７.深礎工 | 全数量 ［施工後］ | 偏心量、数量 |
|  |  | １施工箇所に１回 ［掘削後］ | ライナープレート設置状況 |
|  |  | 土質の変わる毎に１回 ［掘削中］ | 土質 |
|  |  | 全数量 ［組立後］ | 鉄筋組立状況 |
|  |  | １基に１回 ［据付後］ | 沓 |
|  | ８.オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工 | １ロットに１回 ［設置後及び型枠取外し後］ | ｹｰｿﾝの長さ ｹｰｿﾝの幅 ｹｰｿﾝの高さ ｹｰｿﾝの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 |
|  |  | １基に１回 ［載荷時］ | 載荷状況 |
|  |  | １基に１回 ［施工時］ | 封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設状況 中埋状況 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 橋 梁 下 部 工 事 | ９.橋台躯体工 | 全数量 ［型枠取外し後］ | 厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 |
|  | 10.鋼管矢板基礎工 | １基に１回 ［据付後］ | 沓 |
|  |  | １基に１回 ［設置後］ | 根入長 偏心量 鉄筋組立状況 |
|  |  | １基に１回 ［載荷時］ | 載荷状況 |
|  |  | １基に１回 ［施工時］ | 封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設状況 中埋状況 |
|  | 11.橋脚躯体工 （張出式） （重力式） （半重力式） | 全数量 ［型枠取外し後］ | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長 |
|  | 12.橋脚躯体工 （ラーメン式） | 全数量 ［型枠取外し後］ | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ |
|  | 13.橋脚フーチング工 (Ｉ型・Ｔ型) | 全数量 ［型枠取外し後］ | 幅 高さ 長さ |
|  | 14.橋脚フーチング工 （門型） | 全数量 ［型枠取外し後］ | 幅 高さ |
|  | 15.橋脚架設工 （Ｉ型・Ｔ型） | 架設工法が変わる毎に１回［架設中］ | 架設状況 |
|  | 16.橋脚架設工 （門型） | 架設工法が変わる毎に１回［架設中］ | 架設状況 |
|  | 17.現場継手工 | １施工箇所に１回 ［施工後］ | 継手部のすき間 |
|  | 18.現場塗装工 | 全数量 ［使用前後］ | 材料使用量（塗料缶） |
|  |  | 部材別 ［施工前後］ | 素地調整状況（塗替） |
|  |  | 各層毎に１回 ［塗装後］ | 塗装状況 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 法 面 保 護 工 事 | １.法面保護工 | 客土吹付、植生基材吹付、コンクリート吹付、モルタル吹付は、施工面積おおむね200～400㎡につき１箇所、その他は1,000㎡につき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 法面状況、法面清掃、厚さ、法勾配、法長、厚さ、ラス張、植生ネット張、むしろ張、アンカー打込み等必要箇所を撮影する。 |
| 13 暗 渠 排 水 工 事 | １.吸水渠 | １耕区当たり１～２箇所の割合で撮影する。 | 埋設深、埋設間隔、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.集水渠 - （支線） - 導水渠 - （幹線） | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 | 埋設深、その他必要箇所を撮影する。 |
| 14 フ ィ ル ダ ム 工 事 | １.監査廊 | １スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.堤体盛土 | 盛立高さおおむね３～５ｍにつき１箇所の割合で各ゾーン毎に撮影する。 ストックパイルは造成の都度１箇所撮影する。 | ゾーン幅、まき出し厚さ、転圧、レーキング、コンタクトクレー、リップラップ工、ストックパイル工、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.洪水吐 | ２スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ４.埋設計器 | 各計器毎に撮影する。 | 埋設状況、埋設時のゲージの状態等について撮影する。 |
|  | ５.グラウトボーリ ング | ボーリングの削孔長を全数撮影する。 | 削孔長は全数、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |
| 撮影時期、撮影内容及び撮影方法については別途特別仕様書による。 |  |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 頭 首 工 工 事 | １.本体 | 構造図の寸法標示箇所を撮影する。 | 幅、厚さ、高さ、長さ、配筋、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.護床ブロック - (異形ブロック) | 施工面積おおむね200㎡につき１箇所の割合で撮影する。 上記未満は２箇所撮影する。 | 基礎地盤状況、据付け状況、その他必要箇所を撮影する。 |
| 16 海 岸 河 川 工 事 | １.捨石工 消波ブロック | 施工延長おおむね50～100ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 | 幅、高さ、その他必要箇所を撮影する。 |
| 17 た め 池 改 修 工 事 | １.堤体工 | 施工延長おおむね20ｍ～40ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 | 盛土幅員、まき出し厚さ、転圧、法長、法面（芝）、法勾配、排水側溝その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ２.洪水吐工 | おおむね２スパンにつき１箇所の割合で撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。 | 床掘、基礎、幅、高さ、配筋、打継目、パイプ布設、外観検査、ジョイント関係、その他必要箇所を撮影する。 |
|  | ３.樋管工 同上付帯構造物 （土砂吐ゲート等） | 施工延長おおむね10ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。 | 床掘、基礎、幅、高さ、厚さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |

| 工 種 |  | 撮 影 基 準 | 撮 影 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 補強土壁工 | １．補強土壁工 テールアルメ工 多数アンカー工 ジオテキスタイルを用いた補強土壁工 | 200m又は１施工箇所に１回撮影する。 | 高さ、鉛直度を撮影する。 |
| 19 アンカー 工 | アンカー工 | 1施工箇所に1回撮影する。 | 削孔深さ、配置誤差を撮影する。 |

| 撮 影 方 法 | 管 理 方 法 |
| --- | --- |