［17］内装等（内装・客席・備品・その他の配慮）

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

バリアフリー法や福祉のまちづくり条例では、建築物の主な部分については、高齢者や障がい者を含めたすべての人が円滑に利用できるよう守るべき基準を定めているが、基準の適用が及ばない部分にバリアがあると、実際には利用しにくい建物になるため、基準の適用が及ばない部分（店舗等室内の一部分など）についても、すべての人が利用できる環境を整備する必要がある。なお、車椅子使用者用客席及び劇場の通路については、大阪府建築基準法施行条例にてその仕様等が規定されており、注意が必要である。

望ましい整備

共通

（まる）店舗内や室内には段差を設けない。やむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を設置する。

解説：段差があると車椅子使用者が利用できない。ベビーカー使用者や高齢者にとっても、使いにくい。

（まる）通路は車椅子使用者やベビーカー使用者も通れるよう有効幅90センチメートル以上を確保する。

解説：小さな店舗でも、最低1本は確保する

（まる）通路には、商品などを置かない。

解説：通路幅が確保できていても、商品などが通路にはみ出して、通路幅が狭くなり、利用できない場合がある。

（まる）主要な経路上の通路には、25m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける。

（まる）レジでは利用者から金額表示が見えるようにする。

（まる）クレジット払等の機器を車椅子利用者等が利用できるようにする。

解説：クレジットカード等の指し込み口の高さ、セルフレジの画面等の高さに留意する必要がある。

（まる）聴覚障がい者等への配慮を示す耳マークや手話マーク、筆談マークを受付等に掲示し、受付やレジには、筆記具（メモとペン）を置くこと。

解説：筆談や手話を用いてコミュニケーションを行う。

（まる）バリアフリーの情報をホームページ等で提供する。バリアフリー化や配慮できているものだけでなく、できていないものも情報提供を行う。

（まる）確認等が必要な場合は、（介助者ではなく）本人に確認する。

（まる）客の来店が容易に視認でき、迅速に対応できるよう、店舗の出入口の壁面材料（透明ガラス面仕上げ等）に留意する。

（まる）通路沿いに設ける設備機器・備品（消火器、冷蔵庫、棚等）は有効幅員の確保や手すり・壁による視覚障がい者の連続的な誘導の妨げにならない位置に設ける。

（まる）通路の端部やレジ前等に車椅子使用者の転回スペース（140センチメートル角 以上）を確保

物販店

（まる）会計・相談カウンターの前やショーケースの前等、従業員と利用者が正対する通路の幅は、140センチメートル以上とする。面積や構造による制約があり、やむを得ない場合は120センチメートル以上とする。

（まる）横向きの人と車椅子使用者のすれ違いがある通路については、120センチメートル以上とすることが望ましい。

（まる）できる限り、車椅子使用者の手が届く範囲に商品を陳列する。

（まる）客への情報は音声と視覚の両方で伝えるようにする。

（まる）車椅子のまま入ることができるよう、試着室の床には段差を設けない。

（まる）試着の際に靴の履き替えや腰掛ける必要がある場合には、広めの試着室を設け、手すり付きの椅子を用意する。

（まる）試着室の前室に介助者等の待合スペースを設けることが望ましい。

（まる）車椅子のまま試着できるよう、店舗内通路やコーナーの一部にカーテン等による仕切りを設け、工夫することが望ましい。

（まる）試着の際に靴の履き替えや腰掛ける必要がある場合には、広めの試着室を設け、手すり付きの椅子を用意する。

解説：直径150 センチメートル以上の円が内接できる広さを確保する。着替え用ベンチ（高さ42センチメートルから45センチメートル程度）、鏡、手すりを設置する。

（まる）レジを設ける場合、通路幅は、車椅子使用者やベビーカー使用者も使えるものを設ける。

（まる）レジカウンター前のレーンは、1レーンに対して車椅子使用者等が通れる有効幅員90センチメートル以上を確保する。

（まる）商品棚間の有効幅員は120センチメートルとする（車椅子使用者が商品を取り出しやすいようにする）。ただし、片側商品棚の場合は90センチメートル以上とする。

飲食店

（まる）多様なニーズに応じることができる客席を設置する。

解説：固定式のイスによるテーブル席や掘りごたつ席だけであれば、車椅子使用者が利用できない。

座敷や掘りごたつ席のみであれば、高齢者や足を怪我されている方は立ち上がりづらい。

（まる）高齢者や足を怪我されている人、脚力が低下している人等に配慮し、立ち上がりや座位姿勢の保持のため、椅子はひじ掛け付き、背もたれ付きとし、け込みを座面奥行きの3分の1以上とする。

（まる）点字メニューを店舗に1つは用意する。

（まる）写真つきのメニューを店舗に1つは用意する。

解説：聴覚障がい者や知的障がい者、外国人も注文しやすい。

（まる）待合には、高齢者、障がい者等の休憩の用に供する設備（ベンチ等）を設ける。

解説：ベンチ等の移動による対応も可。

（まる）車椅子使用者や乳幼児連れの利用者（ベビーカー）にも配慮したスペース（幅90センチメートルかける奥行き120センチメートル以上）があれば使いやすい。

（まる）セルフサービス方式の場合、冷蔵庫や棚の扉は引き戸とする。

（まる）車椅子使用者が車椅子のまま食事ができるように、原則として可動式の椅子席とする。

解説：テーブルも可動式とすることで、レイアウト変更や車椅子使用者の通路幅員の確保等ができるようにする。

可動式の椅子席等は、車椅子使用者と同伴者、又は2人以上の車椅子使用者が同時に利用できるものとする。

車椅子使用者が利用できるテーブル寸法

4人掛け： 幅145～160センチメートル程度かける奥行き75～90センチメートル程度

2人掛け： 幅  90センチメートル程度かける奥行き75～90センチメートル程度

いずれもテーブル下端高さ65～70センチメートル程度、上端高さ70～75センチメートル程度

（まる）固定席を設ける場合には、可動式の椅子席を合わせて設ける。

（まる）固定式の椅子席は客席総数の1/2未満とする。

（まる）飲食店舗の場合は椅子に座った状態でも有効幅員90センチメートル以上を確保する。

（まる）車椅子使用者がテーブルに接近できるよう、テーブルの脚の位置は、両脚の間隔（内法）を70センチメートル以上又は両脚のない中央柱脚とする。

（まる）カームダウン、クールダウンへの対応として個室や簡易な仕切りを用意する。

（まる）飲食店カフェテリアスタイルの飲食店において、床面からの高さ70から80センチメートル程度のトレー移動カウンターは、奥行き25センチメートル、膝下クリアランスは床面から高さ65から75センチメートル程度とし、トレーを取る地点から、清算地点まで連続していること。

（まる）配膳カウンターの高さは、車椅子使用者が利用できるよう配慮したものとすることが望ましい。

（まる）配膳カウンターの下部の奥行きは、車椅子使用者の膝が入るスペースを確保することが望ましい。

（まる）セルフサービスの飲食店舗やフードコート等の呼び出しを行うカウンターには、音声による呼び出しとあわせて、振動等で呼び出しを伝える室内信号装置を設けることが望ましい。

（まる）配膳カウンター前の通路は、カウンター待ちの背後の通行を考慮し、150～180センチメートル程度を確保する。

カウンターのある店舗

（まる）役所、病院、銀行等で呼び出しをするカウンターには、音声によるほか、聴覚障がい者への配慮として文字情報やこれに代わるサインを表示するディスプレイ等を設置する。

解説：赤い光の電光表示は、弱視者や色覚障がい者には見えにくく、色覚障がい者には、光った赤は黒に近い色に見える。

（まる）立位で使用するカウンターなどは、台を固定し、別に車椅子使用者用のカウンターなどを併設する。

解説：カウンターについては、［16］造作設備参照。

（まる）立位で使用するカウンターなどは、実用に応じて身体を支えるための手すり、傘や杖等をおける場所を設置する。

仕上げ等

（まる）床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

（まる）床の表面は、転倒に対して衝撃の少ない材料で仕上げることが望ましい。

（まる）車椅子の操作が困難になるような毛足の長い絨毯を、床の全面に使用することは避ける。

劇場、競技場等の客室、観覧席

（まる）上映時間以外は、客席部分の照度を十分に確保する。

（まる）高齢者、障がい者等の座席の配置は、固定せず、一部取り外し可能とする等複数の選択が可能なよう配慮する。

解説：・車椅子使用者用客席　建築基準法施行条例第19条の2

・劇場の通路　建築基準法施行条例第19条の3

（まる）通路側の座席の肘掛けは、高齢者、障がい者等が利用しやすいよう跳ね上げ式や水平可動式とする。

（まる）座席番号、行、列等は、わかりやすく読みやすいように、大きさ、コントラスト、取付位置等に十分配慮する。

（まる）乳幼児連れ利用者等に配慮して､周囲に気がねなく利用できる区画された観覧室を設ける。

（まる）視覚障がい者にも座席番号がわかるよう、座席番号付近に点字表示をする。

劇場、競技場等の客室、観覧（聴覚障がい者用設備等）

（まる）難聴者のために難聴者用集団補聴装置（磁気ループ）やＦＭ補聴装置（無線式）、赤外線補聴装置、字幕を表示する装置等を設置する。

（まる）舞台もしくは客席周囲にパソコン要約筆記者用作業スペース（4名分の作業台）を確保する。

（まる）字幕・文字情報等のプロジェクターの設置スペースやスクリーンの設置を検討する。

（まる）手話通訳位置を想定してスポットライトを設けるなどの配慮が必要。

劇場、競技場等の客室、観覧（車椅子使用者用客席）

（まる）出入口から車椅子使用者用客席までの経路には段差を設けない。

経路に段がある場合は、傾斜路を設けるか、車椅子使用者用の昇降機を設置する。

（まる）車椅子使用者用客席は、座席を可動式とし、席の取り外しにより車椅子使用者用観覧席がどの位置にも設置できる。

（まる）車椅子使用者用客席を固定設置する場合は、出入口から容易に到達できると共に、避難しやすく、舞台やスクリーン等が見やすい位置に設ける。

（まる）車椅子使用者用客席の間口及び奥行きは、次のとおりとする。

間口：車椅子1台につき90センチメートル以上　奥行き：120センチメートル以上

解説：リクライニング式の車椅子等、手動車椅子よりも大きな車椅子等の使用者にも対応するためには、奥行き140センチメートル以上が必要。

（まる）車椅子使用者用客席等のスペースの中又はできる限り近い位置に同伴者用座席を設ける。

（まる）車椅子使用者用客席の前後には容易に出入り及び転回が可能なスペースを設ける。

（まる）劇場等における車椅子使用者用客席の総数は客席総数が200以下の場合は客席総数の1／50以上、客席総数が200を超え2,000以下の場合は客席総数の1/100に2を加えた数以上、客席総数が2,000を超える場合は当該客席の総数の75/10000に7を加えた数以上を設ける。

（まる）客席総数が200を超える場合、車椅子使用者用客席を2カ所以上の異なる位置（異なる階、異なる水平位置）に分散して設ける。

（まる）車椅子使用者の移乗等を想定し、客席・観覧席スペースやその付近に、車椅子やベビーカーを置くことができるスペースを設ける。

（まる）高齢者、障がい者等が支障なく舞台に上がることができるよう、客席・観覧席等から舞台への通路には段を設けない。段を設ける場合は、段差解消機や階段手すりを設置する。

劇場、競技場等の客室、観覧席（サイトライン）

（まる）前後の客席・観覧席の位置、高低差を考慮し、前席の観客が立ち上がった際にも観覧が可能となるよう、舞台やスクリーン、競技スペース等へのサイトライン（可視線）を確保する。

（まる）客席からの視線を遮らないよう、柵、手すりの高さは80センチメートル以下とする。

運動施設

（まる）更衣ブースは、介助者が異性である場合を考慮して、専用の出入口を設けるか、更衣室の入口近くに設ける。

（まる）棚は車椅子による利用が可能な高さにとりつける。

（まる）棚のサイズは補装具等が収容できる大型のものとする。

（まる）運動施設では、スポーツ用の車椅子などを使用する場合もあるため、出入口や廊下幅、エレベーターの寸法などに配慮をする。

解説：JIS T9201に定められる手動車椅子であれば出入口の幅が80センチメートルでも利用可能であるが、電動車椅子や、スポーツ用の車椅子の場合、利用できないものがある。

（例：テニス用車椅子幅87センチメートル）

解説図一覧

図17.1　店舗内部における設計例：まる

図17.2　聴覚障がい者等に配慮したマーク：まる

図17.3　車椅子使用者も利用できる試着室：まる

図17.4　点字メニューの例：まる

図17.5　写真入りメニューの例：まる

図17.6　カウンターのある店舗：まる

図17.7　客席・観覧席：まる

図17.8　舞台へのアクセス：まる

図17.9　磁気ループの設置例：まる

図17.10　赤外線システム：まる

図17.11　FM補聴装置（無線式補聴器）の例：まる

図17.12　バリアフリー情報提供の例：まる

関連する章

・［3］廊下

・［8］便所