ダイジェスト版

日本の叡智が拓く

がん治療の新たなる地平

ＢＮＣＴ

Boron Neutron Capture Therapy

～ホウ素中性子捕捉療法～

ＢＮＣＴ研究会

＜写真：日本のＢＮＣＴを推進する主要メンバー／小野公二（京都大学）／畑澤順（大阪大学）／切畑光統（大阪府立大学）／丸橋晃（京都大学）＞

日本が先導するＢＮＣＴ

●ＢＮＣＴのさらなる進歩のために

ＢＮＣＴは、個々の細胞の選択的破壊が可能な治療法として、アメリカにおいて最初の臨床試験が始まりました。しかし、いくつかの課題を解決できず期待された成果を得ることができませんでした。その後のわが国における独自の展開により、今日の飛躍的発展を見るにいたりました。

そこにはがん（がん細胞またはがん組織）に選択的に集積するホウ素剤の開発と集積の正確な把握（PET検査等）、照射に使用する熱外中性子源の開発と施設整備等の学術研究の基礎的進展が必要でした。わが国では、関連領域の叡智の結集と連携によってこれらの課題が解決され、世界をリードする研究的医療として経験が蓄積されました。これらを受けてＢＮＣＴは、今、がん治療の新たなる地平の開拓に向けたステージに進もうとしています。

●がん治療における4つ目の選択肢

がん治療の類型におけるＢＮＣＴの位置づけ

ＢＮＣＴとはどのような治療法なのでしょうか。がん治療には大きく分けて放射線治療、化学療法、外科療法の３つがあります。ＢＮＣＴは、中性子とホウ素の反応を利用してがん細胞のみを選択的に破壊するという有効性と安全性の点で、従来の放射線治療とは次元の異なる特長を有する画期的ながん治療法で、将来のがん治療を担う４つ目の治療法として有望です。

●ＢＮＣＴ治療の流れ

ＢＮＣＴの実施前検査として、がんに集積する特性を持ったホウ素薬剤を18Fで標識したものを投与し、集積の程度をPET検査で把握します。十分な集積を確認した後、ホウ素薬剤を投与し、原子炉もしくは加速器から取り出した熱外中性子を患部に照射します。熱外中性子は体内で熱中性子化されてがんに集積したホウ素と反応し、がんのみを選択的、効果的に破壊します。

＜図：ＢＮＣＴ治療の流れ＞

①点滴でホウ素薬剤を投与

②がん細胞がホウ素薬剤を取込む

③熱外中性子線を照射

④がん細胞内でホウ素と中性子の核反応で放射線が発生

⑤がん細胞を高い選択性で破壊

●加速器による中性子照射イメージ

＜図：加速器による中性子照射イメージ＞

（出典：住友重機械工業株式会社プレスリリースより抜粋）

●「がん細胞のみ」を選択的に破壊～ＢＮＣＴの特長

ＢＮＣＴは浸潤性の強いがん、多発・再発がんなど、現在の外科治療や放射線治療では治療が難しい難治性がんに有効です。

・中性子とホウ素の反応を利用しがん細胞を選択的に破壊する

・正常細胞にほとんどダメージがなく安全性が高い

・照射は1～2回、30～60分程度と治療期間が短い

・効果は患部の深浅やホウ素の集積度に影響される

・放射線治療後に再発したがんも対象になる

・個別臓器全体に広がったがんや浸潤がんなど治療が難しいがんにも効果が期待できる

・切開や切除を行わないので患者さんのQOLにも貢献

・抗がん剤を用いないので副作用が少ない

【ＢＮＣＴ適応部位】

悪性脳腫瘍・頭頸部がん・悪性黒色腫・悪性胸膜中皮腫など

「中性子捕獲反応」を応用したＢＮＣＴの原理

中性子捕獲反応のがん治療への応用のアイデアは、1936年に米国の物理学者Locherによって出されました。それは、10Bと熱中性子の核反応によって放出されるHe原子核（α粒子）と7Li原子核によってがん細胞を破壊するというものです。

熱中性子は様々な原子核によって捕獲されますが、中でもホウ素原子核が捕獲する確率（捕獲断面積：cm-2）は窒素（14N）のそれの約2000倍で、生体を構成する他の元素に比べて桁違いに大きいことがわかっています。さらに反応後に放出される2つの粒子はいずれも飛程がごく短く、一般的な細胞の径を超えません。がんに選択的、かつ十分量が集積するホウ素化合物があれば、これを投与した後に中性子を照射することでがんだけを破壊することが可能になります。

関西が中心。世界が注目する産官学ネットワーク

●ＢＮＣＴの必要要素

ＢＮＣＴを構成する４つの重要な要素

がんにいかに効率よくホウ素を集積させるかが課題となる「ホウ素薬剤」の研究、ホウ素薬剤が集積しているか、否かを確認するための「PET検査」、原子炉という大掛かりな設備を用いずに、中性子を効率よく取り出せる「加速器」中性子源の開発、そしてＢＮＣＴ専門人材の育成など、ＢＮＣＴの普及にはこれらの要素が不可欠です。

＜図：ＢＮＣＴを構成する４要素＞

PET検査－大阪大学　大阪府立大学

ホウ素薬剤－大阪府立大学　ステラファーマ株式会社　京都大学

加速器ＢＮＣＴシステム（中性子）－京都大学　住友重機械工業株式会社

専門人材－京都大学

●ＢＮＣＴ実用化・普及に向けたネットワーク

４つの分野が同じ目標に向かって革新的な研究開発を進め、密接に連携しあう学際的研究体制によって初めて大きな推進力が生まれます。そこで平成21年、ＢＮＣＴ研究会が発足。ＢＮＣＴの早期実用化をめざした産学官連携の取り組みが行われています。

＜図：ＢＮＣＴ実用化・普及に向けたネットワーク＞

- 都大学医学部附属病院（専門人材育成、臨床研究の共同実施）

②大阪大学医学部附属病院・歯学部付属病院（臨床研究の共同実施、PET検査、薬剤研究、人材育成）

③大阪医科大学附属病院（臨床研究の共同実施）

④大阪府立大学（ホウ素剤とＦＢＰＡ合成装置の研究・開発、人材育成）

ステラファーマ株式会社（大阪府立大学とホウ素薬剤とＦＢＰＡ合成装置の共同研究・開発）

⑤医療法人錦秀会　阪和第二泉北病院

阪和インテリジェント医療センター（PET検査）

⑥京都大学原子炉実験所（基礎研究、臨床研究、専門人材育成、世界初の普及型加速器開発）

住友重機械工業株式会社（世界初の病院併設可能なＢＮＣＴ小型加速器の開発）

⑦りんくう総合医療センター（臨床研究の共同実施）

⑧川崎医科大学附属病院（臨床研究の共同実施）

PET検査

ホウ素薬剤のがんへの集積状態を画像化し、ＢＮＣＴの適応の有無を診断する

ＢＮＣＴを行う際には、治療対象のがんにホウ素（10B）薬剤が高い選択性でもって集積していることが必要です。がんへのホウ素薬剤の集積の程度は、中性子を照射した場合の吸収線量に直接影響します。また、正常組織への低集積を確認することによって、ＢＮＣＴを安全に行うことが可能になります。

特定のホウ素薬剤のがんおよび周辺組織への集積を測定する場合、陽電子放射断層法（Positron Emission Tomography、PET）を利用することができます。PET検査は極微量の放射性化合物・医薬品を投与した後、その全身分布を画像化します。がんにホウ素（10B）を運ぶためのホウ素薬剤を放射性核種で標識し投与すると、がんへのホウ素集積の程度を患者さんごとに確認することができます。

●FBPA PET（頭頸部がん　集積例）

73才男性、4年前に右上顎洞がんと診断され、外科的切除術、放射線化学療法、ＢＮＣＴを施行。その後、治療部位に腫瘤が再び出現したためFBPA PET検査を施行しました。腫瘤に一致してFBPAの高集積が認められました。集積の程度は周辺の正常部位と比較して約5倍であり、がんの再発、ＢＮＣＴの適応と診断されました（大阪大学　加藤逸郎先生の症例）。

●FBPA PET（脳腫瘍疑　非集積例）

63才男性、1年前に肺がんと診断され外科的に切除。その後、左前頭葉に転移が出現しました。ガンマナイフによる放射線治療を施行後、輪状に造影される腫瘤が残存しています。FBPA PETでは、腫瘤への集積の程度は周辺脳組織の約2倍程度であり、高くありません。ＢＮＣＴの適応ではないと診断されました（大阪医科大学　宮武伸一先生の症例）。

ホウ素薬剤

ホウ素を選択的にがんに集積させる高性能ホウ素薬剤の開発

ＢＮＣＴにおいて、ホウ素薬剤の開発は最重要テーマのひとつです。これまでに多様な種類のホウ素化合物が分子設計・合成され、評価されてきましたが、現在においても臨床研究に実用化されているのは”第一世代のBSHおよび第二世代BPAの二つのみで、これらに替わる“第三世代のホウ素薬剤”は未だに生み出されていません。

●「BPA」＋「BSH」異なるタイプのホウ素剤を併用

研究者の絶え間ない努力によって日々進化をとげているホウ素薬剤ですが、現在ではBPAおよびBSHのそれぞれの特長を活かした併用療法が開発されています。BPAは高い選択性と濃度差でがんに優れた集積性を示すホウ素化合物です。一方BSHはがん選択性（T/N比）や細胞内集積性は低いものの、がん細胞周辺に分布することが報告されています。

●新規な10B-ホウ素薬剤の開発動向

効果的な新規ホウ素薬剤の開発を目的に、種々のホウ素化合物の合成が報告されています。その多くは、がん親和性分子を10B-ホウ素元素で修飾した化合物です。また、がん組織の毛細血管間隙の粗さを標的としたDDS（薬剤送達システム）などの研究も活発に行われています。

●「ＢＮＣＴ研究センター」ホウ素薬剤の開発の拠点整備

大阪府立大学なかもずキャンパス内に「ＢＮＣＴ研究センター」が新たに建設されました。この研究センターには、最新の装置や機器が整備され、新たなホウ素薬剤の開発を核とした実証評価事業や人材育成などが行われます。

中性子源

中性子源の開発と照射場に混在する複雑な放射線量のコントロール

●中性子と放射線

中性子は、電気的に中性（電荷をもたない）の粒子で、真空中に単独である場合には10.8分の半減期で陽子と電子に壊変します。ほぼ同じ重さの陽子とともに核子として原子核を構成します。

中性子はそのエネルギーに依存して多様な反応を起します。このため中性子が存在する場はたいへん多様な放射線で構成されます。ＢＮＣＴの照射場におかれた患者さんの身体には、主役である熱外中性子以外に、照射場の形成装置から漏えいする放射線と、中性子によって身体の中で発生した放射線が混在する複雑系となるため、照射を担う技師には放射線の知識とともにＢＮＣＴについての専門知識が求められます。

●ＢＮＣＴ用中性子源

現状のＢＮＣＴは熱外中性子照射を基本としています。わが国においてＢＮＣＴ用の中性子源として現在利用されている設備は、京大原子炉実験所の研究用原子炉（KUR）重水照射システムとサイクロトロン加速器システムのみです。原子炉と加速器は共に発生中性子を熱外中性子に変換するための減速体系を備えています。熱外中性子のエネルギー範囲は中性子の放射線荷重係数を考慮して0.5eV～40keVとされています。KUR共同利用医療グループは、これまで500症例を超える原子炉中性子によるＢＮＣＴを実施し、その有用性を確認、さらなる汎用を実現するため、ＢＮＣＴ用加速器中性子源を開発しました。そして医療としての承認を受けるため2012年10月より再発悪性神経膠腫についての治験を開始、2014年春には放射線治療歴を有する切除不能な局所再発頭頸部がん（扁平上皮がん）又は切除不能な局所進行頭頸部がん（非扁平上皮がん）の治験を開始しました。

ＢＮＣＴのこれからを担う若い力が必要です

●ＢＮＣＴ専門スタッフ育成の目的と課題

日々進歩し続けるがん治療の新たな地平を拓くには、ＢＮＣＴの専門知識、技術をもつ人材教育が必要です。私たちがめざすのは従来の放射線治療に関する知識と経験を基盤としてＢＮＣＴを医師とともに実施するＢＮＣＴ専門スタッフの育成です。もちろんＢＮＣＴの全面的発展の実現には

（1）　照射の現場に関わり医学研究、臨床を推進する人材

（2）　薬剤濃度（分布）測定の研究を推進する人材

（3）　薬剤の評価や研究開発を推進する人材

（4）　中性子照射場の開発研究を推進する人材

の4分野の人材育成が求められることはいうまでもありません。

ＢＮＣＴ専門スタッフには医学物理学/放射線生物学/放射線腫瘍学/薬学・核医学の一般的知識の上に専門的基礎的知識として、

- 中性子の人体内での相互作用（核変換、散乱、捕獲反応｜中性子スペクトル + n・γ 弁別）

2. ＢＮＣＴ用照射場の照射効果（線質・線量評価と組織反応）

3. 生物学的等価線量分布を最適化する治療計画（放射線の線質・線量分布と10B薬剤分布、細胞内外濃度と細胞周期｜DVH+がん制御確率と余病発生確率）

4.中性子線を柱とする漏洩放射線場の安全取り扱いと防護

などが不可欠です。また広範な知識を習得する上で重要な手段はＢＮＣＴの現場作業に密着した実習です。これらのカリキュラムを整備し、ＢＮＣＴの未来を担う人材を育成します。

世界に誇る最先端治療をさらに革新していく若い力の参画を期待しています。

ＢＮＣＴ研究会

京都大学原子炉実験所／大阪府泉南郡熊取町朝代西2 丁目　Phone：072-451-2310

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp

大阪府政策企画部／大阪市中央区大手前2 丁目　Phone：06-6944-6118

http://www.pref.osaka.lg.jp

熊取町企画部／大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号　Phone：072-452-9016

http://www.town.kumatori.lg.jp

★ＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）の実用化促進は、関西イノベーション国際戦略総合特区の事業の柱のひとつに位置づけられています。

国の健康医療戦略の一環として今後一層注目される医療技術です。

http://kansai-tokku.jp/

このパンフレットは近畿経済産業局の「平成26年度課題解決型医療機器等開発事業（総合特区推進調整費）」に関する委託契約により作成しました。