|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 |
| 南大阪高等職業技術専門校 | 行政財産の使用許可を行った自動販売機２台の電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。

|  |  |
| --- | --- |
| 計量器の種類 | 有効期間の終期 |
| 電気メーター　１台 | 令和５年１月 |
| 電気メーター　１台 | 令和５年３月 |

 | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。

|  |
| --- |
| 【計量法】（使用の制限）第16条　次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。三　第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの |

 |
| 措置の内容 |
| ○是正措置有効期間が経過していた２台の電気メーターについては、自動販売機設置業者に連絡し、令和６年１月に新メーターに交換を行った。　　○検出事項が発生した原因　電気メーターについては、自動販売機の設置に合わせ事業者によって設置されているため、担当者及び決裁者において、有効期間についての認識が薄く確認作業ができていなかったため。○再発防止について行政財産（自動販売機）の使用許可手続の際に確認するチェックリストに電気メーターの有効期間についての項目を追加し、担当者及び決裁者が有効期間内の電気メーターであることを確認できるようチェック体制を整えた。今後は、電気メーターの設置時（新たな自動販売機の設置の際）だけでなく、毎年の行政財産使用許可の更新時にも電気メーターの有効期間を確認し、再発を防止する。 |

有効期間を経過した計量器の使用

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和５年11月14日））