# その他参考となる事項

## モニタリング

### 地下水

地下水のモニタリングは、埋立作業中において、図7-に示す地点で、変更後も継続的に監視を行う。

地下水のモニタリング概要は、表7-1-に示すとおりである。

表7-1-  地下水のモニタリング概要（健康項目及びダイオキシン類）

（単位：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類:pg-TEQ/L、その他:mg/L）

| 項目 | 地下水 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| 監視項目 | カ ド ミ ウ ム | 0.01以下 |
|  | 全 シ ア ン | 検出されないこと。 |
|  | 鉛 | 0.01以下 |
|  | 六 価 ク ロ ム | 0.05以下 |
|  | 砒 素 | 0.01以下 |
|  | 総 水 銀 | 0.0005以下 |
|  | ア ル キ ル 水 銀 | 検出されないこと。 |
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | 検出されないこと。 |
|  | ジクロロメタン | 0.02以下 |
|  | 四 塩 化 炭 素 | 0.002以下 |
|  | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
|  | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 |
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
|  | トリクロロエチレン | 0.003以下 |
|  | テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
|  | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
|  | チ ウ ラ ム | 0.006以下 |
|  | シ マ ジ ン | 0.003以下 |
|  | チオベンカルブ | 0.02以下 |
|  | ベ ン ゼ ン | 0.01以下 |
|  | セ レ ン | 0.01以下 |
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 |
|  | ふ っ 素 | 0.8以下 |
|  | ほ う 素 | 1以下 |
|  | ダイオキシン類 | 1以下 |
| 監視頻度 | １回/年 |  |
| 監視地点数 | ２箇所（地下水観測井(上流)、地下水観測井(下流)） |  |

図7- 地下水調査地点

### 放流水

放流水のモニタリングは、埋立作業中及び埋立完了後において、放流口で変更後も継続的に監視を行う。

放流水のモニタリング概要は、表7-1-に示すとおりである。

表7-1-(1)  放流水のモニタリング概要（項目①）

（単位：mg/L）

| 項目 | 放流水 | 排水基準値 | 自主管理基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 監視項目 | BOD COD SS T-N T-P ｐＨ | 60以下 90以下 60以下 120以下 16以下 5.8～8.6 | 10以下 15以下 10以下 10以下 1以下 5.8～8.6 |
| 監視頻度 | 埋立作業時：１回/月 埋立完了時：１回/３月 |  |  |
| 監視地点数 | １箇所（放流口） |  |  |

注）モニタリングの期間は、埋立完了後も知事による廃止が決定されるまで実施する

表7-1-(2)  放流水のモニタリング概要（項目②）

（単位：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類:pg-TEQ/L、その他:mg/L）

| 項目 | 放流水 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| 監視項目 | シアン化合物 | 1mg/L以下 |
|  | フェノール類含有量 | 5mg/L以下 |
|  | 銅含有量 | 3mg/L以下 |
|  | 亜鉛含有量 | 2mg/L以下 |
|  | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L以下 |
|  | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L以下 |
|  | クロム含有量 | 2mg/L以下 |
|  | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/c㎥ 以下 |
|  | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
|  | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
|  | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 |
|  | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
|  | 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
|  | 水銀及びアルキル水銀その他水酸化物 | 0.005mg/L以下 |
|  | ふっ素及びその化合物 | 15mg/L以下 |
|  | ほう素及びその化合物 | 50mg/L以下 |
|  | アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200mg/L以下 |
|  | ノルマルヘキサン抽出物含有量 (鉱物油含有量) | 5mg/L以下 |
|  | ノルマルヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L以下 |
|  | 有機リン化合物 | 1mg/L以下 |
|  | アルキル水銀化合物 | 不検出 |
|  | ポリ塩化ビフェニルPCB | 0.003mg/L以下 |
|  | トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 |
|  | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
|  | ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
|  | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
|  | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
|  | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 |
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
|  | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
|  | チウラム | 0.06mg/L以下 |
|  | シマジン | 0.03mg/L以下 |
|  | チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
|  | ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
|  | ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 |
| 監視頻度 | 埋立作業時：１回/年 |  |
| 監視地点数 | １箇所（放流口） |  |

### 下流域の水質（新池下）

下流域の水質（新池下）は、埋立作業が定常となった時期において、図7-に示す地点で調査を行う。

下流域の水質（新池下）調査概要は、表7-1-に示すとおりである。

表7-1-  下流域の水質（新池下）の調査概要

| 項 目 | 新池下 |
| --- | --- |
| 監視項目 | 健康項目 |
| 監視頻度 | 埋立作業時：１回/年 |
| 監視地点数 | １箇所（新池下の池中央付近） |

図7- 新池下の調査地点

## 予測し得ない事故後の措置

当該事業においては、環境に及ぼす影響を予測評価し、「3.4.6（2）環境保全対策の概要（p3-16）に示した適切対策を講じることしているが、埋立作業中及び埋立完了後に、万一、予測し得ない事態が生じた場合は、直ちに原因を究明し、適切な対策を講じることとする。