ＢＮＣＴ 専門スタッフ育成のための教育課題

ＢＮＣＴに関わる医学物理業務を表１に示します。

診療課題に対応した多様な装置と診療の高度化を図るための医学物理課題を一覧します。

従来の放射線治療では対象とならなかった水素や窒素の断層画像に関わる課題も提案してあります。

ＢＮＣＴ専門スタッフには医学物理学/放射線生物学/放射線腫瘍学/薬学・核医学の一般的知識の上に専門的基礎的知識として、

1.中性子の人体内での相互作用

（核変換、散乱、捕獲反応｜中性子スペクトル + n・γ 弁別）

2. ＢＮＣＴ用照射場の照射効果

（線質・線量評価と組織反応）

3.生物学的等価線量分布を最適化する治療計画

（放射線の線質・線量分布と10B薬剤分布、細胞内外濃度と細胞周期｜DVH+がん制御確率と余病発生確率）

4.中性子線を主とする漏洩放射線場の安全取り扱いと防護

などが不可欠です。

また、FBPA PET情報の核医学的理解とその利用は効果量分布最適化計画に不可欠であり重要な教育項目です。

さらにＢＮＣＴ専門スタッフには、放射線医療の全体を見据えつつＢＮＣＴの高度化を図るに必要な研究課題を模索し、解決する能力が要請されます。

このような広範な知識を習得する上に重要な手段はＢＮＣＴの現場作業に密着した実習でありますので、座学以外にこれらに対応した教育課題を企画することが必要となります。

表１の課題はこれらに対応した講義と実習です。

表１　ＢＮＣＴ業務

診療課題

関連装置

医学物理課題（評価・開発項目）

BPA濃度判定

照射体位確定

計画画像撮影

線量分布計画

確定画像撮影

確定体位固定・確定撮影、スタッフ防護

前薬剤注入

後薬剤注入

照射開始

FBPA PET　　皮膚層PGA

血中濃度、輸液装置

CT、MRI、FBPA PET

SERA、JCDS最適化、反応予測

H、B、N　密度画像

照射器具確定

コリメータ、遮蔽具

固定装置・器具

線質（薬剤濃度依存）、組織特性

リアルタイム濃度評価

PETシステム・計測機器開発

監視装置

照射室搬送

CR

寸止固定（非緊縛、可動-自動的復元）

搬送装置

照射制御システム設計（プリセット等）　照射QA 、線量制御　　　　　　　　　　　　リアルタイム線量評価、　　　　　　　　　　監視モニター評価システム（QA/QC）

DVH（実体積、微分等）、NTCD、TCD　　　計算法（対話型）、不均質補正（再生領域）線質（薬剤濃度依存）、組織特性

コリメータ/照射野、密着度、平面/回転

照射終了

照射室搬送

搬出システム

スタッフ防護

表２　医学物理に関わる主な習得課題

座学項目

・　10B測定（FBPA PET濃度測定、ICP測定、PGA測定、体内濃度測定）

・中性子・ガンマ弁別測定、4種の線質測定

・効果量分布最適化計画立案（画像診断、最適化、対話型）

・照射野の効果評価（薬剤濃度・動態と照射線量）

・照射場の高品質化（コリメータ構造・照射野評価）

・位置決め固定（コリメータとの密着性と安楽）

・品質保証（信頼性、安全性、健全性、耐久性）

・安全対策（装置、被ばく）

実習項目

・照射場（線量）・線質測定効果量分布最適化計画の検証

・計画評価測定、遮蔽施設計画と安全施策の検証

・薬剤集積測定

・体位固定等現場作業

ＢＮＣＴ研究会

京都大学原子炉実験所／大阪府泉南郡熊取町朝代西2 丁目　Phone：072-451-2310

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp

大阪府政策企画部／大阪市中央区大手前2 丁目　Phone：06-6944-6118

http://www.pref.osaka.lg.jp

熊取町企画部／大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号　Phone：072-452-9016

http://www.town.kumatori.lg.jp