## 質問
実施方針に関する質問
№ | 該当箇所 |  |  | 質問内容 | 府教委回答案（２） | 回答
| 資料名 | ペ-ジ | 項目
1 | 本文 | P1 | 1. (1) 2) | 事業の実施主体は大阪府教育委員会ということですが、事業期間の債務負担の取り扱いはどうなるのでしょうか。 |  | 債務負担行為を既に設定しています。
2 | 本文 | P3 | 1. (1) 9) | ・事業期間終了時に、空気調和設備を府教委に無償で譲渡するとありますが、そのときの残存簿価については、その対価を事業費に含めることになりますが、それでよいでしょうか。 |  | 事業者の判断にお任せします。
3 | 本文 | P3 | 1. (1) 9) | 空気調和設備を譲渡する時の条件等は、あるのでしょうか。設備の状態が要求水準を満たしていればいいのでしょうか、それとも更新する必要があるのでしょうか。 |  | 空調設備の状態が提案水準を満たした空気調和環境を提供し得る状態であれば結構です。
4 | 本文 | Ｐ1 | 1. (1) 9) | 「事業期間終了時に空気調和設備を府教委に無償で譲渡する」とあるが、割賦方式いうこともあり事業期間中の固定資産税は受託事業者に課税されないと理解してよろしいか。 |  | 空気調和設備等は、事業期間終了時まで受託事業者の所有となります。税の賦課については、事業者の責でご確認ください。
5 | 本文 | P4 | 2. (1) | 「受託事業者選定に関する基本的な考え方」 受託事業者の募集及び選定の方法は、「総合評価一般競争入札の採用を予定」とありますが、これには、「割り算式」と「足し算式」がありますが、今回はどちらを採用予定と考えられているのでしょうか。 |  | ｢足し算式｣です。落札者選定基準p.4｢(5)審査項目による審査｣をご確認ください。
6 | 本文 | P4 | 2. (1) | 総合的な評価における各項目の評価比率を教えていただきたい。 入札価格 環境への配慮 空気調和設備の設計計画 工事施工計画 維持管理計画 資源計画 |  | 落札者選定基準p.6｢(6)審査項目配点｣をご確認ください。
7 | 本文 | P4 | 2. (1) | 「受託事業者選定に関する基本的な考え方」 受託事業者の募集及び選定の方法は、「総合評価一般競争入札の採用を予定」とありますが、「総合評価一般競争入札」では、サービスの質の評価点」と「価格」の双方を比較できる評価式を作り事前に公表するのが一般的です。 その評価式には、「割り算式」と「足し算式」がありますが、今回はどちらを採用予定と考えられているのでしょうか。 「割り算式」・・・・・・総合評価点＝（質の評価点）／価格 「足し算式」・・・・・・総合評価点＝（質の評価点）＋（価格の評価点） 評価式を事前に公表するかどうかを含めて、質問します。 |  | ｢足し算式｣です。落札者選定基準p.4｢(5)審査項目による審査｣をご確認ください。
8 | 本文 | P6 | 2. (3) 3) | 入札公告時に、入札予定価格又は債務負担行為の限度額等は公表されるのでしょうか。 |  | 予定価格を平成15年3月31日に公表することを予定しております。入札説明書p.8｢ク 予定価格の公表｣をご確認ください。
9 | 本文 | P6 | 2. (3) 4) | 入札の参加資格の基準はどのようなものになりますか。 |  | 入札説明書pp.10-15｢(4)入札参加者としての備えるべき参加資格条件等｣をご確認ください。
10 | 本文 | P6 | 2. (3) 5), 6) | 「5) 入札申請書、仕様書等の交付」「6) 入札参加資格者による現地調査の実施」 事業計画提案に厳密さを要求される場合、１４７校全部の現地調査は約４５日間の調査期間では不足と思われます。 また、図面等資料提供はあるものと考えて宜しいでしょうか。 |  | 学校現地調査から入札までは、およそ90日間を見込んでおります。参考資料として提示できるものは入札説明会の開催時に示します。入札説明書p.31｢9 配布資料｣をご確認ください。
11 | 本文 | P6 | 2. (3) 5), 6) | 「5) 入札申請書、仕様書等の交付」「6) 入札参加資格者による現地調査の実施」 事業計画提案に厳密さを要求される場合、１４７校全部の現地調査は必須と思われますが休日を含めて約４５日間の調査期間では全てを把握するには、事前の準備が必要になります。 「仕様書等の交付」には、１４７校の現状が十分把握できる設計図書が含まれるのでしょうか。 |  | 学校現地調査から入札までは、およそ90日間を見込んでおります。参考資料として提示できるものは入札説明会の開催時に示します。入札説明書p.31｢9 配布資料｣をご確認ください。
12 | 本文 | P6 | 2. (3) 6) | 現地調査は１日あたり何校実施されますか。休日も実施されるのでしょうか。 |  | 1日あたり約18校です。休日は行いません。入札説明書別紙４「学校現況調査指定一覧」をご確認ください。
13 | 本文 | P6 | 2. (3) 6) | （１）入札参加者による現地調査は事業費算定の為の重要な作業であり、出来るだけ正確な現状掌握に努めたいと考えている。 そのため調査者は高校と責任ある打合せ（既存設備の移設指示、安全対策の合意、その他）を希望するし、既存設備の図面等調査に必要な諸資料も求める。 受託前の入札参加資格者による事前調査段階でこのような責任ある回答が出来る方との打合せや図面提供等が可能なのでしょうか？ （２）調査時の打合せ議事録はもし受託した場合承認の効果を持つのでしょうか？ （３）又その打合せ内容については事前調査を行う全ての入札参加資格者に共通条件として公表されるのでしょうか？ （質問の背景） 本事業のようなケースでは明確な諸条件の設定が無い為、入札参加資格者としては入札前の詳細調査による条件設定が必要となる。 |  | （１）学校現地調査は打ち合わせの機会ではなく、配布資料をもとに対象施設や熱源等の設置箇所の可否等について確認する機会と認識してください。 （２）承認の意味合いはありません。協議録の確認をもって、事業者の免責理由とはなりません。 （３）質問の機会を別途に設ける予定ですので、入札参加者に等しく情報提供することといたします。入札説明書p.6｢(2)選定の手順及びスケジュール｣及びp.8｢キ 入札説明書・詳細図書等に関する質問の受付、回答｣をご確認ください。
14 | 本文 | P6 | 2. (3) 7) | （１）実施方針については意見・質問を受け付けそれにより変更する事もあると記載されているが入札説明書等に対しては質問のみの受け付けとなっている。入札説明書等も質問により変更される余地があるのでしょうか？ （質問の背景） 実施方針公表時点では詳細な公表がされず、入札説明書等にて公表される内容（事業契約書案など）が多いため。 |  | 原則として、変更は予定していませんが、必要な場合においては検討いたします。
15 | 本文 | P6 | 2. (3) 8) | 入札において事業計画の提案書を提出するとありますが、提案書とはどのようなﾚﾍﾞﾙのものでしょうか？ 具体的にどのような項目を提案しておく必要があるのでしょうか？ |  | 入札説明書p.26｢オ 入札提案書｣をご確認ください。なお、提案書類の様式については入札説明会の開催時に示します。項目に関しては、要求水準書及び落札者選定基準をご確認ください。
16 | 本文 | P7 | 2. (3) 9) | １．落札者の選定 落札者は一構成企業(一ＪＶ)になるのでしょうか？本件現場が広域にわたる為、地区別、学校別に分散される可能性が有りますか？構成企業、協力企業メンバー選考上重要となりますので御回答下さい。 |  | 落札者は一構成企業(一ＪＶ)となります。分散はいたしません。
17 | 本文 | P7 | 2. (3) 9) | 提案書の内容を評価・審査される。とありますが、今回の落札条件は入札金額よりも設備のランニングコストや償却年数に要点が置かれるのですか？ |  | 落札者選定基準をご確認ください。
18 | 本文 | P7 | 2. (3) 10) | （１）落札後においても落札事業者との詳細打合せにより事業契約書案等が変更される余地はあるのですか？ （質問の背景） 落札後の事前調査業務等により明確になる諸条件があると予想されるため。 |  | 原則として不明確な文言等の確認及び修正についてのみ行うものとします。
19 | 本文 | P7 | 2. (3) 10) | 契約の締結前には、条件や文言の確認等の協議をする機会はあたえられるのでしょうか。 |  | 原則として不明確な文言等の確認及び修正についてのみ行うものとします。
20 | 本文 | P8 | 2. (4) 2) ｱ) | 入札参加者がＪＶを組んだ場合、その構成企業は、147校全ての入札において、同一の構成で参加することになるのでしょうか？ |  | 入札は147校を一括して行います。入札説明書p.2｢(4)事業の範囲｣をご確認ください。
21 | 本文 | P8 | 2. (4) 2) ｱ) | 入札参加者の上限５社は構成企業のみで、協力企業等は含まないとの理解でよろしいのでしょうか。又、資格審査後の提案書の審査時に構成企業の追加・変更等は認められるのでしょうか。 |  | 前段についてはご質問のとおりです。 後段については原則として認められません。
22 | 本文 | P8 | 2. (4) 2) ｱ) | 「JVの組成から解散まで、構成企業を変更又は追加することは原則として認めない」とありますが、協力企業及び下請け企業の変更は、認められるのでしょうか。 |  | 協力企業については原則として変更を認めません。
23 | 本文 | P8 | 2. (4) 2) ｱ) | ＪＶの構成企業が事業期間を通じて義務を連帯とありますが具体的には何の義務を想定しているのでしょうか |  | 事業契約書案をご確認ください。
24 | 本文 | P8 | 2. (4) 2) ｱ) | 「構成企業は、事業期間を通じて、本事業を遂行する義務を連帯して負わなければならない」とあるが、ＪＶ構成企業は府教委に対して連帯保証書の提出はあるのでしょうか。 |  | 契約までに提出して頂く予定です。
25 | 本文 | P10 | 2. (4) 2) ｳ) ① | 十分な資金を調達する能力を有するとありますが、ＳＰＣの資金調達に際し府は金融機関と直接契約を締結する用意はありますか。 |  | SPCからの申し出がある場合、協議には応じます。
26 | 本文 | P10 | 2. (4) 2) ｳ) ① | 「融資機関による関心表明書等の提出」とありますが本事業の関心表明書がだせない場合それに代わるものとして提出の必要なものは何でしょうか。 |  | 本事業を確実に遂行できる資金を調達する能力を有することを示すことができる書面があれば、それをもって代えることができるものとします。具体的な書面の可否については審査時に判断するものとしますが、事前に府教委に相談することは認めます。入札説明書p.13｢(ウ)その他｣をご確認ください。
27 | 本文 | P10 | 2. (4) 2) ｳ) ② | （１）設計、施工、維持管理において各業務の能力を有しない場合は協力企業各１社を含むこと、となっていますが単一業務（例えば施工）において２社以上の協力企業を含むことは可能ですか？ （質問の背景） 本事業は広域に渡っており、施工面のみで考えても１社のみで対応することは難しいと考えられる。 |  | 可能です。
28 | 本文 | P10 | 2. (4) 2) ｳ) ② | 11月22日の実施方針の説明会のときに一度ご確認頂きましたが、再度教えてください。「これらの業務を担当する能力を有しない場合は、その能力を有する企業各１社を必ず以下の３）のｱ）に示す協力企業に含めなければならない」とありますが、これは設計・施工・維持管理の各業務ごとに１社以上（複数）で行ってもよいという意味であると受け止めてよろしいでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。
29 | 本文 | P10 | 2. (4) 2) ｳ) ③ | 「空調設備については受託事業者以外の者が所有することは認めない」とありますが、仮にリース方式で行う場合は、リース会社の所有となります。リース会社を金融機関とみなし入札時の「構成企業」としない場合、資金調達の協力会社という位置づけでも宜しいでしょうか。また、リース会社を必ず「構成企業」に入れる必要性についても御指示願います。 |  | どのような構成企業、協力企業等を要するかについては、事業者の責において判断してください。なお、受託事業者でないリース会社に所有させることは認められません。
30 | 本文 | Ｐ1０ | 2. (4) 2) ｳ) ③ | 「空気調和設備については、受託事業者が事業期間を通じて所有するものとし、受託事業者以外の者が所有することは認めない。」とありますが、受託事業者が空気調和設備をリース契約を利用して対応するのも認められないということになりますか。 |  | 受託事業者が事業期間を通じて所有することが要件となります。
31 | 本文 | P11 | 2. (4) 5) ｳ) | 維持管理した実績については、具体的にどういった資料の提出が必要となるのでしょうか。 |  | 入札説明書p.15｢(ウ)維持管理業務を行う者に必要な能力の基準｣をご確認ください。具体的な書面の可否については審査時に判断するものとしますが、事前に府教委に相談することは認めます。
32 | 本文 | P11 | 2. (4) 5) ※ | 「契約に係る取引証明書」及び「契約書の写し」等、本資格を講す証明とは？「契約に係る取引証明書」及び「契約書の写し」等以外でもよいか？ |  | 入札説明書p.15｢(ウ)維持管理業務を行う者に必要な能力の基準｣をご確認ください。具体的な書面の可否については審査時に判断するものとしますが、事前に府教委に相談することは認めます。
33 | 本文 | P12 | 2. (4) 6) ① | SPC設立に関する条件（資本金、出資比率等）は、あるのでしょうか。 |  | 商法で定める株式会社であれば、それ以上の制限は設けません。
34 | 本文 | P12 | 2. (4) 6) ③ | ＳＰＣが承継するのは落札者（構成企業）に関するものであり、協力企業のものではないのではないでしょうか（協力企業はＳＰＣと委託契約を結ぶと想定されるので） |  | ご質問のとおりです。訂正いたします。
35 | 本文 | P12 | 2. (4) 6) ④ | 別途契約保証金を収めかつ構成企業がＳＰＣの業務履行を連帯して保証するということはリスク分担の観点から見ると不合理、非効率ではないでしょうか。予定損害賠償や出資金、経済合理性をもってして事業の確実な履行を求めていくのがあるべき姿ではないでしょうか。 |  | 本事業においては、事業者のリスクが一定の範囲におさまるよう検討しております。詳細については、事業契約書案をご確認ください。
36 | 本文 | P12 | 2. (4) 6) ⑤ | ＳＰＣの組成を認めない合理的な理由として考えられるものを具体的に教えてください |  | 詳細については、入札説明書をご確認ください。
37 | 本文 | P13 | 2. (5) 4) | 入札参加者が見積もった契約希望金額とは、空気調和設備の初期投資額等などでしょうか。それとも、１３年間の総事業費でしょうか。 |  | 総事業費です。
38 | 本文 | P13 | 2. (5) 4) | 「入札参加者が見積もった契約希望金額の100分の2以上の額を入札保証金として徴収する。」とあるが、入札保証金の額によって入札金額が概算で試算できてしまうという恐れがないでしょうか。 |  | 入札説明書をご確認ください。
39 | 本文 | P14 | 3. (3) | 契約金額とは、維持管理期間中に支払われる維持管理費及びエネルギー費用等のランニングコストなのでしょうか、それとも総事業費なのでしょうか。 |  | 総事業費です。
40 | 本文 | P15 | 4. (1) 1) | サービス提供開始時の学校数は１４７校で、今後統合等により学校数が少なくなると伺っています。現時点で、予定されています統合整備計画等ありましたら、お教えください。 |  | 平成16年度以降、毎年数校ずつで計16校が統合整備により、移設対象校となる予定です。詳細については、大阪府のホームページで確認できます。（http://www.pref.osaka.jp/kyoisomu/edu/restructure.html）
41 | 本文 | P15 | 4. (1) 1) | ・「空気調和設備を府教委の負担で他の府立高等学校等に移設する」とあるが、府立高等学校等の「等」とは高校以外ではどういう施設を想定していますか。 |  | 同一の府立高等学校内での移設の可能性が想定されます。ただし、府立高等学校以外への移設は考えておりません。
42 | 本文 | P16 | 6. (1) | （１）「事業契約書において想定される事業の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙して、その発生事由に応じた適切な措置を定める」とありますが、この具体的事由及び措置は事業契約書案にて公表されるのですか。それとも受託事業者決定後、受託事業者との合議によって公表されるのですか。 （質問の背景） ６－（２）において事由及び措置の記載がありますが、具体性に欠けるため。 |  | 詳細については、事業契約書案をご確認ください。
43 | 本文 | P17 | 6. (2) 1) ｳ) | 「府教委は、受託事業者に対して違約金又は損害賠償の請求を行うことができるものとする」とありますが、どれくらいの額を考えておられますか。 |  | 事業契約書案をご確認ください。
44 | 要求水準の考え方 | P1, P2 | 1., 2. | （１）「１、一般事項」に「府教委及び各府立高等学校と十分に協議し事業実施を行う事」との記載があり、また「２、共通事項」に「協議録の作成」が指示されています。この協議録については府教委及び各府立高等学校による「承認」の意味合いがあると考えて良いのでしょうか。 （２）協議すべき府立高等学校及び府教委の担当者の方は事前に特定されるのでしょうか。 （３）上記（２）の府立高等学校の担当者と府教委の担当者の各々の責任範囲及び権限等明示願えませんでしょうか。 |  | （１）承認の意味合いはありません。協議録の確認をもって、事業者の免責理由とはなりません。 （２）契約後に示します。 （３）事業契約書案をご確認ください。
45 | 要求水準の考え方 | P2 | 2. | （１）当該所轄官庁への許可申請、届出等の時、当該高校または府・府教委等の同意・承認等が必要な場合、同意書の提出や押印等はいただけるのでしょうか。 |  | 本件業務を実施するに当たり、府教委が必要なものと判断する場合には対応します。
46 | 要求水準の考え方 | P2 | 2. | ・本事業の実施に当たって、「この要求水準の考えで判断できないものについては、以下の基準に準拠する事。」とありますが受託者の仕様であっても許容されるのでしょうか。 |  | 基準の準拠を求めます。
47 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. | （質問） ①外気温の想定条件が記載されてないが、事業者の独自想定で良いか？ ②標準稼動日数、夏季６０日程度、冬季７０日程度となっているが １日あたりの稼働時間を短くし稼働日数を長くする事があるのか？ ③１日あたり８時間稼動（普通教室）となっているが、これは連続使用と考えてよいのか？ 断続的に使用される事があるのか。 （例えば体育の授業により空室となるとき空調機を停止する場合等） （意図・背景） ・稼動日数、稼動時間以外に想定実働状況を明確にする必要がある。 ・後出の『光熱費に相当するサービス対価の考え方』（別紙P3～6）では稼働時間のみが基本となっているが現実的にはその使い方により同じ稼動時間でもエネルギー消費量が大きく異なってくる可能性が大きい。 ・空調機は外気温と設定温度の差により消費エネルギー量の想定が変動する。また起動時や設定温度に至るまでの多くのエネルギー消費を伴い②③のような断続的使用をするか否かでエネルギー消費量のシュミレーションも変わってくると考えられる。 |  | 設計用屋外条件については要求水準書p.9｢設計用屋外条件｣をご確認ください。その他の入札条件については入札説明会時に詳細図書として提示する予定です。
48 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. | 「3． 空気調和環境に関する要求水準」 本来「空気調和」と「冷暖房」とは内容が異なり、費用も大幅に異なります。「空気調和環境」としての要求としては 【運用室内温度】・夏期：28℃・冬期：18℃ のみが掲げられています。また「実施方針(本文)」Ｐ１「３）事業の目的」にも「室内を適温に保つためのサービス」とあります。今回の計画では、「冷暖房」として考えてよろしいでしょうか。つまり、「室内の換気は、現状のままでよい」と考えてよろしいのでしょうか。 |  | 空気調和設備で、換気についても求めます。要求水準書p.8｢設計用屋内条件｣をご確認ください。
49 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. | ・空調時間内は換気については考慮しなくてよいのでしょうか。 |  | 換気についても考慮を求めます。
50 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【運用室内温度】 | 「運用室内温度」が記載されていますが、運用温度は設計温度と考えて空調負荷計算をして宜しいでしょうか？ |  | 設計温度ではありません。要求水準書p.8｢設計用屋内条件｣をご確認ください。
51 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【運用室内温度】 | 夏期２８℃，冬期１８℃ という温度については外気温変化により体感温度が非常に変わってくると思われる。 別条件として外気温度差（例えば夏は○○℃差冬は○○℃差）を含めて要求水準とすればどうか？ 又室内温度とは、エアコン室内機の測定温度（吹出温度）と考えて良いか？ |  | 室内温度については要求水準書をご確認ください。
52 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【運用室内温度】 | ・室内の設定温度の変更はあり得るのでしょうか。また室内温度とは、教室のどこの場所の温度をいうのでしょうか |  | 原則として変更は予定しておりません。室内温度については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則によります。
53 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【標準稼動時間】 | 「普通教室等8時間/日、職員室9時間/日」というのは、「1日中その時間内においてずっと空調機を稼動させている」ということで、休憩時間や昼休憩、普通教室を使用しない科目（体育など）の時間も空調機は運転し続けている状態となると想定すればよろしいでしょうか。 |  | 入札条件については入札説明会時に詳細図書として提示する予定です。
54 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【その他】 | （質問） ①各室の個別条件については、本紙１５ページ４－（１）において広さ等は入札説明会にて示されるとあるが、その時同時に、方角、日照条件、エネルギー量に影響する要因も示されるのか。又それは図面にて公表されるのか。 ②また、サービス期間中に定員の変動等各室の個別条件が変化し要求水準が遵守できなくなった場合はどのような取扱となるのか？（府教委の指示による用途の変更と考えて良いか？） ③サービス開始後、隣接地に建造物が出来、日照条件が変化するなど両者に起因しない理由で個別条件が変化した場合はどうなるのか？ |  | ①入札説明会に配布する詳細図書及び参考資料をご確認ください。 ②府教委による用途変更となります。 ③両者に起因しない理由で個別条件が変化した場合の対応は、不可抗力に順ずるものとみなします。不可抗力事由による条件変更への対応については、事業契約書案をご確認ください。
55 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【その他】 | （１）「その他」に記載されている「標準的な稼動と異なる利用を行うものがある」教室について、稼動条件、教室数等は入札説明会において詳細の公表が行われるのでしょうか。 |  | 稼動条件については、要求水準書及び入札説明会にて配布する詳細図書を参照してください。
56 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【ｴネルギーの種類】 | 「事業全体で多様なｴﾈﾙｷﾞｰを使用することについての考え方」とありますが、多様なｴﾈﾙｷﾞｰ方式を採用すべき、と捉えたらよろしいでしょうか。例えば、Ａ高校には電気方式、Ｂ高校にはガス方式等、高校によって最適なものを選ぶエネルギーのベストミックスを図るというようなイメージでよろしいでしょうか。 |  | 要求水準書をご確認ください。
57 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【ｴネルギーの種類】 | ・事業全体で多様なエネルギーを使用することについての考えを明らかにすることとありますが具体的にはどういうことでしょうか。たとえばオール電気の場合、減点されるのでしょうか。多様なエネルギーとは電気、ガスという事でしょうか。 |  | 要求水準書をご確認ください。
58 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の調達】 | （質問） ①統合整備等対象校において使用しなくなった空調設備については移設後は本事業の対象外とするのか？ その場合の精算方法は？ ②また、同一高校内であっても教室の用途変更等により移設が発生した場合、「府教委の指示による用途の変更」と考えて移設費用等の関連費用は府教委の負担と考えて良いのか？ （意図） 移設場所によっては単にサービス対価の変更（添付資料３Ｐ６＊６）では解決せず、要求水準そのものを満たせない可能性がある。 |  | ①移設業務については入札説明書、要求水準書、事業契約書案をご確認ください。 ②ご質問のとおりです。
59 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の方式】 | ・空気調和設備の方式及び機器の選定に当たっては、地球環境に対する影響等を考慮して選定とあります。 （１）グリーン購入法適用機種に限定でしょうか。蓄熱式空調システムはグリーン購入法適用機種になっていないが、地球温暖化対策推進大綱（H14.3.19地球温暖化対策推進本部決定）に二酸化炭素排出抑制につながる負荷平準化対策を蓄熱システムの普及促進等により、引き続き推進すると記載されており、適用可と考えておりますがよろしいのでしょうか。 |  | グリーン購入法の適用機種に限定するものではありません。
60 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の方式】 | ・地球環境に対する影響等について、具体的な項目をご提示ください。 例：CO2排出量、ヒートアイランド現象への影響度、NOX等 |  | 要求水準書をご確認ください。
61 | 要求水準の考え方 | P5 | 4. 【監視制御方式】 | 各室でON/OFFができるようにしますと、稼動可能時間外においても空調機を運転することになり（生徒の勝手な操作などで)、適正な空調使用の妨げにならないでしょうか。もしくは、ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝにて先生のみの管理（先生にしかON/OFF操作が不可能）とするのでしょうか。 |  | 要求水準書p.7｢ゾーニング｣をご確認ください。
62 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｱ) ① | （質問） 受託事業者による事前調査においては責任を持った方との打合せ（議事録が承認として取り扱われる）、立会い、既設図面等の提供等が行われると考えて良いのか？ |  | 協議による承認の意味合いはありません。また、協議録の確認をもって受託事業者の免責となるものでもありません。ただし、既設図面等については、落札者決定後受託事業者に出来る範囲で提供します。
63 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｲ) ① | （質問） 「設計図書」の内容はどの程度まで要求されるのか。 |  | 要求水準書p.7｢実施設計｣をご確認ください。
64 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｲ) ① | ・設計業務が完了した時点で、設計図書を各府立高等学校に提出する事。設計図書の作成調整は、必ずしも代表企業でなくてもよろしいでしょうか。 |  | 作成者はJV名でなくても支障はありません。ただし、提出資料は受託事業者からの提出物との位置づけとなります。
65 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｳ) ② | ・「空気調和設備の運転に使用するエネルギーは、一般利用分とは別に計量器・メーター等で計測できるように、適切に系統分離する事。」とあるが室内機の電気使用量も計測するため、既存の電気配線からの分岐は不可となリますがその通りでしょうか。 |  | ご質問のとおりです。
66 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｳ) ② | ・「空気調和設備の運転に使用するエネルギーは、一般利用分とは別に計量器・メーター等で計測できるように、適切に系統分離する事。」とあるが電気空調以外の他熱源空調が採用された場合、その電気使用量も計測する必要があると読めますがその通りでしょうか。 |  | ご質問のとおりです。電気使用量の計測方法については、要求水準書をご確認ください。
67 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｳ) ③ | 工事施工に対する制限（音・工事期間・工事時間 等）がありますでしょうか。 |  | 要求水準書をご確認ください。
68 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | 空気調和設備工事 例に風道設備、換気設備とありますが、この内容は機械換気方式で計画するのでしょうか？（自然換気でも良いのでしょうか？） |  | 要求水準書をご確認ください。
69 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | 学校教育活動に支障のない工事期間とは、夏季･冬季･春季の休暇期間とし、平日夜間作業は不可と考えて宜しいでしょうか。 |  | 要求水準書をご確認ください。
70 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | ・工事施工計画書の作成は相当のマンパワーが必要であると想定されるため、各学校の敷地状況（仮設ヤードの確保等）の各学校毎の調整等についてこれも代表企業でなくても（たとえば協力企業に登録しているメンバー）よろしいでしょうか。 |  | 作成作業を協力企業等にさせることは構いませんが、提出はあくまでＪＶ名でして頂き、提出書類の内容についての責任もＪＶにて負担して頂きます。
71 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ④ | （質問） ①『教室内、又は周辺家屋』への空調騒音値の基準を提示いただきたい。 ②周辺家屋との交渉に府は関与いただけるのか？又受託後の事前調査において周辺家屋との交渉の結果、費用等が発生した場合、府教育委員会は負担いただけるのか？ （意図） （受託前の調査では周辺家屋への具体的交渉は不可能であり受託後に明確になる費用と考えられる） ③サービス開始後の用途変更により（例えば普通教室から定時制への変更等）空調稼動時間帯が変わり、夜間に騒音が発生し、周辺家屋より補償等を求められた場合等は「府教委の指示による用途の変更」と考えて府教委にて費用負担いただけると考えて良いか？ |  | ①最低限の基準は要求水準書に記載のとおりとします。なお、学校現況調査を踏まえ事業者の判断に委ねることとします。 ②上記のとおり周辺家屋への配慮する取組みは要求水準となっており、原則として府教委の関与・負担は考えていません。 ③ご質問のとおりです。
72 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｴ) ① | 第三者による工事監理者の選定は、受託事業者が行うのでしょうか。また、費用負担は受託事業者にあると考えてよろしいでしょうか。 |  | ご質問のとおりです。詳細については要求水準書p.14｢工事監理者｣をご確認ください。
73 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｴ) ① | （質問） ①第三者監理者の定義、必要な能力の基準等を提示願いたい。 ②『第三者』とは、入札参加グループ以外の者を想定されているのか？現実には第三監理者は受託する事業者と雇用関係（契約）になると思われるが問題無いのか。 |  | 要求水準書p.14｢工事監理者｣をご確認ください。
74 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｴ) ① | 「第三者による工事監理を行うこと」とは、設計業務を行うものを協力企業に指定した時に、その者を施工時に工事監理者に指名してよいでしょうか。（財）大阪府建設監理協会はこの工事の監理に関わるのでしょうか。もし業務に関わるのであれば、入札金額に反映する必要がありますので、事前に監理費を提示していただきたいと思います。 |  | 要求水準書p.14｢工事監理者｣をご確認ください。（財）大阪府建設監理協会への工事監理業務の委託を必須の要件とはしません。
75 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｴ) ① | ・工事監理業務において、第三者の定義はどのようにお考えでしょうか。資格要件等ございましたら、ご提示ください。また、１４７高校に対しての工事監理の程度（例えばどれくらいの人日数）はどれくらいを、考えておく必要があるでしょうか。 | 要求水準書をご確認ください。 | 要求水準書をご確認ください。
76 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ③ | （質問） 各月ごとの稼働時間、エネルギー使用量の計測記録の報告維持管理の業務報告には定型フォーマットが提供されるのか。もしくは事業者で書式を設定してよいのか？ |  | 契約後、府教委と受託事業者との協議により決定いたします。
77 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ③ | 「（電気にあっては、デマンドの対応）」とありますが、一引き込みかつ取引ﾒｰﾀｰとｻﾌﾞﾒｰﾀｰを設置する場合、各々のデマンドを正確に測定することは困難かと考えます。既に使用されている電気のデマンドと、受託者が使用する電気のデマンドを正確に区分する方策としてどのようにしたらよいとお考えでしょうか。 |  | 今回事業で導入することとなる空調調和設備の側に設置してください。詳細は要求水準書をご確認ください。
78 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ③ | ・稼働時間の計測記録（月毎）はいつまでに報告は必要なのでしょうか。１４７高校の記録の整理のシステムに関係してくると予想されるためお聞きしたい。 | 契約後、協議により定めることとします。なお、より早く提出できるようであればそのような提案を頂ければ審査にあたってその点を考慮させて頂きます。 | 契約後、協議により定めることとします。なお、より早く提出できるようであればそのような提案を頂ければ審査にあたってその点を考慮させて頂きます。
79 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ③ | ・初期の稼働時間と使用エネルギー量はどのように、誰が設定するのでしょうか。現状では、事業者が当初事業費用設定したものがベースになると思われます。 |  | 稼働時間は入札説明書の開催時に府教委が提示いたします。それに基づき、各事業者において使用エネルギー量を想定してください。
80 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｶ) ① | 「空調ｴﾈﾙｷﾞｰ量を計測・記録し、府教委及び学校に報告すること」とありますが、使用に関わる料金の支払いも、その報告に基づき府教委・学校から事業者に請求し、事業者が府教委・学校に支払うという認識でよろしいでしょうか。事業者設置による電気検針ﾒｰﾀｰは事業者対府教委・学校との取引ﾒｰﾀｰ（ｻﾌﾞﾒｰﾀｰ）となりますので、事業者対府教委・学校との契約に基づく料金の請求及び支払いになると認識しております。 |  | 受託事業者は直接、エネルギー供給者に支払うことになります。詳細については、入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」及び要求水準書をご確認ください。
81 | 要求水準の考え方 | P9 | 5. ｸ) ① | （質問） 使用の適正化に対する指導が事業者側の業務範囲となっているが指導される側の府立高等学校には、指導を遵守する義務は課せられるのか？ |  | 入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」及び事業契約書案をご確認ください。
82 | サービス対価の支払いの考え方 | P1 | 1. | 空気調和設備の提供・維持管理等に係る費用についてのサービス対価の支払いについては、平準化して支払われるのでしょうか。それとも、設備更新等の業務内容に応じて支払われるのでしょうか。 |  | 入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」をご確認ください。
83 | サービス対価の支払いの考え方 | P1 | 1. | 「府教委は受託業者に対し、サービスの提供開始後１３年間にわたり、入札価格を２６等分した金額を半年毎に支払う。」とあるが、平成１６年６月からの最初の半期分４ヶ月分も対応期間に拘わらず、単純に入札価格を２６等分した金額をお支払いただくと理解してよろしいでしょうか。 |  | ご質問のとおりです。
84 | サービス対価の支払いの考え方 | P2 | 2. | （質問） ①「空気調和設備の設計、調達。工事施工等に係る費用」については本文１５ページ３－（４）－２）のモニタリングの結果の良否に係らず減額等行われることは無いでしょうか？ ②「空気調和設備の提供・維持管理などに係る費用」についてこれは、殆ど人件費であると考えられるが「物価の変動」があると 想定されている費用は具体的にはどのような費用ですか？ ③「空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係る費用」についてエネルギー単価の変動に応じてサービス対価の変更を行うと記載されており、又後述においてもエネルギー単価を基準としたサービス対価の考え方が記載されている。 ・エネルギー単価については入札金額の中に包含されるが入札時その単価を明確にする必要があるのでしょうか？ ・エネルギー単価については、事業者による独自の料金設定でよいのでしょうか？（例えば自家発電によるエネルギー供給等） ・上記のような独自の料金設定が認められる場合、エネルギー単価の変動はどのように実証すればサービス対価の変動に反映されるのでしょうか？ |  | ①事業契約書及び入札説明書別紙5｢モニタリングとサービス対価の減額等について｣をご確認ください。 ②人件費、消耗品費等を想定しています。 ③入札価格算定に使用するエネルギー単価は条件として提示します。詳細については入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」をご確認ください。
85 | サービス対価の支払いの考え方 | P3 | 別紙 1. | 「各年度の予定ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量、稼動予定時間は前年度実績をもとに府教委と受託事業者との協議により適宜見直すことを想定する」とありますが、具体的にどのような見直しを考えておられるのでしょうか。「見直しの基準となる考え方」をご提示いただきたいと考えます。例えば、ｴﾈﾙｷﾞ-量を100と想定して入札金額を決定し実績が150となった場合、次年度の予定ｴﾈﾙｷﾞｰ量を150に修正できる可能性はあるのでしょうか。あるとすれば、どのような基準により修正できるのでしょうか。また、入札価格により13年間にわたる年間の支払限度額が自動的に決まってくる（ｴﾈﾙｷﾞｰ量を100として算出した入札価格の場合は上限が100になる）と考えますが、これを超える見直しも可能なのでしょうか。 |  | 入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」をご確認ください。
86 | サービス対価の支払いの考え方 | P3 | 別紙 1. | 受託事業者との精算時期は各年度１回と記載されているが、サービス対価の支払いは各年度２回とある。各年度初回の支払いは予定エネルギー使用量で支払われるのでしょうか？ |  | ご指摘のとおりです。
87 | サービス対価の支払いの考え方 | P3 | 別紙 2. (1) | 予め90％～110％という上下10％の幅を持たせるのは何故ですか。100％を基準に同様のスキームを設定するほうが不確定要素が少ないため府が支払うエネルギー調達費用を抑えることが出来るのではないでしょうか。 |  | エネルギーの変動要素が不確定なため90-110％での幅をもたせています。これは、一定額内であれば互いに費用の負担・返還を求めないことを意図しています。
88 | リスク分担表 | P1 | No.15, No.16 | 「府教委の提示条件・指示の不備や変更によるもの」とあります。添付資料1の4ﾍﾟｰｼﾞ【空気調和設備等の設置】「各校における熱源・屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ等の設置不可能場所については入札説明会の開催時に示す」という項目において、入札説明会時に府教委より示された設置不可能場所以外に設置したにもかかわらず、落札後の実施設計時において設置不可能場所の増加（府教委及び学校の指示によるもの）により工事費が増えた場合、府教委のﾘｽｸとなる、と認識してよろしいでしょうか。 |  | 入札説明会の開催時に示す「設置不可能場所」は、設置不可能場所以外の全ての場所において設置が可能であることを意味するものではありません。空気調和設備等の設置場所の決定にあたっては、事前調査業務において府教委との協議を求めております。（熱源方式の種類により相当に異なるため学校現地調査で判断していただくこととなります。）
89 | リスク分担表 | P2 | No.31, No.50 | 金利リスクは事業者となっておりますが、金利の設定の時期及び、方法をお教えください。 |  | 金利の変動によるサービス対価の改定は行いません。金利の設定時期及び方法については、府教委よりなんらの制約を設けるものではありません。全て事業者の判断と責任のもとに行ってください。
90 | リスク分担表 | P3 | (※4) | 「不可抗力事由による受託事業者に生じる追加費用、その他損害が発生した場合は、一定の金額までを受託事業者の負担」とありますが、一定の金額とはどれくらいの額を考えておられますか。 |  | 事業契約書案をご確認ください。
91 | リスク分担表 | P3 | (※9) | 付保を義務づけている保険とは、どのような保険を想定しているのでしょうか。 |  | 入札説明書p.21｢(5)保険｣をご確認ください。
92 | その他 | － | － | ・受電設備の既設のトランスの容量に余裕がある場合は既設トランスは使えるのでしょうか。 |  | 使用できません。
93 | その他 | － | － | ・既設の空調設備は事業対象から除くと考えてよろしいでしょうか。既設の空調設備が故障した場合、事業の追加が発生するのでしょうか。追加の場合はその事業費はどうなるのでしょうか。 |  | 既設の空調設備は本事業の対象外となります。

## 意見
実施方針に関する意見
№ | 該当箇所 |  |  | 意見内容 | 府教委回答案（２） | 回 答 | 回 答
| 資料名 | ペ-ジ | 項目
1 | 本文 | P4 | 2. (2) | 今回の事業は、公共のサービスを民間のアイディア・資金を生かして運営する、いわゆる「ＰＦＩ的手法」を用いる やり方と思われます。 １３年間にもわたる事業において、この方法を採用するときに、よく言われているＰＰＰ（Public Private Partnerships）のありかたについて、日本に於いては官民による「談合」ととられるのを恐れて、あまり考慮されていないのが現状です。 今回も民間事業者側からの意見・質問と回答は、この質問を含めても３回しかありません。 これでは、１４７校、約３５００教室に対して１３年間にわたり、利用者に「快適なサービスを安価に提供する」行為としては少なすぎるのではないでしょうか。 是非、過去の他の事例にこだわらずに、大阪府独自のＰＰＰの本来機能すべきやり方を全国に向けて発信していただきたいと思います。具体的には、 １月中旬～１月下旬入札説明書・仕様書等への質問の受付 １月中旬～2 月下旬入札参加資格者による現地調査の実施 １月下旬入札説明書・仕様書等への質問の回答 のあとに、「質問の回答」に対する２次質問等を一定期間設けて、随時ホームページにて公開する方法等を考慮していただきたい。 |  | ご意見として承りました。
2 | 本文 | P6 | 2. (3) 6) | ・入札参加資格者による現地調査を行う際に事前資料として、府教委が持っている情報資料（特に建物に関する情報資料）を極力開示していただきたい。 ・又受託事業者の事業範囲（本部１－４）ア））のア）事前調査業務においても府教委の持つ情報資料の提供をいただきたい。 |  | ご意見として承りました。
3 | 本文 | P6 | 2. (3) 6) | ・１月中旬から２月下旬までの間の現地調査は協力企業として想定している機器メーカー、受電設備メーカーを参加させても良いでしょうか。また各学校への事前連絡は代表企業が全て実施する必要があるでしょうか。 |  | 前段については、参加して頂いて結構です。後段については、代表企業が行ってください。
4 | 本文 | P7 | 2. (4) 1) | 委託先の「下請企業」の参加資格要件は「構成企業」「協力企業」に関する条件は２）イ）とに準拠する必要はないか？ |  | 下請企業については入札時における提示を求めておりません。なお、契約後に受託事業者が使用する下請企業については、府教委の承諾を求めています。同意の条件については、現時点では定めておりません。
5 | 本文 | P14 | 3. (4) | モニタリングにより業務ごとの要求水準が確認され、その結果支払額の減額、契約解除もありうると記載されている。 添付資料１によると要求水準には設計・施工から維持管理に至るまで幅広く規定されているが、受託者が各要求水準を達成する為に作成する諸資料（例えば設計図書等）に対し「承認する」との記載が無い。（協議する、了承を得る、確認を得る、となっている。） また協議先も多くは府教委ではなく各府立高校となっている。 これは言い方を変えると「承認しない事項」について、協議に参加されない方が「検査のみ行う」という事になるのではないでしょうか。 もちろん府教委としては自ら所有しない設備について承認する立場に無いとは思いますが、それならばモニタリングについても全ての業務の要求水準について確認するのではなく供給されたサービス（空気調和環境）のみについてモニタリングの対象とすべきではないのでしょうか。 |  | ご意見として承りました。
6 | 本文 | P15 | 4. (3) | ・学校施設の利用で、校舎屋上への使用を認めないとありますが既設に設置事例があるとともに、屋上設置であれば、障害物移設、防玉等用ネットフェンス設置が不要となり、低コスト化が可能であると考えます。従って学校毎に屋上設置の可否を精査しても良いという事ではいかがでしょうか。 |  | 屋上に機器等を設置する場合は、府教委において個別に屋上防水工事の有無、耐震工事の必要性等の判断も必要となり認めないこととしました。
7 | 要求水準の考え方 | P2 | 2. | ・協議録につきましてはできるだけ簡素化をお願いします。 |  | ご意見として承りました。
8 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. | 各高校における外気条件の考え方につきまして、大阪府下における外気条件は都市部、北摂地域、泉南地域等において大きく異なると思われますので、この違いを要求水準に盛り込んでいただく必要があると思われます。 |  | ご意見として承りました。
9 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. | ・エネルギー費算出のため稼働時期、時間（できれば暦日、何時から何時）は明確にしていただきたい。 | 稼働時間等の詳細については、入札説明会に配布する詳細図書をご確認ください。 | 稼働時間等の詳細については、入札説明会に配布する詳細図書をご確認ください。
10 | 要求水準の考え方 | P3 | 3. 【標準稼働時間】 | 室内機・室外機ともに、運転時間にそれぞれの負荷率を掛けた数値が実負荷運転時間となり、その数値にてﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを積算するという通常の算定方法を使用したいと考えております。その場合、その数値及び負荷率をご提示いただけるか、もしくは月毎の負荷をご提示いただければと考えます。そのことで、事業者間での負荷想定の一律化が図られ、公平な条件のもとでの事業者選定が行えるものと考えます。 |  | 特定の空調システムに対する条件提示を行う予定はございません。入札条件としての条件は、入札説明会で配布する詳細図書をご確認ください。なお、参考資料も配布します。
11 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. | 換気条件につきまして、換気設備の必要性の有無等、空気調和における換気設備条件の記載が一切ございませんので追記していただく必要があると思われます。 |  | 要求水準書をご確認ください。
12 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の設置】 | 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ等の設置についてご意見申し上げさせていただきたいと思います。採用するエネルギー種別によって電力量が異なってくるという事情があるにも関わらず、一律に屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙを設置するという条件は、事業者側のコストを増大させ、一括発注によりコストダウンを減らそうとされている事業の考え方に逆行するのではないでしょうか。当事業において屋外に別途ｷｭｰﾋﾞｸﾙを設置するか否かは、受託事業者の判断としてはいかがかと考えます。 |  | 府教委と事業者の費用負担やリスク分担等、事業範囲を明確にするために、提示する条件を採用いたしました。ご意見には沿えかねます。
13 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の設置】 | 電力等のｴﾈﾙｷﾞｰは「屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ等」を設置するとあります。学校によっては、受電設備の老朽化や電力量の増加などによって、受電設備の更新・追加が発生する場合も出てくることは理解できます。しかし、空調方式によって必要な電力量が大きく異なる（例：ｶﾞｽ方式は電気方式の1/10の電力量）中で、どの方式でも一律に別途屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙを設置するという条件は、一括発注方式によるコストダウンを図る余地をなくすことになります。これは、本事業の「空調ｻｰﾋﾞｽ料を低減することにより保護者の負担を低減させる（平成14年8月24日産経新聞朝刊より）」という目的を欠くことに繋がるかと思います。 そこで、将来の受電設備の増加は学校ごとに異なり、当事業においては屋外に別途ｷｭｰﾋﾞｸﾙを設置するか既設の電気室でﾄﾗﾝｽを増やすかは、受託事業者の判断とすることをご提案いたします。将来受電量が増え、受電設備を増設する必要が生じた場合（当事業によるトランス増設が原因の場合）で、既設の電気室には増設できない場合は、『受託事業者の責任で屋外に移設する』等の条件付けをすることで、本事業の基本的な考え方でもある受託事業者側の判断余地を広げていただきたいと思います。 |  | 府教委と事業者の費用負担やリスク分担等、事業範囲を明確にするために、提示する条件を採用いたしました。ご意見には沿えかねます。
14 | 要求水準の考え方 | P4 | 4. 【空気調和設備等の設置】 | 「各校における熱源・屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙの設置不可能場所については、入札説明会の開催時に示す」とありますが、設置不可能場所以外は全て設置可能と判断し、設計・施工まで行えると認識しております。もしそれが不可であれば、入札事前現地調査時に、直接設置位置の可・不可の判断ができる方よりご指示いただきたいと思います。事業者側のリスクが大きい項目と考えておりますので、適切な対応をお願いいたします。 |  | 入札説明会の開催時に示す「設置不可能場所」は、設置不可能場所以外の全ての場所において設置が可能であることを意味するものではありません。空気調和設備等の設置場所の決定にあたっては、事前調査業務において府教委との協議を求めております。これ以上の資料を提示する予定はありません。（熱源の種類により相当にことなるため学校現況調査において判断してください。）なお事業者において具体的想定に基づく疑問点があるようでしたら、詳細図書等に対する質問の機会にご質問頂ければ可能な範囲で回答します。
15 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. | 工事用仮設電力、工事用水の使用条件につきまして、外部よりの単独引き込み、又は構内より分岐、メーターを付けて使用代金負担等の条件を明記していただく必要があると思われます。 |  | 要求水準書をご確認ください。
16 | 要求水準の考え方 | P6 | 5. ｱ) ① | 事前調査にあたって各高校の建築図面等を提供していただきたいと考えます。室内温度を要求水準にし、かつ設備コストを低く抑えるためには、空調容量等を正確に判断する負荷計算を行う必要があります。建築図面等がない状態での空調負荷計算は不可能であり、やむを得ず、建築図面等を提供いただけないという不完全な設計条件下で計算しなければならないのであれば、負荷計算の公平性の観点から、事業者が想定する統一的な負荷基準を設定頂きたいと思います。例えば、各室のﾊﾟﾀｰﾝ（方位・階層・室位置など）毎に空調負荷（KW/㎡）をご提示いただける等、府教委により入札時の条件数値をお考え願えればと考えます。 |  | 入札条件としての条件は、入札説明会で配布する詳細図書をご確認ください。なお、参考資料も配布します。
17 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | 「工事着手の際には、学校教育活動に支障のない工事期間、工事方法を採用する等の配慮を行うこと」となっていますが、休日、夜間等の制約条件を明記していただく必要があると思われます。 | 要求水準書をご確認ください。 | 要求水準書をご確認ください。
18 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | 「工事着手の際は、学校教育活動に支障の無い工事期間・工事方法を採用する等の配慮を行うこと」となっていますが、①平日（月～金）の昼間は工事ができるのか、できるとすればどの程度可能なのか②土日はどうか③夏・冬・春休みはどうか、等をもう少し具体的に示していただきたいと考えます。 | 要求水準書をご確認ください。 | 要求水準書をご確認ください。
19 | 要求水準の考え方 | P7 | 5. ｳ) ③ | ・騒音や温風の排出など教室や周辺家屋への影響を及ぼす場合には、その影響を調査し、必要であれば補完する対策を講じることとありますが、具体的な騒音レベル、温風の温度等をご教示下さい。 | 要求水準書をご確認ください。 | 要求水準書をご確認ください。
20 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ② | ・空気調和設備の稼働時間の報告につきましては、現状お考えの、毎月の報告は、かなりの労力が必要であると予想される為、各期毎（冷房・暖房期間終了後）に提出ということで、変更願えないでしょうか。 |  | 府立高等学校において適切な利用を図るためには、毎月の報告が必要と考えております。事業者の報告に関する労力を軽減化を図りつつ、現場での稼動状況を把握できる方法を提案していただくことを期待します。
21 | 要求水準の考え方 | P8 | 5. ｵ) ③ | 既設電力とは別に、空調用の電力を別引込みする方式を提案します。これにより、受託事業者が高校毎に毎月行う検針業務の委託料を減らせることが可能となりますし、エネルギー方式によっては、低圧受電により、屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙが不要となり、大幅なｺｽﾄﾀﾞｳﾝを図ることが可能となります。 |  | 電力会社が空調による負荷とその他既設施設による負荷に対し、別引込み・別計量・別請求することは「電気供給約款（資源エネルギー庁認可）」上、認められていないと理解しています。
22 | 要求水準の考え方 | P9 | 5. ｸ) ① | ・空調設備の稼働状況（稼働時間、エネルギー利用量等）を記録・分析し、府教委及び各府立高校を指導することにつきましては、事業者がリスクとならない最低限度（各教室で窓を解放しての空調等の防止他）の指導にとどめることではどうでしょうか。 |  | ご意見にある「最低限度の指導」をもって失格要件とはいたしませんが、府立高等学校において適切な利用を図るためには、より効率的な運用についての指導をしていただくことを期待します。
23 | サービス対価の支払いの考え方 | P2 | 4. | サービス対価、特に光熱費に相当するサービス対価支払いに関する考え方について（別紙）を拝見しました。 実績精算をベースとした考え方となっていますが、本事業は受託側から考えると単にイニシャルコストだけでなく維持管理、光熱費等ランニングコストも含めて事業性を評価する事業であります。 従って受託者はイニシャルコストだけではなくランニングコストにおいても知恵を出しその低減を図り収益性を高める努力をします。 （例えばイニシャルコストは高いが省エネルギータイプの空調機の採用等）その前提として設定するのが「予定エネルギー使用量」ですが実績精算の考え方になると事業全体の事業性のシュミレーションがくずれランニングコストの中で大きなウエイトを占める光熱費に対する受託者の企業努力が意味のないものになってしまいます。 イニシャルコストは安いがエネルギーを大量消費する空調機を使った方が総事業費は安くなることも考えられます。しかし地球環境のことを考えた時本当にこれで良いのでしょうか？ 受託者が知恵を出して設定した「予定エネルギー使用量」で光熱費の対価を固定すべきと考えます。（但し前提条件である稼働時間の多少による対価の変動はあるべきですが。） もちろん受託者側にも「予定エネルギー使用量」が稼動時間以外の要因で変動するリスクはありますが、知恵の出しがいもあると思います。 |  | 精算対象エネルギー使用量と予定エネルギー使用量は大きく乖離することを想定してはおりません。現在想定しているサービス対価の支払方法については、支出が生じる時点での適切な費用負担の観点から、事業者のリスクを軽減する側面があると考えています。 なお、府教委においても｢空気調和設備運用のガイドライン」の策定を予定しています。
24 | サービス対価の支払いの考え方 | P2 | 4. | サービス対価支払に関する考え方について 「実績精算の考え方」から『固定（予定エネルギー使用量）精算の考え方』とすればどうか。 （背景） 機器設置後の企業努力（例えば技術革新による省エネルギー化によるランニングコストの削減等）が反映される為。（ＥＳＣＯ的考え方の導入） |  | ご意見として承りました。
25 | サービス対価の支払いの考え方 | P3 | 別紙 1. | 「１サービス対価支払に関する基本原則」にある「精算対象エネルギー使用量」を「どうゆう方法」で「誰が」決定するのかが不明確で後々の問題になると思われます。 錯誤もしくは作為的に「精算対象エネルギー使用量」を１年間またはある期間、低く設定しておけば、１３年間にわたるエネルギ使用コスト（提案価格のランニングコストの大半）を見かけ上少なくでき、入札に有利になります。「・各年度の予定エネルギー使用量、稼動予定時間は、前年度実績をもとに府教委と受託事業者との協議により適宜見直すことを想定する。」とありますので、初年度は多少損になりますが次年度からは改定されるので、入札価格を圧倒的に小さくすることもこのままでは可能と思われますし、その検証も難しいと思われます。また応募者間の「想定冷暖房負荷」とそれに基づく「精算対象エネルギー使用量」の違いから生じる見かけ入札価格（主にランニングコスト部分）の差の補正も問題になると思われます。 そこで、次のような条件の設定を提案します。 ・あらかじめモデル教室の想定冷暖房負荷を計算させ、月毎のエネルギ使用量をに提出させる。 ・モデル教室は、「方位別」「階別」「用途別」などにパターン化し、３，５００教室について面積補正し全想定冷暖房負荷と全エネルギ使用量を提出させる。 ・複数の応募者間の「全精算対象エネルギー使用量」の誤差の修正は「全想定冷暖房負荷」で割り算して、単位あたりの「精算対象エネルギー使用量」としてランニングコストを比較すると公平になると思われます。 |  | 原則として入札時において想定した予定エネルギー使用量は変更いたしません。詳細については、入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」をご確認ください。 なお、予定エネルギー使用量の算定根拠については、提案時に提示を求めます。
26 | サービス対価の支払いの考え方 | P3 | 別紙 1. | ・稼働時間とエネルギー使用量で精算を考えておられますが、電気の予想デマンドと実績デマンドの差に関しても料金算定に大きく影響すると思われますので考慮した方が良いと思われます。 |  | 入札説明書別紙3「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」をご確認ください。
27 | サービス対価の支払いの考え方 | P4～P6 | 別紙 2. (2) | 実績エネルギー使用量が予定エネルギー使用量の９０％未満の場合は稼働時間に関係なく精算対象エネルギー使用量は実績エネルギー使用量とする反面１１０％を越えた場合の精算対象エネルギー使用量の考え方が府側のみに有利になっていると思います。 １１０％を越えた場合においても９０％未満の場合と同様、稼働時間に関係なく実績エネルギー使用量にて精算すべきと考えます。 ９０％～１１０％の場合はリスクが府と受託事業者に均等化されているのでこの考え方に賛成です。 （意見の背景） ご存知のように空調設備におけるエネルギー使用量は単に稼働時間のみによって決まるものではありません。使用状況、外気温等多くの要因があります。しかしこれらの要因は受託業者のみでコントロールする事は不可能です。従って両者均等のリスク負担が必要と考えます。 |  | ご意見として承りました。
28 | サービス対価の支払いの考え方 | P6 | 別紙 3. | 「３精算対象エネルギー使用量に基づく各年サービス対価算出の方法」において 「稼働予定時間内であった場合」でも、事業運営の安定化の観点からのサービス対価の支払いの補正について考慮していただきたい。 ・大阪府における「過去気象データの月平均気温」と「実施年での月平均気温」の差によるサービス対価の補正。（増減） ・通常的な利用方法でない場合（極端な在室人数・窓を開放したままの利用など）によるエネルギ使用量の増大に対するサービス対価の補正。（エネルギ使用量が季節的要因以外で極端に変化した場合、十分なる協議により対応を行うこと。）（増のみ） | 気候変動に伴うリスクは事業者の負担とします。ご意見には応じられません。 府教委の不適切な利用がなされた場合の対応については、定めることとします。詳細については、入札説明書別紙４「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」及び事業契約書案をご確認ください。 | 気候変動に伴うリスクは事業者の負担とします。ご意見には応じられません。 府教委の不適切な利用がなされた場合の対応については、定めることとします。詳細については、入札説明書別紙３「サービス対価の算定・支払い方法及び改定方法について」及び事業契約書案をご確認ください。
29 | リスク分担表 | P1 | No.1～No.6 | リスク分担表における法令、税制リスクは不可抗力の範囲と考えれると思われますので、№２、４は△として検討していただきたいと思います。 |  | 本事業に限定されず、事業者が一般的に影響を受ける法令、税制の変更については、事業者のリスクであると考えます。ご意見には応じられません。
30 | リスク分担表 | P1 | No.4 | ・「法人税の変更による」リスクについては 税そのものが、公共性が高い為、リスク分担については、府教委側にあると考えます。 |  | 法人税は、本事業に限定されず、事業者が一般的に影響を受ける税であることから、この変更については、事業者のリスクであると考えます。ご意見には応じられません。
31 | 本文 |  |  | 大阪府官公需確保対策会議は、「平成１４年中小企業向け官公需のための基本方針」を決定し「平成１４年度における中小企業向けの契約目標は、官公需総額の６５％とし、目標達成のため中小企業の受注機会の増大を図るものとする。また、「出来うる限り、分離・分割発注に努め、中小企業者の受注機会の増大を図るものとする』などと謳っている。府立高校１５０校の普通教室にエアコンを一斉に導入するという計画にあたり約２００億円もの事業費を民間へ一括委託で行わねばならない理由及び算出根拠は。前期対策会議の決定を尊重し事業計画を見直すこと。事業実施にあたっては、一般競争入札による地元中小企業への分割発注を行うこと。府立高校の生徒及びその家族に、授業料とは別の新たな負担増を求めないこと。 |  | 本事業については、平成14年9月府議会において承認されたところです。 また、事業実施にあたって可能な限り事業費を抑制する必要から、本実施方針によることとしたところです。