2　給水状況

給水の状況は次のとおりである。

(1) 給水量の現況

令和４年度における１日平均給水量（分水を除く）は2,889千ｍ3と、令和3年度に比べ17千ｍ3減少しており、年間給水量（分水を除く）は1,054.4百万m３と、令和3年度に比べ6.4百万m３減少している（図―１および図―２）。

図―１　上水道の年間給水量 ※

図―２　１日平均給水量の推移（上水道）※

※分水を除く

令和4年度における1人1日平均給水量は329Ｌであり、最近は横ばい傾向である（図－３）。

図－3　１人１日平均給水量の推移（上水道）

令和4年度の生活用１人１日平均給水量は248Lであり、令和3年度に比べ減少している。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水量に戻りつつある（図－４）。

図－4　生活用１人１日平均給水量（上水道）

※分水を除く