## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府立修徳学院体育館改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
屋外改修
1
式
環境配慮改修
1
式
屋外工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外改修 | 撤去
1
式
屋外改修 | 改修
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
屋外工事 | 撤去
1
式
屋外工事 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去 | φ160×H2400
| 根本まで切断 | 1
本
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ枝払い | φ160×H2400
| 足場設置に支障となる範囲 | 6
本
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
墜落抑制用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1)外部防水
< 屋根1 >
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
79.2
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面
27.1
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｼｰﾄ防水面
27.1
ｍ
妻面平場 | t30 ﾗｽ残し ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下
ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 集積共 | 27.7
㎡
妻面見附 | 集積共
ﾓﾙﾀﾙ撤去 |  | 8.3
㎡
平場 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 46.8
㎡
立上り | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 46.4
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 4.2
㎡
平場 | ｼｰﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 19.1
㎡
立上り | ｼｰﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 32.6
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 | ｼｰﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 4.2
㎡
防水押え金物撤去 | ｱﾙﾐ 90×90 集積共
41.6
ｍ
ｱﾙﾐ笠木撤去 | W300 集積共
56.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | φ125 縦型 集積共
4
か所
小計
< 屋根2 >
立上り | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 3.4
㎡
立上り | ｼｰﾄ防水層 集積共
既存防水層撤去 |  | 3.4
㎡
水切り金物撤去 | 集積共
9.6
ｍ
ｱﾙﾐ笠木撤去 | W300 集積共
28
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | φ125 縦型 集積共
2
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1)外部防水
< 屋根1 >
平場 | ｹﾚﾝ
下地処理 |  | 595
㎡
立上り | ｹﾚﾝ
下地処理 |  | 70.7
㎡
平場 | ｶｵﾁﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ 不陸調整
下地調整 |  | 82.8
㎡
立上り | t1.0 C-1
下地調整 |  | 70.7
㎡
妻面平場 | ﾗｽこすり共 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下
ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 27.7
㎡
妻面見附 | t30 塗装下
下地ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 8.7
㎡
平場 | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面 | 469
㎡
妻面平場 | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | ﾓﾙﾀﾙ面 | 27.7
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ平場 | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 | 38.2
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 | 65.3
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 | 16.9
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
97.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 97.8
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修ﾄﾞﾚｲﾝ | φ125 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
| 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 | 4
| 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上 |  | か所
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ平場 | 常温複合工法 M4C工法
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面 | 43.5
㎡
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ下部立上 | 常温複合工法 M4C工法
り | 既設ﾗｽﾓﾙﾀﾙ面 | 5.5
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 |  |  | ㎡
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板 | H85 @600
重ね形折版 | ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 | 28.8
㎡
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板 | H85
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 82.4
ｍ
小計
< 屋根2 >
平場 | ｹﾚﾝ
下地処理 |  | 84.8
㎡
立上り | ｹﾚﾝ
下地処理 |  | 6.7
㎡
平場 | t1.5 機械式固定工法 S-M2
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 | 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面 | 42.4
㎡
平場 | t1.5 機械式固定工法 S-M2
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 | 既設ｼｰﾄ防水面 | 42.4
㎡
立上り | t1.5 機械式固定工法 S-M2
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 | 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 6.7
㎡
脱気装置 | 樹脂製 φ61.6×H152
| ｷｬｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽt0.8 φ61.6共 | 2
か所
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
19.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 19.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 56.1
ｍ
改修ﾄﾞﾚｲﾝ | φ125 ｼｰﾄ防水用
| 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 | 2
| 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上 |  | か所
ｱﾙﾐ笠木 | W300 直線
ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ仕上
ﾜｯｼｬｰ付ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ
φ5.5×75共
26
ｍ
ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ | L500+500 W300
ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ仕上
ﾜｯｼｬｰ付ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ
φ5.5×75共
2
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾗｯﾌﾟ安全ｶﾞｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ W700×H5400
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
7.9
㎡
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
5.2
㎡
建具廻りはつり | RC 12㎝ 集積共
35.8
ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
1.1
㎡
木製額縁撤去 | 30×50 集積共
52.8
ｍ
木製額縁撤去 | 35×140 集積共
23.2
ｍ
WW1 | t40 W1290×D220 集積共
木製ｶｳﾝﾀｰ撤去 |  | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1)鋼製建具
SD3 | W3610×H2200
鋼製引分け戸 | ｱｸﾘﾙ焼付塗装
額縁180×25、沓摺、
付属金物共
2
か所
SD4 | W930×H1070
鋼製両開き片面ﾌﾗ | 枠見込:33 扉:25
ｯｼｭ戸 | ｱｸﾘﾙ焼付塗装
付属金物共
1
か所
小計
2)木製建具
WD1 | W900×H2000 扉:40
木製片開き戸 | 付属金物共 | 1
か所
WD2 | W900×H1900 扉:40
木製片開き戸 | 付属金物共 | 2
か所
小計
3)その他
ＳＯＰ塗り | 木製建具面 工程A種 塗料1種
| 素地B種 | 15.1
㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程A種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程A種 塗料A種 | 31.7
| 下地調整RA種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製窓面格子面 工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) | 錆止工程A種 水系さび止め | 119
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) |  | ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 80
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 32.2
ｍ
くつずり | ｽﾃﾝﾚｽ 30×90
2.7
ｍ
WD1 | W900×H2000 枠見込:180
片開き戸枠 |  | 1
か所
WD2 | W900×H1900 枠見込:180
片開き戸枠 |  | 2
か所
SD2 | 35×165 塗装下
木製額縁 |  | 23.2
ｍ
SD4 | 35×105 塗装下
木製額縁 |  | 4
ｍ
SW1 | 30×75 塗装下
木製額縁 |  | 52.8
ｍ
暗幕 | W5000×H3500
仮撤去再取付 |  | 6
か所
鋼製窓面格子 | W1700×H500 丸鋼φ13×11
仮撤去再取付 |  | 12
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
< ｱﾘｰﾅ以外 >
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
43.1
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 集積共
65.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
48.2
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 4.8
㎡
天井下地撤去 | 集積共
0.4
㎡
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | W1225×H980 D110 集積共
1
か所
木製表彰状掛撤去 | 25×35 L3560 集積共
3
か所
小計
< ｱﾘｰﾅ >
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
33.6
ｍ
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | t18 集積共
484
㎡
床下地板撤去 | 集積共
484
㎡
床木製下地撤去 | つか立て
根太45×60 @360
大引105×105 @900
根太掛 105/2×105
| 集積共 | 484
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製幅木撤去 | 集積共
78.2
ｍ
腰壁 | 木胴縁 36×36 @450 集積共
木製下地撤去 |  | 254
㎡
腰壁 | t15 集積共
羽目板撤去 |  | 246
㎡
1F腰壁天端 | 集積共
ﾓﾙﾀﾙ塗撤去 |  | 3.4
㎡
ｱﾘｰﾅ上部壁 | W148×H290
木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 | ｶｯﾀｰ切、集積共 | 11
か所
ｱﾘｰﾅ上部壁 | W148×H420
木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 | ｶｯﾀｰ切、集積共 | 1
か所
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ撤去 | W18500×H8000程度 集積共
1
か所
妻側 | t45 W1800×H1200
ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 | 木製当板t40 W1500×H170、 | 1
| 取付鋼材L1980、集積共 |  | か所
平側 | t45 W1800×H1200
ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 | 取付鋼材L875、集積共 | 2
か所
AV収納機器撤去 | W920×D500×H1800程度 集積共
1
か所
肋木撤去 | W5580×H2530 集積共
1
か所
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ | H900 集積共
鋼製手摺撤去 |  | 55
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
< ｱﾘｰﾅ以外 >
施工数量調査
156
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 0.2mm未満 ｼｰﾙ工法
| ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 31.6
ｍ
浮き補修 | 0.25㎡以上/か所
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 | 1.1
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 65.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
65.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
48.2
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 4.8
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形+65形 @300 千鳥
0.7
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 1.4
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 5×5 | 7.2
| 壁開口閉鎖取合 |  | ｍ
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 0.4
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井開口部補強 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
| ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
表彰状掛け | ｱﾙﾐ L3560
3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
< ｱﾘｰﾅ >
施工数量調査
583
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 0.2mm未満 ｼｰﾙ工法
| ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 188
ｍ
ｸﾗｯｸ補修 | 0.2mm以上1.0mm以下
自動低圧樹脂注入工法
硬質形樹脂ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入間隔300程度
50.9
ｍ
ｸﾗｯｸ補修 | 1.0mm以上2.0mm以下
| Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 | 6.4
ｍ
浮き補修 | 0.25㎡以上/か所
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 | 14.8
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 |  | ㎡
床 | t6.0 合板面
長尺弾性塩ﾋﾞｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｳﾚﾗﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製 | 482
㎡
床 | H450
鋼製下地 | 根太 @300
大引鋼 @900
鋼製柱脚 体育館用 @900ﾀﾃﾖｺ
482
㎡
床 | t15+12+5.5 貼物下
捨貼合板 | 防虫処理共 | 482
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 鋼製下地下
仕上げ |  | 479
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.1
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
体育機器基礎天端 | 金ごて 幅150 仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 21.6
直均し仕上げ |  |  | ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
16.7
㎡
木製巾木 | t20 H100 塗装下
77.7
ｍ
1F腰壁天端 | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 3.4
㎡
腰壁 | 30×45 ﾀﾃﾖｺ@450
木胴縁 | 不陸調整板t23.5共 | 255
㎡
腰壁 | t9.0 化粧合板下
下地合板 |  | 242
㎡
腰壁 | t2.5 ｼｵｼﾞ、ｵｰｸ
天然木化粧合板 | 柾目 無孔板 | 242
| UVｸﾘｱｰ塗装仕上 |  | ㎡
腰壁 | 木製 25×22 塗装下
見切縁 |  | 55.8
ｍ
腰壁 | 木製 25×75 塗装下
見切縁 |  | 33.6
ｍ
ｱﾘｰﾅｰ上部壁 | W148×H290
木毛ｾﾒﾝﾄ板改修 |  | 11
か所
ｱﾘｰﾅｰ上部壁 | W148×H420
木毛ｾﾒﾝﾄ板改修 |  | 1
か所
室外機取付 | M12 下向き
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 32
本
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用基礎 | φ77 L350
ｿｹｯﾄ管･ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ |  | 6
個
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用基礎 | φ41 L200
ｿｹｯﾄ管･ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ |  | 6
個
ﾒｲﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ | W18000×D9000
(6人制) | 実線 巾50mm | 1
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ｱﾀｯｸﾗｲﾝ延長破線共 |  | 面
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｻﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ | W17600×D9000
(6人制) | 実線 巾50mm | 2
ｺｰﾄﾗｲﾝ |  |  | 面
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ | W13400×D6100
ｺｰﾄﾗｲﾝ | 実線 巾40mm | 3
面
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱 | 6人制 鋼管製
| ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 | 2
組
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用ﾈｯﾄ | 鋼管製 差込式
兼用支柱 |  | 3
組
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ | W18000×H7500
両開きﾁｪｰﾝ方式
ﾈｯﾄ:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ110mm目
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ:φ3
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ車取付下地:
角径鋼管 75×75×6.0
角径鋼管 50×50×6.0
| PL-6 220×220 | 1
| PL-6 220×65 |  | か所
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM12
錆止め+ｱｸﾘﾙ焼付塗装仕上
移動環、重り袋、
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ車、操作ﾁｪｰﾝ共
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ | H900
鋼製手摺 | 手摺:SGPφ42.7
下弦:SGPφ21.7
縦格子:丸鋼φ13 @100
脚:SGPφ34 @1100
足元PL-9 160×100
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10
| 袖脚:SGPφ21.7 @1100 | 55
| 足元PL-9 100×100 |  | ｍ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10
柱脚部鉄筋探査共
鋼製階段 | W450×H3240 10段
仮撤去復旧 | 木製土台(t30 W650×D210)共 | 2
か所
垂直跳び計測器 | W450×H1535
仮撤去復旧 | 計測用黒板W450×H800 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1)外部塗装
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 8.7
㎡
屋根1 | 既設鉄鋼面(B種) 上塗り材(2級)
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板下地 | 錆止(A種) 下地調整(RB種)共
ＤＰ塗り
改修仕様
23.2
㎡
ﾀﾗｯﾌﾟ | 既設鉄鋼面(B種) 錆止(A種)
ＳＯＰ塗り | 下地調整(RB種)共 | 15.2
改修仕様 |  |  | ｍ
小計
2)内部塗装
< ｱﾘｰﾅ以外 >
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 5.6
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 1.4
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)
| 素地A種 | 0.4
㎡
壁 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 130
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 130
㎡
梁型 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 8.1
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 8.1
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
梁型 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 12.2
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 12.2
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 62.2
㎡
小計
< ｱﾘｰﾅ >
鋼製階段 | 既設鉄鋼面(B種) 錆止(A種)
ＳＯＰ塗り | 下地調整(RB種)共 | 8.1
改修仕様 |  |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 | - | 0.4
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 錆止現場1回共 | 638
ｍ
壁 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 257
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 257
㎡
梁型 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 50
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 50
㎡
梁型 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 19.6
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 19.6
㎡
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ裏 | t1.0 C-1
下地調整 |  | 24.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 24.8
㎡
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 77.7
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 89.4
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 屋外改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
517
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
54.2
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
16.2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ束撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
9.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
犬走り | 集積共
砕石撤去 |  | 2.3
ｍ3
床下土間
土壌撤去 |  | 146
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
45.9
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 100
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費 | 場外
100
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 屋外改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1)土工
埋戻し(B種) | - 発生土
45.9
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
484
㎡
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
小計
2)地業
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15（2枚敷）
501
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
73.1
ｍ3
小計
3)鉄筋
異形鉄筋(SD295) | D10
6.2
ｔ
異形鉄筋(SD295) | D13
0.5
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 6.4
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
0.2
ｔ
接着系ｱﾝｶｰ | D10 L400 横向き
40
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 屋外改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接着系ｱﾝｶｰ | D10 L450 横向き
456
本
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | M12 下向き
144
本
小計
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 75.9
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S18
| 粗骨材20 | 0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 74.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.5
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 | 0.3
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 74.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 1.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3以上100m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
小計
5)型枠
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 屋外改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 4.6
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 16.7
| - |  | ㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根1 ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | 大波 ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有
幕板石綿ｽﾚｰﾄ撤去 |  | 28.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
46.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 0.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 屋外工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
10
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
砕石撤去 | 集積共
0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 屋外工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 8.1
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
5.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.9
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分 | 場外
2.9
ｍ3
室外機基礎 | W2400×D1200×H400
2
か所
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫基礎 | W3800×D1190×H350
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 18.6
ｍ3
木材類 積込み | 機 械
49.5
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.3
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 16
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 | 2.6
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 47.9
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 | 1.6
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.4
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物類 | 1.6
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 | 0.3
| DID区間有り 80.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
12.6
ｍ3
発生処分費 | 砕石
2.6
ｍ3
発生処分費 | ﾓﾙﾀﾙ
3.4
ｍ3
発生処分費 | 木材
47.9
ｍ3
発生処分費 | 樹木
1.6
ｍ3
発生処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.01
ｍ3
発生処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.4
ｍ3
発生処分費 | 瓦礫類(木毛ｾﾒﾝﾄ板)
0.01
ｍ3
発生処分費 | 混合廃棄物
1.6
ｍ3
発生処分費 | 石綿ｽﾚｰﾄ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
0.2
ｍ3
発生処分費 | ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
0.09
ｍ3
発生処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
0.01
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
1.5
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
0.08
ｔ
計

## A別紙
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 578
㎡
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 84.8
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
604
㎡
養生 | ｱﾘｰﾅ 絵画･絵画前暗幕
67
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 578
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 84.8
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 604
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 846
| 設置期間3.5ヶ月 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12m未満 | 223
| 設置期間3.5ヶ月 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 設置期間3.5ヶ月 | 137
ｍ
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 棚足場 枠組H7200
| 設置期間2.5ヶ月 | 74.5
㎡
内部仕上足場 | 棚足場 枠組H9000
| 設置期間2.5ヶ月 | 87.5
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 160
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
1,069
㎡
1階侵入防止措置 | H1800 3.5ヶ月
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 運搬共 | 118
ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) |  | 54.3
ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用 運搬費共
(ｺｰﾅｰ部) |  | 1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 846
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 223
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 137
ｍ
仮設材運搬(内部 | 5.7m以上7.4m未満
仕上足場 棚足場) |  | 74.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 7.4m以上9.1m未満
仕上足場 棚足場) |  | 87.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 160
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,069
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 54.3
ｍ
計
墜落抑制用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
墜落抑制用器具費 | 12ヶ月
12
月
計

## A共仮 (積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設重機搬入路 | 設置期間1か月
敷鉄板:t22
床下地:単管 H850
H形鋼 H-194×150×6×9 H250
| 鋼製可動式仮設ｽﾛｰﾌﾟ: | 1
| L3350×D2000×H0～670 |  | か所
仮囲(7) | （A）H1800 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 | 設置期間7.9ヶ月、運搬共 | 29.6
図参-6 |  |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 片開き
| 設置期間7.9ヶ月、運搬共 | 1
か所
交通誘導員 | 昼間 B -
8
人月
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 3
か所
漏水試験 | 48時間水張
| 陸屋根部 | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
弱電設備
1
式
空調設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
弱電設備 | 拡声・自動火災報知設備
1
式
計
空調設備 | 電灯設備
1
式
空調設備 | 自動制御設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 65
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 125
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 88
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 67
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 14
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大形 44
12
個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 10
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4回路用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
2
個
LED照明器具 | LSS15 -4 -41 LN
2
個
LED照明器具 | SP - 1
4
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - C -
1
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - C -ｶﾞｰﾄﾞ付
5
個
LED照明器具 | LSR2AM - -400 LZ
取付金物
下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ付
落下防止ﾜｲﾔｰ付
10
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 拡声・自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 70
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 27
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大形 44
5
個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 4
塗装共 |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 100×100
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 拡声・自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
1
個
総合盤 | 1級 露出
| 感知器組込無 | 2
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 178
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 118
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
196
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
46
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 81
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 63
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 3
ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 11
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 11
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 15
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
7
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
開閉器箱 | MCCB2P 50AF× 1個
(一般形) |  | 2
個
開閉器盤 | S-AC
1
面
体育館空調電源盤
1
面
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
既設分電盤改修
(改修) |  | 1
式
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
主任技術者立会費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 114
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 33
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 63
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 46
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 10
個
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
7
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 8
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 19
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 7
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4回路用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 66
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 162
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 105
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 2C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 32
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 45
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 79
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 67
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 154
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
14
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 200 再使用しない
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 6
個
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×3
撤去 | 再利用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再利用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 吊下げ形 FL 40W ×2
撤去 | 再利用しない | 4
個
HID灯器具 | ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1000W以下
撤去 | 再利用しない | 10
個
灯具昇降装置 | 再利用しない
撤去 |  | 10
個
誘導灯撤去 | C - 再使用しない
4
個
誘導灯撤去 | BL,BH - 再使用しない
2
個
電動昇降装置盤 | 6回路 （再使用無し）
撤去 |  | 1
面
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
18.01
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
15.33
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
66.07
kg
計
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
蛍光管処分費
3.7
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 拡声・自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 38
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 71
| 再使用しない |  | ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 45
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用しない | 1
個
電話機その他撤去 | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用しない | 5
個
総合盤 | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｱｯﾃﾅｰﾀ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 拡声・自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | 2号銅線銅くず
0.38
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.65
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
既設分電盤改修 | 再使用しない
(撤去) |  | 1
式
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 空調設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
安全衛生設備機器
費等 |  | 1
式
石綿作業主任者
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ袋詰・運搬
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## E共仮 (積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
(X線) |  | 1
式
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 22
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
計

## M種目
機械設備 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
修徳学院 体育館
1
式
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備 科目別内訳 |  |  |  | 2
修徳学院 体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備 科目別内訳
ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ＬＰガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
修徳学院 体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備 中科目別内訳
ｶﾞｽ設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ＬＰガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 4
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP | 電源自立型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW | 2
空気調和機室外機 | 付属品共 |  | 台
GHP | 天井吊形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW | 8
空気調和機室内機 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・付属品共 |  | 台
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ | 天井吊形
| 2,020ｍ3/ｈ | 8
台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機用
8
個
防球ｶﾞｰﾄﾞ | ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用
8
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備 細目別内訳
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 35
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 11
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 40
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 23
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 52
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋外架空 30A
ﾌﾟ |  | 32
ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋外架空 40A
ﾌﾟ |  | 5
ｍ
配管用防虫網 | 40A
2
個
間接排水口 | 40A
2
個
防臭逆止弁 | 30A
8
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
製作金物 | 配管架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 5
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備 細目別内訳
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 226
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| 管内 | 120
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 6
修徳学院 体育館 |  | 給排水衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 20A | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備 細目別内訳
修徳学院 体育館 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ｶﾞｽ設備工事 |  | ＬＰガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
液化石油ガス工事 | 壁付架台含む
1
式
計

## M別紙
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 8
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.93
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ
(天井吊り形)据付 |  | 8
台
防球ｶﾞｰﾄﾞ取付 | 室内機用
| W1.8×D0.8×H0.35 | 8
台
防球ｶﾞｰﾄﾞ取付 | ｴｱ搬送ﾌｧﾝ用
| W1.25×D0.4×H0.35 | 8
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
8
個
計
機械設備 別紙明細
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
鋼製 製作金物 | OP塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 109.6
ｍ
鋼製 製作金物 | OP塗装
| 6×125×65 (溝形鋼) | 57.6
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 9
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 32A 厚20mm | 12.3
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 80A 厚20mm | 6.9
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 26.3
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 51.5
ｍ
計
製作金物 | 配管架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 42.3
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 2.8
ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.02
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
2.55
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
1.16
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
1.39
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 1.39
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
1.39
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 人力舗装 A（歩道）
1.4
㎡
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 10
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 2.8
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | Co舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.02
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.02
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備 別紙明細
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.04
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | がれき(路盤材)
0.02
ｍ3
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 11
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ打設箇所
114
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費 | φ50 空調配管貫通
8
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費 | φ100 空調配管貫通
8
か所
簡易養生費
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物収集 | 袋詰め
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費
1
式
安全管理費 | 集塵装置付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、防塵ﾏｽｸ等
1
式
石綿作業主任者
管理費 |  | 1
式
書類作成費
1
式
法定福利費
1
式
計
機械設備 別紙明細
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
石綿含有産業廃棄
物 |  | 1
式
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 12
修徳学院 体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
機械設備 別紙明細
修徳学院 体育館 |  | 給排水衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ (m3)
0.01
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.02
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
衛生器具類処分費 | 洗面器
1
組
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 13
修徳学院 体育館 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機械設備工事 | 改修工事
12
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
交通誘導員 | 交通誘導警備員A
3
人
計

## M共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 28
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 41- 50箇所まで | 1
計

## ガス数量書
数 量 書
工 事 名 | 大阪府立修徳学院体育館改修工事の内LPガス設備工事
（別紙明細書のとおり）
|  |  | 0 |  | －
|  |  | 0 |  | －
|  |  | 0 |  | －
明 細 書 | 1
大阪府立修徳学院体育館改修工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 仕 様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
①供給設備機器(HYS-50)
容器フェンス |  | YF-600 | 1 | 台 |  | 0
メータースタンド |  |  | 1 | 台 |  | 0
メータースタンド・送料 |  | 工場出荷 | 1 | 台 |  | 0
自動切替式一体型調整器 |  | TAX-20B(BV-20U付) | 1 | 台 |  | 0
高圧集合装置(高圧ホース含む) |  | PHW-12FB-TH | 1 | 台 |  | 0
IPG-35 圧力計セット |  | IPG-35圧力計ｾｯﾄ | 1 | 台 |  | 0
IPG-1000 圧力計セット |  | IPG-1000圧力計ｾｯﾄ | 1 | 台 |  | 0
8×15Aブッシング |  | 8×15Aﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 台 |  | 0
バルブ |  | GTM-20Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 台 |  | 0
バルブ |  | GTM-15Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 台 |  | 0
バルブ |  | GT-32Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 台 |  | 0
ボンベチェーン |  | 6本用2セット | 1 | 式 |  | 0
諸経費
小計①
②高圧配管工事・その他
容器フェンス・メータースタンド組立 |  | アンカー固定 | 1 | 式 |  | 0
調整器・供給設備組立費 |  |  | 1 | 式 |  | 0
副資材、及び消耗品費 |  |  | 1 | 式 |  | 0
消防署届け出費用 |  |  | 1 | 式 |  | 0
交通費 |  |  | 1 | 式 |  | 0
諸経費
小計②
明 細 書 | 2
大阪府立修徳学院体育館改修工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 仕 様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
③低圧配管工事
ガスメーター(供給会社貸与品) |  | 4号 | 1 | 台 | 0
メーター取付費 |  |  | 1 | 個 |  | 0
配管(白鉄管) |  | 25A | 5 | ｍ |  | 0
配管(白鉄管) |  | 32A | 12.5 | ｍ |  | 0
検査孔付ネジガス栓 |  | 151-667 | 2 | 個 |  | 0
メーター分岐ガス栓 |  | 32A | 1 | 個 |  | 0
継手付強化ガスホース |  |  | 2 | 本 |  | 0
ブラケット支持 |  | 25A | 4 | ヶ所 |  | 0
ブラケット支持 |  | 32A | 9 | ヶ所 |  | 0
ガス管塗装（2回塗） |  | 25A | 5 | ｍ |  | 0
ガス管塗装（2回塗） |  | 32A | 12.5 | ｍ |  | 0
みなしAS対策基本費 |  |  | 1 | 件 |  | 0
みなしAS対策作業費 |  |  | 12.5 | ヶ所 |  | 0
諸経費
小計③
中計（①+②+③） | [5 empty] | 0
端数処理
合計 | [5 empty] | 0