## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## A科目
改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設（土日祝日作業）
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 撤去（土日祝日作業）
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
外壁改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 撤去（土日祝日作業）
1
式
建具改修 | 改修
1
式
建具改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
内装改修 | 撤去（土日祝日作業）
1
式
内装改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
改修工事 中科目別内訳
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## Ａ細目別内訳
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
2,300
㎡
墨出し(内部改修) | 複合改修
22.1
㎡
小計
養生(外壁改修)
233
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
22.1
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
3,502
㎡
小計
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 233
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 22.1
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 3,502
㎡
小計
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 22m以上 | 3,142
| 設置期間：9.5ヶ月 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12m未満 | 83
| 設置期間：9.5ヶ月 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 126
ｍ
単管棚足場 | 架払い手間・運搬費含む
| H=3.6m | 83
| 設置期間：9.5ヶ月 |  | ㎡
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 22.1
| - |  | ㎡
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 架払い手間・運搬費含む
| 設置期間：9.5ヶ月 | 2,913
㎡
小計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 設置期間：9.5ヶ月 | 3,225
㎡
養生防護棚 | 枠組本足場
(直線部) | 設置期間：9.5ヶ月 | 186
ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(ｺｰﾅｰ部) | 設置期間：9.5ヶ月 運搬費共 | 6
か所
小計
仮設材運搬 | 建枠幅1200
(枠組本足場) |  | 3,142
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 83
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 126
ｍ
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 22.1
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 186
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 3,225
㎡
小計
墜落防止制止用器 | [5 empty] | 別紙 00-0001
具 |  | 1
式
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
（ﾀｲﾙ入隅） | （ｻｯｼ改修部は除く） | 3,473
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切り) |  | 202
ｍ
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 撤去（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
66.1
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 壁 厚30㎜ 集積共
（壁ﾓﾙﾀﾙ面） |  | 65.7
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
329
ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H=1000
（屋上） |  | 44
ｍ
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 3,378
㎡
塗膜防水塗替え | ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 立上り
（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ） |  | 167
㎡
塗膜防水塗替え | ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 立上り
（面台） |  | 24.7
㎡
水切りﾃｰﾌﾟ
（塗膜防水端部） |  | 215
ｍ
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ | φ8
| ＠1000 | 99
か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設 | H=1000 L=44m
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)
（ﾌｪﾝｽ金物） | 10×10/2 | 14.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
（ﾌｪﾝｽ金物） | 10×10 | 14.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 101
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 101
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 10×10 | 2.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
（ﾀｲﾙ入隅） | 25×25/2 | 3,249
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
（ﾀｲﾙ入隅） | 15×15/2 | 224
ｍ
防水ﾓﾙﾀﾙ | ｔ20
(ﾌｪﾝｽ支柱跡補修) |  | 0.1
ｍ3
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁補修 | 充填工法
(ﾀｲﾙ張り、石張り | ｶﾁｵﾝ系樹脂混入ﾓﾙﾀﾙ充填工法
、人造石洗出し) | ﾀｲﾙ張り、石張り、人造石洗出し
：11.4㎡
1
式
外壁ﾀｲﾙ張り浮き | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分エポキシ樹脂注入
補修 | 工法 0.25㎡未満/か所 | 230
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ16本/㎡ |  | ㎡
外壁人造石洗出し | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分エポキシ樹脂注入
浮き補修 | 工法 0.25㎡未満/か所 | 4.9
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ16本/㎡ |  | ㎡
外壁石張り浮き補 | 樹脂柱形性ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法
修 |  | 5.3
㎡
外壁補修 | 水系ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ塗布
（石張り、人造石 | 1,078㎡ | 1
洗出し） |  |  | 式
外壁補修 | 水系ｳﾚﾀﾝ樹脂透明外壁防水材塗布
（ﾀｲﾙ面） | 2,300㎡ | 1
式
外壁補修 | 外壁高温高圧洗浄
（ﾀｲﾙ面、石張り | 3,378㎡（ﾀｲﾙ部：2,300㎡、石張り | 1
、人造石洗出し） | 部：1,078㎡） |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 220x135 特注色 6206枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/102.5+80ｘ135 特注色 414枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/135+220ｘ135 特注色 178枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/135+220ｘ95 特注色 296枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/95+135ｘ95 特注色 45枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/215+135ｘ260 特注色 20枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/215+135ｘ220 特注色 40枚 |  | 式
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/180+195ｘ135 特注色 1枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 90°/65+195ｘ135 特注色 1枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 190ｘ95 特注色 54枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 220ｘ95 特注色 45枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 85ｘ95 特注色 45枚 |  | 式
外壁 ﾀｲﾙ張り改修 | 張替え工法
| 磁器質ﾀｲﾙ | 1
| 135ｘ95 特注色 66枚 |  | 式
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
（建具廻り） | 改修建具を除く | 1,547
ｍ
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
56.5
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去
4.7
㎡
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
（建具廻り） | 15×10 | 1,518
| 改修建具を除く |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
（建具廻り） | 25×10 | 19
| 改修建具を除く |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
（建具廻り） | 10×10 | 10.1
| 改修建具を除く |  | ｍ
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW1 1140x2750 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3（材料のみ）
| 既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW2 1140x2400 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3（材料のみ）
| 既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 4
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW2A 1140x2450 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
7
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW2B 1140x2450 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3（材料のみ）
| 既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 2
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW2C 1140x2450 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW3 1140x2450 ｶﾊﾞｰ工法
き上げ下げ窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
ｱﾙﾐ化粧格子共
等級 B種
| 既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 2
か所
上部嵌め殺し窓付 | AW4 1140x1980 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
8
か所
ﾗﾝﾏ嵌め殺し窓付 | AW5 1140x2400 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
上部嵌め殺し窓付 | AW6 1140x1975 ｶﾊﾞｰ工法
き引違い窓 | ｱﾙﾐ ﾌｯ素焼付塗装
等級 B種 網戸共
既存建具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
2
か所
上部嵌め殺し窓付 | AW7 1140x2450
き上げ下げ窓 | 開閉不良調整 | 4
か所
上部嵌め殺し窓付 | AW7A 1140x2450
き上げ下げ窓 | 開閉不良調整 | 1
か所
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| 片面ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 57.3
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付 | AW1 0.7㎡
| t3.0 | 1
か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付 | AW2 0.3㎡
| t3.0 | 4
か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付 | AW2B 0.5㎡
| ｔ3.0 | 2
か所
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 錆止め、下地調整共 | 35.1
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
| 糸幅100程度 錆止め、下地調整共 | 27.5
ｍ
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 片面
455
㎡
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 59.3
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
5
か所
SUS隔てﾊﾟﾈﾙ撤去 | 集積共
0.2
㎡
SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | 100ｘ50ｘ2.0HL
（ﾊﾟﾈﾙ支柱） |  | 1
本
SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | 100ｘ50ｘ2.0HL
（笠木部） |  | 0.9
ｍ
SUS幅木撤去 | H=80
1.7
ｍ
隔てﾊﾟﾈﾙ撤去
1.7
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
（洗面台） |  | 0.6
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | L=1500×2か所
3
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | L=800×1か所
0.8
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 | 1140×2450×1か所
2.8
㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 | 1140×1800×11箇所
22.6
㎡
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 59.3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 6
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
（点検口用） |  |  | か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1000× 2000㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
（空調用） |  |  | か所
隔てﾊﾟﾈﾙ | LGS下地
| PBｔ9.5+耐水PBｔ9.5+硬質無石綿ｾﾒ | 1.7
| ﾝﾄｹｲｶﾙ板ｔ5.0 |  | ㎡
SUS隔てﾊﾟﾈﾙ | ｔ4
| 210×1000 | 0.2
㎡
SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ | 100ｘ50ｘ2.0HL
（ﾊﾟﾈﾙ支柱） |  | 1
本
SUS角パイプ | 100ｘ50ｘ2.0HL
（笠木） |  | 1
本
SUS幅木 | H=80
1.7
ｍ
化粧鏡取外し・再
取付け |  | 3
か所
FCU隙間塞ぎ | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｔ50両面ﾃｰﾌﾟ貼り
| FCU 10箇所 | 1.1
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 15×10 | 0.6
ｍ
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ幅35 1140×2450
10
か所
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ幅35 1140×1800
2
か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取外し・ | 1140ｘ2450
再取付け |  | 1
か所
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取外し・ | 1140ｘ1980
再取付け |  | 8
か所
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 26.2
（二重壁） |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 34
(ﾌﾟﾗｽﾀｰ、ﾓﾙﾀﾙ面) |  |  | ㎡
計
改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ及び陶器ｸｽﾞ
1.5
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.8
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
2.4
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.8
ｍ3
小計
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ及び陶器ｸｽﾞ類 | 1.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板類 | 0.8
| DID区間有り 73.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 2.4
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
改修工事 細目別内訳
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ及び陶器ｸｽﾞ
1.5
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類
0.8
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
2.4
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.5
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
1.3
ｔ
計

## A別紙明細
改修工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落防止制止用器 | [5 empty] | 別紙 00-0001
具 |  | 1
式
墜落防止制止用器 | 建築改修用
具 |  | 12
ヶ月
計

## A共通仮設（積上げ）
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 養生ｼｰﾄ共
| 設置期間：10.5ヶ月 | 28.8
ｍ
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 225
人日
ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾞｰ | 設置期間：4日程度
1
式
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 3
か所
揚重機 | 25tﾗﾌﾀｰ ｵﾍﾟ付き
1
日
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 設置期間：1日
36
ｍ
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | 弱電配線設備
1
式
電気設備工事 | 照明設備(外壁)
1
式
電気設備工事 | 動力設備
1
式
電気設備工事 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電気設備工事 | 拡声設備
1
式
電気設備工事 | 構内情報通信網設備
1
式
電気設備工事 | 自動火災放置設備
1
式
電気設備工事 | 監視ｶﾒﾗ設備
1
式
電気設備工事 | 雷保護設備
1
式
電気設備工事 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 弱電配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
合成樹脂製可とう | 28
電線管(PF管､CD管 | 再取付労務 | 5
)再取付 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明設備(外壁)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
蛍光灯器具 | 壁掛形 EFD 15W ×1
再取付 | 再取付労務 | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
76
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
46
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 7
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 7
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
電動機結線 | 直入始動方式
10
台
動力盤(M-5)改修 | 漏電遮断器新設
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
5
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 90
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
明るさｾﾝｻｰ | DS1-A型
再取付 | 再取付労務 | 3
個
人感ｾﾝｻｰ | 再取付労務
再取付 |  | 1
個
電灯設備取付費 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形
(労務費のみ) | 1300×200以上 | 2
個
電灯設備取付費 | 蛍光灯(Hf) 埋込形 FHF
(労務費のみ) | 32W ×2 | 17
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
(施工費) |  | 6
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（2ｍ）
再取付 | 再取付労務 | 4
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（4ｍ）
再取付 | 再取付労務 | 2
個
電話設備取付費 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(労務費のみ) |  | 12
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
<仮設工事>
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
明るさｾﾝｻｰ | DS1-A型
再取付 | 再取付労務 | 3
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯設備取付費 | 蛍光灯(Hf) 埋込形 FHF
(労務費のみ) | 32W ×2 | 17
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
(施工費) |  | 6
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（2ｍ）
再取付 | 再取付労務 | 4
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（4ｍ）
再取付 | 再取付労務 | 2
個
電話設備取付費 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(労務費のみ) |  | 12
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(労務費のみ) |  | 5
個
<仮設工事>
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(労務費のみ) |  | 4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 65
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 自動火災放置設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
<仮設工事>
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｶﾒﾗ再取付 | ﾄﾞｰﾑ形
| 再取付労務 | 1
台
ｶﾒﾗ再取付 | 再取付労務
1
台
電話設備取付費 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(労務費のみ) |  | 1
個
<仮設工事>
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾒﾗ再取付 | ﾄﾞｰﾑ形
| 再取付労務 | 1
台
ｶﾒﾗ再取付 | 再取付労務
1
台
電話設備取付費 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(労務費のみ) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
避雷導線 | ｱﾙﾐ 2.0×19
再取付 | 再取付労務 | 42
ｍ
導線取付金物 | 手すり用
76
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 弱電配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
合成樹脂製可とう | 28 再使用する
電線管(PF管､CD管 |  | 5
)取外し |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明設備(外壁)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
蛍光灯器具 | 壁掛形 EFD 15W ×1
取外し | 再利用する | 1
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
2号銅線屑
0.38
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.8
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 98
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 44
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(電動機等接続) |  | 9
撤去 |  |  | か所
金属製可とう電線 | F30 再使用なし
管(電動機等接続) |  | 1
撤去 |  |  | か所
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
10
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 300 再使用しない
1
個
動力盤(M-5)改修 | 漏電遮断器撤去
(撤去) | 再使用なし | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
2号銅線屑
17.16
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
33.14
kg
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用する
5
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
明るさｾﾝｻｰ | DS1-A型
取外し | 再利用する | 3
個
人感ｾﾝｻｰ | 再利用する
取外し |  | 1
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 埋込形
1300×200以上
再使用する
2
個
照明器具 | FHF32W ×2 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用する | 17
個
非常用照明器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W,LED
(白熱灯・LED灯) | 再使用する | 6
取外し |  |  | 個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（2ｍ）
取外し | 再利用する | 4
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（4ｍ）
取外し | 再利用する | 2
個
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用する | 12
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 85
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1号銅線屑
7.12
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
14.88
kg
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
明るさｾﾝｻｰ | DS1-A型
取外し | 再利用する | 3
個
照明器具 | FHF32W ×2 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用する | 17
個
非常用照明器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W,LED
(白熱灯・LED灯) | 再使用する | 6
取外し |  |  | 個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（2ｍ）
取外し | 再利用する | 4
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15AE付（4ｍ）
取外し | 再利用する | 2
個
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用する | 12
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する
5
個
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する
4
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
防火区画貫通処理 | φ50
4
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 自動火災放置設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 2
個
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｶﾒﾗ撤去 | 固定ﾚﾝｽﾞ付
| 再使用する | 1
台
ｶﾒﾗ撤去 | 電動ｽﾞｰﾑ付
| 再使用する | 1
台
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用する | 1
個
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾒﾗ撤去 | 固定ﾚﾝｽﾞ付
| 再使用する | 1
台
ｶﾒﾗ撤去 | 電動ｽﾞｰﾑ付
| 再使用する | 1
台
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用する | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
避雷導線 | ｱﾙﾐ 2.0×19
取外し | 再利用する | 42
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
ｱﾙﾐ線取付金物 | 13.0φ
撤去 | 再使用しない | 76
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## E共通仮設（積上げ）
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## E共通仮設（積上げ別紙明細）
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 4
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本庁舎本館
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本庁舎本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
本庁舎本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
210-1 | 冷:12.5kW/暖:14.0kW
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室外機 床置/室内機 天吊り | 1
| その他付属品 |  | 組
210-2 | 冷:12.5kW/暖:14.0kW
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室外機 床置/室内機 天吊り | 1
| その他付属品 |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 2
屋外形)]据付 |  |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾗｯｸA | SUS製 W600xH134
| 支持材、付属品共 | 16
ｍ
冷媒ﾗｯｸB | SUS製 W300xH134
| 支持材、付属品共 | 14
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 17
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 218
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 218
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 235
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 18
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本庁舎本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
ｍ
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 150A | 5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 0.10㎡以下
取付 |  | 2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | 直径 250～350mm
取付 |  | 3
個
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本庁舎本館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中央監視立会費 | 休日昼間作業
16
人
監視設備作業費 | 監視対象変更に伴う作業
1
式
交通費
8
日
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋外架空・暗渠 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 50A | 1
か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本庁舎本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 機械室・便所 50A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 2
ｍ
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎本館 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
2
個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
空調室外機用架台 | 二段組架台 平地高置き用
(小) | つかみ金具共 | 2
| その他付属品 |  | 台
空調室外機用架台 | 二段組架台 平地高置き用
(大) | つかみ金具共 | 2
| その他付属品 |  | 台
室外機用支持ﾌﾞﾛｯ | H100 L500
ｸ |  | 14
個
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
(再使用する) |  | 1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 防振基礎無 7.1kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用する | 8
) |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 防振基礎無 4.5kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用する | 1
) |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 防振基礎無 4.0kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用する | 2
) |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け 7.1kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用する | 1
) |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｾ | 屋外機 2.5kW以下
ﾊﾟﾚｰﾄ型) | 撤去再使用する | 2
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 防振基礎無 12.5kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用しない | 2
) |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊 12.5kW以下
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ | 撤去再使用しない | 2
) |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 2
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力 12.5kW/14.0kW 50/60Hz
2
台
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.27
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.32
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 6.8
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｶﾗｰ亜鉛鉄板
保温 | 100A 厚20mm | 44.4
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 25A 厚20mm | 28.2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 6.35
再使用しない |  | 10.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 67.9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 9.52
再使用しない |  | 80.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 12.70
再使用しない |  | 6.1
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 67.9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 15.88
再使用しない |  | 76.1
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 154.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 26.1
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 25A
排水) |  | 28.2
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 40A
排水) |  | 15.2
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 47.9
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 28.2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない
20.5
㎡
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 3.08
ｍ3
機械設備工事 別紙明細
本庁舎本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.15
ｔ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
54.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
15.2
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.24
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
本庁舎本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
換気扇 | 250 φ 取付枠共 （再使用無し）
撤去 |  | 2
台
換気扇 | 300 φ 取付枠共 （再使用無し）
撤去 |  | 8
台
換気扇 | 350 φ 取付枠共 （再使用無し）
撤去 |  | 1
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.62
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.09
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
(再使用する) |  | 1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
取外し | 再使用する | 2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 取外し | 直径250～350㎜ 再使用する | 3
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
5
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.22
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.02
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
本庁舎本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 8.6
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8.6
| 50A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.07
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.05
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 2
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本庁舎本館 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備工事改修工事
12
月
計