## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府池田子ども家庭センター移転内部改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
565
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
704
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 704
㎡
枠組本足場 | 1ヶ月
(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 | 81
| 22m未満 手すり共 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 5.4
ｍ
内部仕上足場 | 2ヶ月
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 92.8
| 階高5.0m以上5.7m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 176
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 1ヶ月
| 防炎Ⅰ類 | 81
㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 81
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 92.8
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 5.4
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 81
㎡
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 176
脚立足場) |  |  | ㎡
墜落抑制用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【研修室1】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
153
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
53.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.7
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
25.4
ｍ
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
4.8
㎡
SD10撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
2
か所
SD10’撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
1
か所
建具周囲はつり | RC 20㎝ 集積共
7.4
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
14.8
ｍ
SW収納扉撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
2
か所
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤 | ﾊﾟﾈﾙのみ
去 |  | 54.4
㎡
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
3
か所
【相談室Ⅴ】
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ仮撤去 | 再使用
| OAﾌﾛｱ共 | 2.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
3.6
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有 集積共
撤去 |  | 10.9
㎡
壁下地撤去 | 集積共
10.9
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
25.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【ﾊﾟｿｺﾝ研修室】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ仮撤去 | 再使用
| OAﾌﾛｱ共 | 140
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
1.8
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有 集積共
撤去 |  | 5.5
㎡
壁下地撤去 | 集積共
5.5
㎡
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
天吊りTV台撤去 | 集積共
1
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ枠ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤 | 3600×H1200
去 |  | 1
か所
可動式教壇撤去 | 集積共
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.6
㎡
【中研修室】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
3.9
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 76.6
㎡
廻縁撤去
35
ｍ
天井下地撤去 | 集積共
7.5
㎡
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 | 集積共
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.6
㎡
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 3600×H1200
1
か所
【小研修室Ⅰ】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
16.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
1.8
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
4.4
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
12
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 54.8
㎡
天井下地撤去 | 集積共
54.8
㎡
廻縁撤去
31.4
ｍ
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 | 集積共
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.6
㎡
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 2700×H1200
1
か所
【小研修室Ⅱ】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
9.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
1.8
ｍ
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
4.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
12.7
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 38
㎡
天井下地撤去 | 集積共
38
㎡
廻縁撤去
24.7
ｍ
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 | 集積共
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
2
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 2700×H1200
1
か所
【相談室ⅤI】
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去 | 1800×H900
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【教育関係団体室
】
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去 | 1800×H900
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【人権教育研究会
】
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去 | 1800×H900
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【箕面市教職員組
合】
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去 | 1800×H900
1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【実験実習室】
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
去 |  | 73.8
㎡
巾木 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 H60
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻 | 集積共 | 34.8
上げ撤去 |  |  | ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 0.7
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.8
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.6
㎡
ｱﾙﾐ枠ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤 | 3600×H1200
去 |  | 1
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 2
㎡
廻縁撤去
3
ｍ
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
【実験実習準備室
】
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
去 |  | 28.9
㎡
巾木 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 H60
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻 | 集積共 | 22.2
上げ撤去 |  |  | ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 0.7
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 28.9
㎡
廻縁撤去
24.4
ｍ
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【暗室】
巾木 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 H60
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻 | 集積共 | 12.4
上げ撤去 |  |  | ｍ
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 2.1
㎡
廻縁撤去
4.7
ｍ
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
【湯沸室】
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
0.4
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
5.6
ｍ
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
5.6
ｍ
SUF1(三方枠)撤去 | SUS W800×H2000
| SUSU沓摺共 | 1
か所
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【便所】
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
7.7
ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
2.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器床撤去 | ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ、As防、和便器共
| 集積共 計3か所 | 1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4
㎡
廻縁撤去
4.5
ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
12.7
㎡
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
2
か所
【多目的便所】
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
3.8
㎡
巾木 | 集積共
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ |  | 6.8
撤去 |  |  | ｍ
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
配管ﾊﾞｯｸ撤去 | SUS甲板、化粧ｹｲｶﾙ板(石綿含有)、
| 合板、下地共 | 1
| 集積共 |  | 式
L型手摺撤去 | 38φ
1
か所
T型手摺撤去 | 38φ
1
か所
【廊下(1)、階段
室】
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
1.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
0.5
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
0.7
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 6.5
㎡
廻縁撤去
6.3
ｍ
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【廊下(2)】
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
1.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
3.7
ｍ
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
9
㎡
ｻｲﾝ撤去 | 集積共
1
か所
【2階】
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 5.7
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 7.5
㎡
天井下地撤去 | 集積共
13.2
㎡
廻縁撤去
12.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【1階、外部】】
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 | S-1 550×350
1
か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 | S-2 430×120
1
か所
【打合室】
LD2’ | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ調整
既設ﾄﾞｱ |  | 1
か所
LD2’ | ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑはがし
既設ﾄﾞｱ |  | 1
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
【相談対応課】
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り | せっこう系 塗厚5mm
138
㎡
OAﾌﾛｱ
138
㎡
OAﾌﾛｱ用ｱﾙﾐ框 | H50
8.5
ｍ
OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ | 50用 勾配1/8
7.9
ｍ
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 140
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 13.4
㎡
SUS製床見切 | W35
8.3
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ75
56.1
ｍ
巾木撤去跡ﾓﾙﾀﾙ下 | H75
地 |  | 24.1
ｍ
巾木撤去跡木下 | H75
地 |  | 32
ｍ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 素地ごしらえ共 | 2.7
㎡
既製壁見切 | W30
20.4
ｍ
RC壁改修 | 相談対応課 LSD1廻り
| 壁厚ｔ200 | 1
か所
LSD1 | W1700×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 2
か所
LSD2 | W900×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 1
か所
SP3 | W1700×H2000
ｶｳﾝﾀｰ付ﾊﾟｰﾃｨｼ | ｶﾞﾗｽ共 | 1
ｮﾝ |  |  | か所
SD-10’ | 亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種
SOP塗替え | 錆止工程C | 3.7
| 下地RB種(塗替え面) |  | ｍ
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 10.3
ｍ
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.8
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
2
か所
【書庫(1)】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復旧 | 再利用
| OAﾌﾛｱ共 | 2.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 0.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
1.8
ｍ
既製壁見切 | W30
4.8
ｍ
胴縁 | 施工手間共
7.3
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 7.3
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 7.3
㎡
RC壁改修 | 書庫(1) LSD2廻り
1
か所
LSD2 | W900×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 1
か所
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 2.9
ｍ
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
【育成支援課】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復旧 | 再利用
| OAﾌﾛｱ共 | 140
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
0.9
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既製壁見切 | W30
4.8
ｍ
胴縁 | 施工手間共
3.7
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 3.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 3.7
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.6
㎡
【会議室・女子ﾛｯ
ｶｰ】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 3.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
15.4
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
18.1
㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 36.2
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 素地ごしらえ共 | 36.2
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 76.6
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
35
ｍ
天井ｲﾝｻｰﾄ | 後施工ｱﾝｶｰM10
10
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 7.5
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×1200㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
2
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.6
㎡
【相談室(4)～(6)
】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 16
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 5.2
㎡
SUS製床見切 | W35
8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
24.3
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
27.5
㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 55
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃
| 素地ごしらえ共 | 55
㎡
RC壁改修 | 相談室 LSD2廻り
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 素地ごしらえ共 | 2.7
㎡
既製壁見切 | W30
4.8
ｍ
天井ｲﾝｻｰﾄ | 後施工ｱﾝｶｰM10
88
本
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 54.1
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1000× 700㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×3600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1300×500㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 54.8
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
31.4
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
LSD2 | W900×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 5.8
ｍ
既設AW15' | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
3
か所
【相談室(7)～(8)
】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 8.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 3.6
㎡
SUS製床見切 | W35
5.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
13.3
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
12.7
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 29
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃
| 素地ごしらえ共 | 29
㎡
RC壁改修 | 相談室 LSD2廻り
1
か所
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 素地ごしらえ共 | 2.7
㎡
既製壁見切 | W30
4.8
ｍ
天井ｲﾝｻｰﾄ | 後施工ｱﾝｶｰM10
64
本
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 38
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1000× 700㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×3600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1300×500㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 38
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
24.7
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
LSD2 | W900×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 2
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.9
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 5.8
ｍ
既設AW15' | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
2
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
2
か所
【相談室(3)】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 16.1
㎡
SUS製床見切 | W35
2.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設AW15' | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
1
か所
【相談室(1)】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 18
㎡
SUS製床見切 | W35
2.6
ｍ
既設AW15B | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
1
か所
【相談室(2)】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 16
㎡
SUS製床見切 | W35
2.6
ｍ
既設AW15B | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【大ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 34.3
㎡
SUS製床見切 | W35
2.9
ｍ
既設AW15' | 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
2
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 突出し
1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
【企画調整課・生
活福祉課】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 70
㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り | せっこう系 塗厚5mm
68.6
㎡
0Aﾌﾛｱ
68.6
㎡
ｱﾙﾐ上り框 | H50
3
ｍ
OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ | 50用 勾配1/8
3.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 3.2
㎡
SUS製床見切 | W35
3.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
34.8
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 0.7
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 0.7
㎡
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 26.5
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 2
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
3
ｍ
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
2
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.6
㎡
【所長室・書庫(2
)】
0Aﾌﾛｱ
15.1
㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 15.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 13.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
28.4
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
8.5
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 300× 600㎜程度 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 17.6
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 17.4
㎡
額縁(窓出入口) | 施工手間共
3.4
ｍ
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 28.5
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
30.6
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
LSD4 | W800×H1950
軽量片開き戸 |  | 1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
2
か所
【男子ﾛｯｶｰ】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 11.9
㎡
SUS製床見切 | W35
2.2
ｍ
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 4.5
㎡
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
12.4
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 3.5
| - - |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 3.5
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
5.5
ｍ
【湯沸室】
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 0.4
㎡
既製壁見切 | W30
4.9
ｍ
LSD3 | W800×H2000
軽量鋼製片開き戸 |  | 1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 5.5
ｍ
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
【女子便所】
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
2.2
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 4
| - - |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
4.5
ｍ
TB-1 | W4620×D1030×2×H1900
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ |  | 1
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
2
か所
【多目的便所】
防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
3.8
㎡
防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | H=60 ｔ2.0
巻上げ |  | 6.8
ｍ
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 14.6
㎡
化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6 | 構造用合板ｔ12捨貼り共
2.9
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
2.5
㎡
メラミンポストフ | t19
ォーム |  | 1
式
L型手摺
1
か所
跳ね上げ手摺
1
か所
ﾍﾞﾋﾞｰチェア
1
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 150角 平付
1
か所
【廊下(1)、階段
室】
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
| 一般床 | 1.9
㎡
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
11.8
ｍ
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 6.5
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
6.3
ｍ
SP1 | W5200×H2400
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ |  | 1
か所
SP2 | W5520×H2400
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｶﾞﾗｽ共 | 1
か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 | S-2 430×120
1
か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 | S-3 430×300
1
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 300角 突出し
1
か所
【廊下(2)】
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
| 一般床 | 1.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
1.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 素地ごしらえ共 | 5.4
㎡
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
14.4
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札 | 300角 突出し
1
か所
【2階】
天井ｲﾝｻｰﾄ | 後施工ｱﾝｶｰM10
26
本
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 5.7
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 7.5
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 5.7
(DR) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 7.5
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 7.5
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
12.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.3
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
4.2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
23.3
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 4.2
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 4.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 | 0.3
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 | 1.4
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 その他類 | 6.9
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 10.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
4.2
ｍ3
発生材処分 | 木材類
10.1
ｍ3
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
4.5
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
1.4
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板
0.2
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ビﾀｲﾙ
0.1
ｍ3
発生材処分 | その他
6.9
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ
21
kg
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落抑制用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
墜落抑制用器具費 | 12ヶ月
12
月
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
生徒用実験台 | W2450×D600×Ｈ700
6
台
教師用実験台 | 2450×900×850
| 集積共 | 1
台
ﾕﾆｯﾄ実験台 | W1200×D750×Ｈ700(950)
| 集積共 | 3
台
ﾕﾆｯﾄ流し台 | W1200×D750×Ｈ700(940)
| 集積共 | 3
台
既設棚(1) | W1200×D650×Ｈ2500
| 集積共 | 4
台
既設棚(2) | W700×D650×Ｈ2500
| 集積共 | 1
台
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ | W1350×D850×Ｈ2250
| W750×D850×550 | 1
| 集積共 |  | 台
計
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
準備室実験台 | W2450×D900×Ｈ850
1
台
既設棚(3) | W2050×D600×Ｈ2500
| 集積共 | 1
台
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
家具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾕﾆｯﾄ実験台 | W1700×D750×Ｈ850(950)
| 集積共 | 1
台
ﾕﾆｯﾄ流し台 | W1800×D750×Ｈ850(950)
| 集積共 | 1
台
吊戸棚 | W3600×D450×Ｈ600
| 集積共 | 1
台
計

## A共仮 (積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲(7) | （A）
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 | 5.9ヶ月 ｼｰﾄ張り | 28
図参-6 |  |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ | 5.9ヶ月
付） | H2.0 W5.4 両引き | 1
か所
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 60
人日
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 19
か所
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
池田子ども家庭センター
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
池田子ども家庭センター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
池田子ども家庭センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調配管配線
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト・配線
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天井吊形 冷房：7.1㎾､
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,その他付属品共 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 24
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
24
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEC-1 全熱交換器 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形
| 100φ×140m3/h×60Pa | 5
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,その他付属品共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 1
台
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト・配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 21
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ ﾀﾞｸﾄ接続 | 既設ﾁｬﾝﾊﾞｰに接続
| ﾀﾞｸﾄ径 100φ | 10
か所
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 300 300
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛大便器 | 女子便所用,付属品共
2
組
腰掛大便器 | 身障者便所用,付属品共
1
組
洗面器 | 身障者便所用,付属品共
1
組
化粧鏡 | 600×900mm
1
枚
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
ｍ
横水栓 | TW11R（新あいあい洗濯用）
1
個
配管貫通部閉塞用 | 150φ、塩ビ製
プレート |  | 9
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 7
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋外架空・暗渠 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 20A | 5
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 20A | 1
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 1
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 4
個
配管貫通部閉塞用 | 150φ、塩ビ製
プレート |  | 24
個
配管切断 | 配管切断 75A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 HI用ｷｬｯﾌﾟ
| 50A | 4
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 HI用ｷｬｯﾌﾟ
| 80A | 2
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
池田子ども家庭センター |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 23.5
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.8
| 25A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 5
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
5
個
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
取外し | 再使用する | 1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
撤去 | 再使用しない | 2
台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
再使用しない |  | 2
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.07
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト・配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 20.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 2.7
| 保温厚25 |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 32.8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 32.8
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 10
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| FEP内(PF、CD) | 3
| 再使用しない |  | ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
撤去 | 再使用しない | 8
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.13
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト・配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.12
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
大便器撤去 | 高座面形･洗浄弁式 再使用しない
1
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
1
個
紙巻器撤去 | 再使用しない
4
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
身障者用鏡撤去 | 再使用しない
1
枚
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.23
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
衛生器具類処分費 | 洋風便器(ﾌﾗｯｼｭ弁方式)
1
組
衛生器具類処分費 | 洗面器
1
組
廃プラスチック
0.01
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.9
| 25A |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
電気温水器撤去 | 壁掛形貯湯式 20L 再使用しない
1
台
衛生器具類撤去 | 水栓類 13
再使用しない |  | 9
組
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 15A
水冷却水) |  | 8.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 15.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 2.9
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15.5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.9
| 25A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.05
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.6
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.5
| 80A |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 1.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 80A
水冷却水) |  | 5.7
再使用しない |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.4
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.7
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D金具,COA 50A
再使用しない |  | 4
個
排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D金具,COA 65A
再使用しない |  | 2
個
排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D金具,COA 80A
再使用しない |  | 5
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.04
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
石綿被覆耐火二層 | 機械室・便所 50A
管撤去 | 再使用しない | 4.4
ｍ
配管切断 | 配管切断 40A 石綿被覆耐火二層管
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 石綿被覆耐火二層管
(樹脂管類) |  | 10
･手間のみ |  |  | か所
半面形防塵ﾏｽｸ
2
個
化学防護服
2
個
防護ﾒｶﾞﾈ
2
個
養生(内部改修) | 複合改修
106.5
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 106.5
㎡
粉塵飛散防止剤吹 | 撤去する石綿被覆管の表面に塗布
き付け |  | 1.1
㎡
仕上げ塗材除去 | 石綿被覆管の切断部
| 集塵ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用 | 11
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
集積・梱包 |  | 0.04
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.04
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.04
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
池田子ども家庭センター |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.04
ｔ
石綿含有廃棄物
0.04
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
池田子ども家庭センター |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備改修工事
12
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計

## M共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳書
1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ネジ工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
マイコンメーター（タイプＧ）取外 | 6 | 個 | 1
配管撤去 | 40 | ｍ | 3
配管撤去 | 40 | ｍ | 1.5 |  |  | 高所
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 1
ガスパージ基本費 | 1 | 件 | 1
ガスパージ系統費 | 2 | 式 | 2
高所配管
諸経費 | [6 empty] | -69
合 計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
火災報知設備
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
全熱交換機操作ス | 機械設備工事より支給品
イッチ取付 |  | 6
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 70
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 49
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
33
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 15
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN
34
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 9
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設動力盤改造 | L-3A
1
式
既設動力盤改造 | L-3B
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 57
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 7
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2WPET
2
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | OAﾌﾛｱ用 2分岐
27
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | - | 54
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 76
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 132
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
10
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(C) |  | 10
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
26
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 15
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MDF
1
面
主装置
1
式
多機能電話機(30
ボタン) |  | 41
台
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 13
個
電話用ローゼット
9
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 11
個
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 17
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 281
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 27
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 178
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
27
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報盤 | L3SW
1
面
情報用配線器具 | 埋込型 - 金属製
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ |  | 12
(CAT6) |  |  | 個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | 16ポートHUB
12
台
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
129
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
38
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
1,062
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
38
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 12
個
合成樹脂製可とう | PF-D-28 いんぺい
電線管(PF管) |  | 126
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
47
ｍ
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 9m- 19cm- 6.0kN
1
本
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 79
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 14
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
14
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 10
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
10
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
10
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
インターホン | 親機・子機
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 51
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 6
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 36
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 5
塗装共 |  |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
トイレ呼出表示器 | 壁掛型 ３回線
1
台
廊下灯 | ﾌﾞｻﾞｰ付
1
台
呼出押ﾎﾞﾀﾝ | 紐付き
1
台
復旧釦 | 露出
1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 10
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
レコーダー
1
台
液晶モニター | 18.5型
2
台
室内ドーム型カメ
ラ |  | 2
台
室外ドーム型カメ
ラ |  | 1
台
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
133
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
82
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 43
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 9
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
10
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 181
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 90
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 105
ｍ
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再利用しない | 41
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 3
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×3
撤去 | （再使用無し） | 2
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
蛍光管処分費
20.7
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
5.75
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
8.31
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 305
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 102
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 43
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地端子付)
撤去 | （再使用無し） | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地端子付)
撤去 | （再使用無し） | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(防水形ﾌﾟﾗｸﾞ共)
撤去 | （再使用無し） | 1
個
インナーコンセン | 15Ax2
ト撤去 | 再使用しない | 4
個
インナーコンセン | 15Ax4
ト撤去 | 再使用しない | 20
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
8.52
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
11.59
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 14
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
電話機その他撤去 | 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ - RJ11
| 再使用しない | 11
個
内線電話機撤去 | 再使用しない
11
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 18
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 68
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 68
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない
6
個
アッテネーター撤 | 再使用しない
去 |  | 6
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
防火区画貫通処理 | 消防認定品
(壁用) | φ50 | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
インターホン親機 | 再使用しない
撤去 |  | 1
式
インターホン子機 | 再使用しない
撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
直列ﾕﾆｯﾄ | 中間 （再使用無し）
撤去 |  | 10
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
防火区画貫通処理 | 消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 86
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 22
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用しない | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## E共仮 (積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
3
台･日
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 41-50箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 41-50箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 48
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費 41-50箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 41-50箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
計