## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府岸和田保健所耐震改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
耐震改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
耐震改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
耐震補強
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内部改修
1
式
発生材処理
1
式
環境配慮工事
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
耐震改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
19.4
㎡
養生(外壁改修)
13.6
㎡
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 3.2
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 19.4
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 13.6
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 3.2
㎡
小計
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 11.7
| 設置期間：1ヶ月 運搬費共 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 運搬費共
11.7
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 6.5
ｍ
内部仕上足場 | 脚立足場
(改修) | 運搬費共 | 12.3
㎡
墜落制止用器具費 | 建築改修用
6
ヶ月
小計
仮設手すり | 設置・撤去
9
ｍ
仮設間仕切り設置 | 設置・撤去
| B種 軽鉄下地 両面石こうﾎﾞｰﾄﾞ | 63.9
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24K t50共 |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
耐震改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
木製引き戸 | W900×H2000
2
か所
木製片開き戸 | W900×H2000
2
か所
軽量鋼製ドア | W900×H2000 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付
| 枠共 | 1
か所
仮設扉撤去 | 枠共
5
か所
小計
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
1.7
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.6
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分費 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
1.6
ｍ3
発生材処分費 | 木材類
0.1
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.3
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
耐震改修工事 |  | 耐震補強 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
8.6
㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 6.3
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 流込工法
6.3
ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 | 試験費共 FC=30
0.6
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 38.2
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 17
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
17
㎡
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用 | 両面木製H=200 運搬費共
型枠 |  | 11.7
ｍ
異形鉄筋(SD295) | D10
35.4
kg
異形鉄筋(SD295) | D13
621
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
17.7
kg
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| - - | 631
kg
割裂ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋 | φ6 @50 径120
26.8
ｍ
鉄筋探査費
35.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
耐震改修工事 |  | 耐震補強 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接着系ｱﾝｶｰ D22 | 埋込8d 定着20d
上向き |  | 38
本
接着系ｱﾝｶｰ D22 | 埋込8d 定着20d
横向き |  | 30
本
接着系ｱﾝｶｰ D22 | 埋込8d 定着20d
下向き |  | 38
本
接着系ｱﾝｶｰ D19 | 埋込8d 定着20d
上向き |  | 22
本
接着系ｱﾝｶｰ D19 | 埋込8d 定着20d
横向き |  | 48
本
接着系ｱﾝｶｰ D19 | 埋込8d 定着20d
下向き |  | 22
本
鉄筋ﾌﾚｱ溶接 | D10
22
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
耐震改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
3.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.04
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
16.6
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 3.8
㎡
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
3.8
㎡
防水押え金物撤去
2.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
耐震改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | D-1(露出絶縁) 平場
| - - | 3.2
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | D-1(露出絶縁) 立上り部
| - - | 2
㎡
ｼｰﾄ防水 | 平場 (１枚増し張り)
3.2
㎡
ｼｰﾄ防水 | 立上り
2
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
7.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 10×10 | 7.8
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 防水下地 厚15
3.2
㎡
立上ﾓﾙﾀﾙ下地 | 防水下地
2
㎡
面台ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて W=150
仕上げ |  | 6.6
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 15
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
耐震改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
49.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.2
ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.8
㎡
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
0.3
㎡
SUS手摺端部切断
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
耐震改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | 300㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途
0.5
㎡
壁磁器質ﾀｲﾙ貼り
18.7
㎡
SUS手摺 | 端部閉塞
1
か所
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
0.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
0.5
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20 | 18.7
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 0.6
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
看板 | 一時撤去･復旧
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
耐震改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ製建具撤去 | AW-1
1
か所
ｱﾙﾐ製建具撤去 | AW-2
1
か所
ｱﾙﾐ製建具撤去 | AD-1
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
15.6
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
4.1
ｍ
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
4.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
耐震改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD/1 | W1910×H1900 ｴﾝｼﾞﾝ装置含む
片引き自動ﾄﾞｱ |  | 1
か所
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 8㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 5.4
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 7.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 7.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
耐震改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
0.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 1.3
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
7.1
ｍ
ｶｯﾀｰ切り | 木部
14.9
ｍ
壁下地撤去 | 集積共
5
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 10.2
㎡
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
9.5
㎡
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.6
ｍ3
天井下地撤去 | 集積共
0.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 0.6
㎡
欄間FIX枠撤去 | W1140×H300
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
防護柵撤去
1
か所
ｶｰﾃﾝBOX撤去
4.8
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去
11.3
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
耐震改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
耐震改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 49.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 1.9
ｍ
床ﾀｲﾙ張り | 300㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途
0.7
㎡
木製巾木 | H=100
9.3
ｍ
間仕切軸組
5
㎡
壁ﾍﾞﾆﾔ | t=4
9.7
㎡
壁不燃化粧合板
1.4
㎡
天井下地 | 吊木,野縁受け共
0.8
㎡
天井杉柾化粧合板 | t=4
0.4
㎡
天井ﾍﾞﾆﾔ | t=4
0.2
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚 9.5共 | 0.2
(DR) |  |  | ㎡
FIX枠 | W1140×H300
1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
0.6
㎡
防護柵 | L=1000 H=1000
| SUS304 強化ｶﾞﾗｽt8.0 | 1
| 取付金具ｱﾝｶｰ共 |  | か所
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1.3
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
耐震改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
0.7
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 16.7
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り
| 下地調整費(C-1)共 | 0.1
㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 合板面
改修仕様 |  | 4.3
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 9.3
改修仕様 |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
| 一般床 | 0.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 0.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
0.8
ｍ
壁ﾍﾞﾆﾔ | t=4 (RC壁接着貼り)
1.1
㎡
壁不燃化粧合板張
り |  | 0.1
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 0.7
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁化粧ｹｲｶﾙ板 | t=6
0.7
㎡
壁ｸﾛｽ貼り
20.4
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 2.3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
耐震改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 有孔 | 厚 12.5
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 2.1
張り |  |  | ㎡
面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=25 W=150
0.8
ｍ
ｺﾝﾛ台･ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | 一時撤去･復旧
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
耐震改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.2
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類類 | 0.7
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 陶磁器・ｶﾞﾗｽ類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.2
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.02
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
1.2
ｍ3
発生材処分 | がれき類
0.7
ｍ3
発生材処分 | 陶磁器･ｶﾞﾗｽ類
0.1
ｍ3
発生材処分 | 木材類
0.2
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.02
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
耐震改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
268
㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ屑
10
kg
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
耐震改修工事 |  | 環境配慮工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(仮設・養生等)
単管足場 | 養生取付用 設置期間：1ヶ月
| 運搬費共 | 26.3
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 運搬費共
26.3
㎡
床養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.15mm 2重張り
8.5
㎡
壁養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.08mm 1重張り
28.8
㎡
天井養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.08mm 1重張り
8.5
㎡
整理清掃片付け
8.5
㎡
(石綿含有仕上塗 | 集塵装置付き超高圧水洗工法
材･下地調整材除
去)
仕上塗材･下地調 | 屋上防水層(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層)
整材除去 |  | 3.8
㎡
仕上塗材･下地調 | 既存塗膜及び下地調整材
整材除去 |  | 3.3
ｍ3
土間養生費 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.15mm 2重張り
(足場最下部) |  | 1
式
機械損料 | 吸引装置含む
1
式
同時吸引廃材･廃 | 廃水は固化後処分とします
水分別費 |  | 1
式
廃棄物袋詰め | 0.15mm 2重梱包
1
式
安全衛生設備機器 | 真空掃除機,ﾌｨﾙﾀｰ
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
耐震改修工事 |  | 環境配慮工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保護ﾏｽｸ･ﾌｨﾙﾀｰ･保
護ﾒｶﾞﾈ･手袋等 |  | 1
式
石綿作業主任者
1
式
石綿含有産業廃棄 | 廃養生材含む
物処分費 |  | 1
式
石綿含有産業廃棄 | 4t車
物収集運搬費 |  | 1
式
諸経費 | 法定福利費含む
1
式
小計
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 石綿含有 集積共
6.2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
0.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 石綿含有 集積共
0.9
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 0.2
㎡
小計
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.1
ｍ3
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類 人力
0.1
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類 | 0.1
| DID区間有り 95.0㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
耐震改修工事 |  | 環境配慮工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類
0.1
ｍ3
計

## A共通仮設積上げ
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ ｼｰﾄ張り 出入口扉共
| 設置期間：4.3ヶ月 | 26
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W=6000
| 設置期間：4.3ヶ月 | 1
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
交通誘導員 | 昼間 B -
4
人月
高圧洗浄機 | 設置期間：4.3ヶ月
1
台
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 2
か所
ｱﾝｶｰ試験費 | 引張強度
1
式
揚重機 | ﾗﾌﾀｰｸﾚﾝ 25t ｵﾍﾟ付き
2
日
仮設機器 | IH調理器（1口）：1台
| 電気ｹﾄﾙ 0.8ℓ：1台 | 1
式
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -37 LN
4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
電灯設備 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形
(施工費) | 500×500 | 1
個
配線 | 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm 2c
(施工費) | 管内 | 2
ｍ
配線 | 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm 2c
(施工費) | ﾋﾟｯﾄ等 | 5
ｍ
線ぴ類取付費 | 1種金属線ぴ(MM1) 付属品
(再取付労務) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1
個
線ぴ類取付費 | 1種金属線ぴ(MM1)
(再取付労務) | A型 25.4×11.5 | 2
ｍ
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ電源
接続 |  | 1
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
配線取付費 | ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ
(再取付労務) | 0.4mm-2P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 5
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
機器取付費 | ﾏｲｸｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ
(労務費のみ) |  | 1
個
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
(再取付労務) |  | 5
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ﾄﾞｱﾎﾝ
(再取付労務) |  | 2
個
線ぴ類取付費 | 合成樹脂線ぴ
(再取付労務) |  | 3
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管内
(再取付労務) |  | 6
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板製 | 250× 250× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 250× 250× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-2V 管内
(再取付労務) |  | 3
ｍ
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 埋込形
500×500
再使用する
1
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
取外し | 再使用する | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ | 再使用する
取外し |  | 1
個
線ぴ類撤去 | 1種金属線ぴ(MM1) A型 25.4×11.5
| 再使用する | 2
ｍ
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ電源 | 再使用する
切離し |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
蛍光管処分費
2.02
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ | 0.4mm-2P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
撤去 | 再使用する | 5
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
電話機その他撤去 | 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ - RJ11
| 再使用しない | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ﾏｲｸｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用する
取外し |  | 1
個
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 5
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(VE) | 22㎜
1
か所
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ﾄﾞｱﾎﾝ | 再使用する
取外し |  | 2
個
線ぴ類撤去 | 合成樹脂線ぴ 24×18
| 再使用する | 3
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管内
取外し | 再使用する | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
線ぴ類撤去 | 1種金属線ぴ(MM1) A型 25.4×11.5
| 再使用しない | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 18
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(VE) | 22㎜
1
か所
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-2V ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 3
ｍ
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
給排水衛生設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 9.5A
(断熱材被覆銅管) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 15.9A
(断熱材被覆銅管) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面器 | 壁給水、手洗水栓、止水栓、
| ﾄﾗｯﾌﾟ、その他付属品共 | 1
組
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 20A | 2
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 VP用ｷｬｯﾌﾟ
| 40A | 2
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 3.7
ｍ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒フロン回収 | 冷却能力：11.2kW
1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 3.7
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 3.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 25A
排水) |  | 3.7
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3.7
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.03
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
3.7
ｍ
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
銅くず | 並銅
2.44
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 20A |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 20A
水冷却水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 40A
排水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.02
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
0.5
ｍ
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
0.02
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
0.01
ｔ
計