## Sheet1
実験結果と照査結果
実験年度 | 平成28年度 |  |  | 平成29年度
設計方法 | 許容応力度設計法 |  |  | 限界状態設計法
設計方法に関する根拠示方書 | H24道路橋示方書（現行適用） |  |  | 「コンクリート標準示方書2012年制定」
荷重に対する安全性等の照査方法 | （外力） （抵抗力） |  |  | 断面力 1.0 1.0 γf γa 作用の特性値 ----- 設計作用 ----- 断面力 ----- 設計断面力 Fk(=ρfFn) Fd=γfFk S(Fd) Sd=∑γaS(Fd) |  |  |  | 照 査 γiSd/Rd≦1.0
| Ｆ ＜ Ｒ×（１／安全率） |  |  | 耐力 1.3 1.1 γm γb 材料強度の特性値 ----- 材料の設計強度 ----- 断面耐力 ----- 設計断面耐力 fk(=ρmfn) fd=fk/γm R(fd) Rd=R(fd)/γb
| 安全率（≧1.0）を一括して設定（一意的）＝状況に応じた適用は不可 |  |  | 安全率を要因ごとに細分して設定 ＝状況に対応した適用が可能
定する設計条件 | 供用期間中の安全性等を考慮した状態への対応が基本 |  |  | 特性値ｆk,Ｆkに対して材料、部材、作用、構造解析、構造物に係る安全係数を設定
実験ケース | ＢＰ式 補強無 | 土中式 Ｄ２２・４本 | ＢＰ式 Ｄ２２・４本 | ケース１ | ケース２ | ケース３ | ケース４ | ケース５
|  |  |  | 土中式 Ｄ３８・１本 中心配置 | 土中式 Ｄ２５・２本 平行配置 | 土中式 Ｄ２５・２本 直交配置 | ＢＰ式 Ｄ２５・２本 平行配置 | ＢＰ式 Ｄ２５・２本 直交配置
側面図 | -
平面図 | -
最大載荷荷重(kN)※1 | 4.07 | 21.8 | 14.2 ※1 | 17.2 | 15.7 | 17.5 | 15.5 | 16.7
設計荷重(kN)※2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05
最大載荷荷重時変位（mm） | 151.2 | 77.4 | 62.9 | 159.9 | 148.4 | 179.1 | 205.1 | 240
設計荷重時変位（mm） | 151.2 | 12.4 | 18.5 | 21.8 | 28.4 | 19.5 | 30.7 | 32
変形に対する安全率 （1/2BP幅/（GL+3.8ｍ換算変位）） | 0.28979 | 3.5335 | 2.3684 | 2.2332 | 1.7142 | 2.4966 | 1.5858 | 1.5214
限界状態設計法 照査値≦1.0 | - | 0.573 | 0.573 | 0.972 | 0.994 | 0.7 | 0.994 | 0.7
判定 | NG | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
※1 最大荷重は降伏後、荷重の増加が見込めない時点
※2 設計荷重は風荷重（60m/s）相当
26.4533
|  |  |  | 41.42 | 53.96 | 37.05 | 58.33 | 60.8
|  |  | P1ひずみ | 845 | 936 | 651 | 1175 | 923
26.2
12.4
26.1778
1.3
1.1
1.43
2500
3050
2850
2828
2850
2828
資料４－１
載荷方向
載荷方向
載荷方向
載荷方向
載荷方向
2500
3050
3050
2500

## Sheet2
0.76