## Slide 1
「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」策定に向けて(答申)
第２編 行動計画 港湾・海岸施設長寿命化計画 土木構造物編（素案）概要版
≪課題：効率的・効果的な維持管理の推進≫
新たな課題
≪効率的・効果的な維持管理の推進のために講ずべき主な施策≫
≪現 状≫
≪課題：持続可能な維持管理の仕組みづくり≫
≪持続可能な維持管理の仕組みづくりのために講ずべき主な施策≫
≪維持管理の取組≫
資料６－１
港湾の基幹的役割を示す係留施設は高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く10年後には建設後50年以上経過する施設が全体の約40％を超える。
●港湾
大阪府が管理する74kmの海岸線には水門・樋門・門扉などの重要な防災施設があり、建設後40年を超える施設が約60％となっている。
●海岸
供用後50年経過する施設数
の推移（係留施設）
桟橋式上部工の鉄筋露出状況
◇維持管理行動計画ルールブックの策定（Ｈ18～）
◇大阪府港湾施設維持管理基本計画の策定（Ｈ23～）
◇港湾施設（岸壁・物揚場・防波堤）維持管理計画書作成（Ｈ22～）
◇施設の長寿命化に資する予防保全対策等を強化（H23～）
・H22：１０．５億円 → H25：１７．４億円（１．６６倍増）
◇安全に対する視点
・鋼材腐食、エプロン陥没など不可視部分における不具合への対応
・劣化状況の評価基準の作成と適正な評価を行えるような仕組みづくり
◇効率的・効果的な維持管理に対する視点
・港湾法・海岸法改正を踏まえた点検頻度の軽重
・施設種別毎の最適な補修タイミング
・理論的、経験的劣化予測手法の精度向上
・施設の老朽化に伴う補修や更新が増加する一方、担当職員が減少
・港湾、海岸業務の経験者の減少
・近年、建設投資や工事件数の減少に伴い、経験を積む機会が減少
◇点検、診断・評価の手法や体制等の充実
●致命的な不具合を見逃さない安全の視点と施設の長寿命化を図るための確実性の視点を踏まえた手法の導入
・国の基準類や他管理者の動向などを踏まえ、点検業務（点検、診断・評価）の再構築を実施
・鋼構造施設は、開孔の有無や鋼材腐食等に着目し、潜水士による水中肉厚調査を継続的に実施
・重力式構造物は、目地部の防砂シート等の損傷により裏込材が流出する可能性があることから、目地部の点検を重点的に実施
・目視点検においてエプロン陥没の可能性が見られた場合はレーダー探査等の空洞化調査を実施
・桟橋式上部工での塩害による鋼材腐食の進行を監視するためｺﾝｸﾘｰﾄ中塩化物イオン濃度測定等を継続的に実施
・南海トラフ巨大地震の被害想定シミュレーション結果等を踏まえ海岸保全施設の点検を重点化
・港湾、海岸施設における一連の点検業務内容について、港湾局内で判定会議を行い判定・評価内容等の確認を実施
◇施設特性に応じた維持管理手法の体系化
●維持管理手法の設定（予防保全対策の拡充、補修時期の最適化）
・鋼構造施設は、鋼材腐食や陽極消耗量の理論的劣化予測手法が確立しているため予測計画型の維持管理を実施
・上記以外で劣化予測手法が確立してない施設は、劣化度判定による状態監視型の維持管理を実施
・施設毎に設定した維持管理手法を踏まえ、施設の健全度（総合評価値：A～D）から、補修時期の最適化を実施
●更新の考え方（更新時期の最適化）
・適切な維持管理のもと基本的には補修を繰り返すが耐震基準等の見直しによる既存不適格や部材毎に補修を行うよりも経済的
な場合などは更新を実施
◇重点化指標・優先順位の考え方
・健全度の低い施設並びに社会的影響度の高い施設を重点的に維持補修を実施
  災害発生後の緊急物資輸送に重要な役割を果たす耐震強化岸壁、旅客船フェリー接岸岸壁
  入港船舶数、取扱貨物量の多い主力岸壁
  災害時に周辺地域へ甚大な被害を及ぼす懸念のあるコンビナート地区の護岸及び廃棄物護岸
  背後地盤高が低く、浸水被害が大きい防潮堤や背後地が人口密集地である防潮堤
  南海トラフ巨大地震の被害想定シミュレーション結果等による被害が大きい地域
◇日常的な維持管理の着実な実践
・日常パトロール（巡視）の実施による不具合箇所等の早期発見、施設の不法または不正な使用防止の徹底
・直営作業等により「劣化を抑制」する細やかな維持管理・修繕作業を計画的に推進（直営作業の強化）
◇維持管理を見通した新設工事上の工夫
・桟橋式上部工の点検孔や点検足場等の設置など、維持管理がしやすい構造の採用を検討
・コンクリート中の鋼材に腐食が生じないよう、耐腐食性の高い鋼材（エポキシ樹脂塗装鉄筋等）や連続繊維補強材の使用を検討
◇新たな技術、材料、工法の活用と促進策
・点検・診断・モニタリングの効率化技術（不可視部分の点検）の導入を検討
◇人材の育成と確保、技術力の向上と継承
・港湾局内での維持管理講習会の実施など研修制度の充実、国・他管理者との意見交換、（独）港湾空港技術研究所への技
術的相談、国が行う維持管理研修等への参加など、技術力向上に関する取り組みを実施
◇ 現場や地域を重視した維持管理の実践
・「地域維持管理プラットフォーム」を活用することで、近隣大学と連携し港湾・海岸施設の適切な維持管理をはじめとした、各所技術
的課題解決等に向けた取り組みを検討
◇維持管理業務の改善と魅力向上のあり方
・府民に港湾・海岸施設の役割や魅力などの情報発信を行う取り組みを継続して実施する。[海岸（磯浜）見学会など]
供用後50年経過する施設が
10年後に約40%に達する。（係留施設）