## 積算書鏡
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
工事名 |  | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
施工場所 |  | 高槻市前島四丁目
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和６年１２月
単価期適用年月 |  | 令和６年１２月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年０５号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
工事名 |  | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 395,022,100
| ・工事価格 |  |  |  |  | 359,111,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 35,911,100
工事内容

## 工事別鏡
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【電気通信設備製作据付工事】
工種区分 |  | 電気通信設備製作据付工事
工種体系区分 |  | 電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 359,111,000
2 ・製作工事価格 |  |  |  | 272,454,000
3 ・・機器単体費 |  | 1.000 | 式 | 272,454,000
4 ・据付工事価格 |  |  |  | 86,657,000
5 純工事費(据付) |  |  |  | 46,638,000
6 ・・据付工事原価 |  |  |  | 75,412,000
7 ・・・直接工事費 |  |  |  | 41,880,000
8 ・・・・直接工事費（共通仮設費対象） |  | 1.000 | 式 | 41,880,000
9 ・・・間接工事費 |  |  |  | 33,532,000
10 ・・・・共通仮設費 |  |  |  | 4,758,000
11 ・・・・・運搬費～営繕費等
(17-18-23+20-22+8)×((標準値*N035)*N026*N030)
41,880,000×((11.140*1.000)*1.000*1.020) |  | 11.360 | ％ | 4,758,000
12 ・・・・現場管理費
(-18-22+17+10+7)×((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)
46,638,000×((29.770*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000) |  | 31.260 | ％ | 14,579,000
13 ・・・・機器間接費 |  |  |  | 14,195,000
14 ・・・・・機器管理費
(3+18)×標準値
272,454,000×5.210 |  | 5.210 | ％ | 14,195,000
15 ・・一般管理費等
(7+9-22)×(標準値*N002+保証費率)
75,412,000×(17.710*1.000＋0.04) |  | 17.750 | ％ | 13,385,000
16 ・・一括計上価格(据付) |  | 1.000 | 式 | -2,140,000
17 支給品費 |  |  |  | 0
18 支給品費（機器単体費） |  |  |  | 0
19 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 65,000
20 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
21 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
22 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
23 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
24 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(4-16)×標準値
88,797,000×3.850 |  | 3.850 | ％ | 3,419,000

## 工事費明細書
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器単体費
272,454,000
・機器単体費
|  | 1.000 | 式 |  | 272,454,000
・・機器単体費
更新 |  | 1.000 | 式 |  | 260,454,000
・・・ 機器単体費 | [5 empty] | 1 式当たり
更新 |  | 1.000 | 式 | 260,454,000 | 260,454,000
S40006 柱上気中開閉器 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.2kV 300A |  | 1.000 | 台 | 2,620,000 | 2,620,000 | Ｓ単 29号
S40006 引込開閉器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1200*H1200*D300 |  | 1.000 | 面 | 4,100,000 | 4,100,000 | Ｓ単 30号
S40006 高圧引込盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W900*H2350*D2000 |  | 1.000 | 面 | 7,280,000 | 7,280,000 | Ｓ単 31号
S40006 高圧受電盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W700*H2350*D2000 |  | 1.000 | 面 | 11,300,000 | 11,300,000 | Ｓ単 32号
S40006 動力変圧器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1000*H2350*D2000 |  | 1.000 | 面 | 12,800,000 | 12,800,000 | Ｓ単 33号
S40006 低圧分岐盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1600*H2350*D2000 |  | 1.000 | 面 | 19,800,000 | 19,800,000 | Ｓ単 34号
S40006 直流電源盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1000*H2350*D1000 |  | 1.000 | 面 | 27,634,100 | 27,634,100 | Ｓ単 35号
S40006 自家発電装置(排気消音機含む） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3φ3W 210V 60Hz 100kVA 75dB(A) |  | 1.000 | 式 | 57,950,000 | 57,950,000 | Ｓ単 36号
S40006 維持管理設備コントロールセンタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1200*H2350*D550 |  | 1.000 | 式 | 13,700,000 | 13,700,000 | Ｓ単 37号
S40006 維持管理設備補助継電器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H2350*D550 |  | 1.000 | 式 | 9,960,000 | 9,960,000 | Ｓ単 38号
S40006 ポンプ設備コントロールセンタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1800*H2350*D550 |  | 1.000 | 式 | 14,400,000 | 14,400,000 | Ｓ単 39号
S40006 ポンプ設備補助継電器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1200*H2350*D550 |  | 1.000 | 式 | 19,800,000 | 19,800,000 | Ｓ単 40号
S40006 主ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W800*H1950*D600 |  | 2.000 | 面 | 5,070,000 | 10,140,000 | Ｓ単 41号
S40006 空気圧縮機現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W500*H600*D300 |  | 1.000 | 面 | 1,320,000 | 1,320,000 | Ｓ単 42号
S40006 冷却水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H700*D300 |  | 1.000 | 面 | 1,760,000 | 1,760,000 | Ｓ単 43号
S40006 燃料移送ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H700*D300 |  | 1.000 | 面 | 2,000,000 | 2,000,000 | Ｓ単 44号
S40006 自動除塵機・搬出コンベヤ現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H700*D300 |  | 1.000 | 面 | 2,060,000 | 2,060,000 | Ｓ単 45号
S40006 所内排水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W500*H600*D300 |  | 1.000 | 面 | 1,420,000 | 1,420,000 | Ｓ単 46号
S40006 燃料貯油槽液位計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
リードスイッチ式 |  | 1.000 | 組 | 1,040,000 | 1,040,000 | Ｓ単 47号
S40006 吸水槽水位計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
投込式 |  | 1.000 | 組 | 1,040,000 | 1,040,000 | Ｓ単 48号
S40006 吐出槽水位計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
投込式 |  | 1.000 | 組 | 1,040,000 | 1,040,000 | Ｓ単 49号
S40006 計装変換器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W800*H2350*D800 |  | 1.000 | 面 | 11,300,000 | 11,300,000 | Ｓ単 50号
S40006 中継端子盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W800*H2350*D800 |  | 1.000 | 面 | 5,830,000 | 5,830,000 | Ｓ単 51号
S40006 監視操作用補助継電器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W800*H2350*D800 |  | 1.000 | 面 | 5,300,000 | 5,300,000 | Ｓ単 52号
S40006 受変電設備監視操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1000*H2350*D800 |  | 1.000 | 面 | 6,400,000 | 6,400,000 | Ｓ単 53号
S40006 ポンプ設備監視操作盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1000*H2350*D800 |  | 1.000 | 面 | 8,460,000 | 8,460,000 | Ｓ単 54号
合 計 |  |  |  |  | 260,454,100
・・機器単体費
仮設 |  | 1.000 | 式 |  | 12,000,000
・・・ 機器単体費 | [5 empty] | 1 式当たり
仮設 |  | 1.000 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000
S40006 仮設発電機 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | Ｓ単 55号
S40006 仮設分電盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 9,500,000 | 9,500,000 | Ｓ単 56号
合 計 |  |  |  |  | 12,000,000

## 工事費明細書(2)
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（共通仮設費対象）
41,880,000
・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 830,000
・・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 830,000
・・・ 輸送費 | [5 empty] | 1 式当たり
機器 |  | 1.000 | 式 | 561,000 | 561,000
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.246ton,55.1km |  | 1.000 | 式 | 131,000 | 131,000 | Ｓ単 58号
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3.827ton,240km |  | 1.000 | 式 | 170,000 | 170,000 | Ｓ単 59号
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.8ton,19.4km |  | 1.000 | 式 | 62,000 | 62,000 | Ｓ単 60号
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.63ton,575km |  | 1.000 | 式 | 198,000 | 198,000 | Ｓ単 61号
合 計 |  |  |  |  | 561,000
・・・ 輸送費 | [5 empty] | 1 式当たり
仮設発電機・配電盤 |  | 1.000 | 式 | 200,000 | 200,000
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3ton,523km |  | 1.000 | 式 | 200,000 | 200,000 | Ｓ単 62号
合 計 |  |  |  |  | 200,000
・・・ スクラップ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 69,000 | 69,000
S41020 輸送費（電気通信設備） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
18.923ton,2.7km |  | 1.000 | 式 | 69,000 | 69,000 | Ｓ単 63号
合 計 |  |  |  |  | 69,000
・直接材料費
|  | 1.000 | 式 |  | 4,419,000
・・電気設備
更新 |  | 1.000 | 式 |  | 4,419,000
・・・ 材料費 | [5 empty] | 1 式当たり
更新 |  | 1.000 | 式 | 4,419,000 | 4,419,000
P96001 6kV CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積38 |  | 42.200 | ｍ | 3,786 | 159,769
P96028 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積60 |  | 149.900 | ｍ | 1,125 | 168,638
P96029 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積38 |  | 28.700 | ｍ | 720 | 20,664
P96030 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積22 |  | 2.800 | ｍ | 435 | 1,218
P96031 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積14 |  | 58.900 | ｍ | 289 | 17,022
P96032 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積8 |  | 21.800 | ｍ | 167 | 3,641
P96033 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積5.5 |  | 54.000 | ｍ | 120 | 6,480
P96034 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積3.5 |  | 207.700 | ｍ | 78 | 16,201
P96002 600V CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積200 |  | 22.800 | ｍ | 10,917 | 248,908
P96003 600V CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積100 |  | 27.500 | ｍ | 5,554 | 152,735
P96004 600V CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積60 |  | 218.200 | ｍ | 3,331 | 726,824
P96005 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積22 |  | 10.900 | ｍ | 1,364 | 14,868
P96006 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積14 |  | 70.000 | ｍ | 921 | 64,470
P96007 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積5.5 |  | 59.200 | ｍ | 453 | 26,818
P96008 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積5.5 |  | 37.100 | ｍ | 337 | 12,503
P96009 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積3.5 |  | 348.700 | ｍ | 319 | 111,235
P96010 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積3.5 |  | 529.800 | ｍ | 241 | 127,682
P96011 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積2 |  | 44.900 | ｍ | 171 | 7,678
P96035 端末処理材料 6kV CET（屋外） テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COT 断面積38 |  | 1.000 | 個 | 18,300 | 18,300
P96036 端末処理材料 6kV CET（屋内） テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6CIT 断面積38 |  | 1.000 | 個 | 13,600 | 13,600
P96037 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COIT 断面積200 |  | 2.000 | 個 | 22,600 | 45,200
P96038 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COIT 断面積100 |  | 4.000 | 個 | 13,900 | 55,600
P96039 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COIT 断面積60 |  | 10.000 | 個 | 9,600 | 96,000
P96040 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 6COI3 3心 断面積22 |  | 2.000 | 個 | 6,450 | 12,900
P96041 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 6COI3 3心 断面積14 |  | 4.000 | 個 | 5,100 | 20,400
P96012 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積3.5 |  | 42.200 | ｍ | 222 | 9,368
P96013 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
20心 断面積1.25 |  | 506.500 | ｍ | 763 | 386,460
P96014 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15心 断面積1.25 |  | 14.600 | ｍ | 585 | 8,541
P96015 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
12心 断面積1.25 |  | 103.400 | ｍ | 482 | 49,839
P96016 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
10心 断面積1.25 |  | 155.400 | ｍ | 410 | 63,714
P96017 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
8心 断面積1.25 |  | 136.800 | ｍ | 334 | 45,691
P96018 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
6心 断面積1.25 |  | 135.500 | ｍ | 259 | 35,095
P96019 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
5心 断面積1.25 |  | 171.000 | ｍ | 222 | 37,962
P96020 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4心 断面積1.25 |  | 164.300 | ｍ | 192 | 31,546
P96021 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積1.25 |  | 364.400 | ｍ | 152 | 55,389
P96022 CEEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積1.25 |  | 584.700 | ｍ | 121 | 70,749
P96023 CEESケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
10心 断面積1.25 |  | 8.200 | ｍ | 554 | 4,543
P96024 CEESケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
8心 断面積1.25 |  | 104.700 | ｍ | 462 | 48,371
P96025 CEESケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
6心 断面積1.25 |  | 75.000 | ｍ | 380 | 28,500
P96026 CEESケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積1.25 |  | 107.600 | ｍ | 254 | 27,330
P96027 CEESケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積1.25 |  | 242.800 | ｍ | 214 | 51,959
P96078 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G82 長3.66m ねじつき |  | 22.400 | ｍ | 2,729 | 61,130
P96079 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G70 長3.66m ねじつき |  | 80.600 | ｍ | 2,248 | 181,189
P96080 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G54 長3.66m ねじつき |  | 38.000 | ｍ | 1,560 | 59,280
P96081 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G42 長3.66m ねじつき |  | 26.600 | ｍ | 1,071 | 28,489
P96082 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G36 長3.66m ねじつき |  | 31.400 | ｍ | 934 | 29,328
P96083 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G28 長3.66m ねじつき |  | 114.700 | ｍ | 721 | 82,699
P96084 厚鋼電線管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G22 長3.66m ねじつき |  | 264.000 | ｍ | 535 | 141,240
P96042 ノーマルベンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G82 |  | 2.000 | 本 | 5,630 | 11,260
P96043 ノーマルベンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G70 |  | 4.000 | 本 | 3,610 | 14,440
P96044 ノーマルベンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G54 |  | 9.000 | 本 | 2,090 | 18,810
P96045 ノーマルベンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G42 |  | 2.000 | 本 | 1,210 | 2,420
P96046 ノーマルベンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G36 |  | 5.000 | 本 | 968 | 4,840
P27468 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2種 83mm |  | 1.000 | ｍ | 5,350 | 5,350
P27467 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2種 76mm |  | 2.000 | ｍ | 3,440 | 6,880
P27465 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2種 50mm |  | 1.000 | ｍ | 1,530 | 1,530
P27463 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2種 30mm |  | 8.500 | ｍ | 817 | 6,945
P27462 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2種 24mm |  | 8.000 | ｍ | 649 | 5,192
P96052 コンビネーションカップリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #83 |  | 2.000 | 個 | 1,070 | 2,140
P96053 コンビネーションカップリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #76 |  | 4.000 | 個 | 800 | 3,200
P96054 コンビネーションカップリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #50 |  | 2.000 | 個 | 340 | 680
P96055 コンビネーションカップリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #30 |  | 17.000 | 個 | 141 | 2,397
P96056 コンビネーションカップリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #24 |  | 16.000 | 個 | 103 | 1,648
P96047 ボックスコネクタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #83 |  | 2.000 | 個 | 1,610 | 3,220
P96048 ボックスコネクタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #76 |  | 4.000 | 個 | 1,270 | 5,080
P96049 ボックスコネクタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #50 |  | 2.000 | 個 | 280 | 560
P96050 ボックスコネクタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #30 |  | 17.000 | 個 | 136 | 2,312
P96051 ボックスコネクタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
厚鋼用 #24 |  | 16.000 | 個 | 91 | 1,456
P96085 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
42mm 長4.0m |  | 1.200 | ｍ | 357 | 428
P96086 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
28mm 長4.0m |  | 58.000 | ｍ | 189 | 10,962
P96087 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
16mm 長4.0m |  | 24.400 | ｍ | 85 | 2,074
P96057 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横３００mm高３００mm奥３００mm |  | 3.000 | 個 | 22,900 | 68,700
P96058 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横３００mm高３００mm奥１５０mm |  | 1.000 | 個 | 15,400 | 15,400
P96059 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横２５０mm高２５０mm奥２００mm |  | 1.000 | 個 | 14,000 | 14,000
P96060 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横２５０mm高２５０mm奥２００mm |  | 1.000 | 個 | 18,200 | 18,200
P96061 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横２００mm高２００mm奥１５０mm |  | 2.000 | 個 | 9,070 | 18,140
P96062 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横２００mm高２００mm奥１５０mm |  | 1.000 | 個 | 11,200 | 11,200
P96063 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横１５０mm高１５０mm奥１５０mm |  | 2.000 | 個 | 6,040 | 12,080
P96064 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）非防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横１５０mm高１５０mm奥１００mm |  | 5.000 | 個 | 5,070 | 25,350
P96065 プルボックス（ＳＵＳ ３０４）防水型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
横１５０mm高１５０mm奥１００mm |  | 1.000 | 個 | 6,030 | 6,030
P96071 メッセンジャーワイヤー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積22 0.174kg/m |  | 13.700 | ｍ | 93 | 1,274
P96072 メッセンジャーワイヤー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積38 0.294kg/m |  | 13.700 | ｍ | 154 | 2,110
P96073 メッセンジャーワイヤー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積55 0.446kg/m |  | 27.400 | ｍ | 232 | 6,357
P96088 シンブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
装柱材 TH-18 |  | 8.000 | 個 | 350 | 2,800
P96074 自在バンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3BD-HD-17 |  | 4.000 | 本 | 1,960 | 7,840
P96075 自在バンド | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
IBT-212 |  | 12.000 | 本 | 610 | 7,320
P96089 ケーブルハンガー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
装柱材 U型-35 |  | 28.000 | 個 | 180 | 5,040
P96090 ケーブルハンガー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
装柱材 U型-45 |  | 28.000 | 個 | 230 | 6,440
P96091 ケーブルハンガー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
装柱材 U型-55 |  | 56.000 | 個 | 280 | 15,680
P96076 電極 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
電極保持器(5P) |  | 3.000 | 台 | 5,250 | 15,750
P96077 電極棒 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SUS(RB-φ6） |  | 41.400 | ｍ | 450 | 18,630
P96101 接地端子盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
(5+2)P |  | 1.000 | 面 | 185,000 | 185,000
P96066 接地極銅板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
黄銅ロウ付け リード線付き1.5*900*900 |  | 5.000 | 枚 | 25,100 | 125,500
P96067 連結式接地棒 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ14×1500mm 銅厚1㎜ |  | 2.000 | 本 | 2,910 | 5,820
P96068 接地棒用リード端子 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ14用 |  | 2.000 | 本 | 690 | 1,380
P96069 接地極埋設標 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
140*90(mm)厚1.0(㎜以上) 黄銅製 |  | 7.000 | 枚 | 990 | 6,930
P96070 接地埋設標（ケーブル埋設標） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
コンクリート製 （通信ケーブル・アース JR用） |  | 7.000 | 本 | 2,100 | 14,700
合 計 |  |  |  |  | 4,419,261
・電気設備設置工
|  | 1.000 | 式 |  | 27,971,000
・・据付労務費
更新 |  | 1.000 | 式 |  | 14,714,000
・・・ 機器設置工 | [5 empty] | 1 式当たり
新設 |  | 1.000 | 式 | 4,998,000 | 4,998,000
S42026 柱上気中開閉器取付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,柱上気中開閉器(地絡継電器付) |  | 1.000 | 台 | 28,596 | 28,596 | Ｓ単 66号
S42020 引込開閉器盤 W1200*H1250*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
自立形分電盤,自立形分電盤, |  | 1.000 | 面 | 90,321 | 90,321 | Ｓ単 64号
S42034 高圧引込盤 W900*H2350*D2000 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,高圧配電盤,引込盤,無 |  | 1.000 | 面 | 162,129 | 162,129 | Ｓ単 67号
S42034 高圧受電盤 W700*H2350*D2000 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,高圧配電盤,引込盤,無 |  | 1.000 | 面 | 162,129 | 162,129 | Ｓ単 68号
T00001 動力変圧器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W1000*H2350*D2000 |  | 1.000 | 面 | 177,439 | 177,439 | Ｔ単 1号
T00002 高圧盤（単体調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3面（2面以降は補正あり） |  | 1.000 | 式 | 26,658 | 26,658 | Ｔ単 2号
S42034 低圧分岐盤 W1600*H2350*D2000 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,低圧配電盤,分岐盤,無 |  | 1.000 | 面 | 137,343 | 137,343 | Ｓ単 69号
S42034 直流電源盤 W1000*H2350*D1000 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,低圧配電盤,分岐盤,無 |  | 1.000 | 面 | 137,343 | 137,343 | Ｓ単 70号
T00003 維持管理設備コントロールセンタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 233,483 | 233,483 | Ｔ単 3号
T00004 ポンプ設備コントロールセンタ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 329,623 | 329,623 | Ｔ単 4号
S42034 維持管理設備補助継電器盤 W600*H2350*D550 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,継電器盤類,継電器盤,無 |  | 1.000 | 面 | 186,915 | 186,915 | Ｓ単 73号
S42035 継電器盤（単体調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,継電器盤,継電器盤,無 |  | 1.000 | 面 | 55,539 | 55,539 | Ｓ単 85号
T00005 ポンプ設備補助継電器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 317,755 | 317,755 | Ｔ単 5号
T00006 継電器盤（単体調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 94,416 | 94,416 | Ｔ単 6号
T00007 計装変換基盤・中継端子盤・補助継電器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 448,595 | 448,595 | Ｔ単 7号
T00008 継電器盤（単体調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 133,293 | 133,293 | Ｔ単 8号
T00009 監視操作盤 W1000*H2350*D800 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 317,755 | 317,755 | Ｔ単 9号
T00006 継電器盤（単体調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2面（2面以降補正あり） |  | 1.000 | 式 | 94,416 | 94,416 | Ｔ単 6号
S42034 No.1主ポンプ盤 W800*H1950*D600 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,低圧配電盤,受電盤,無 |  | 1.000 | 面 | 137,343 | 137,343 | Ｓ単 76号
S42034 No.2主ポンプ盤 W800*H1950*D600 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,低圧配電盤,受電盤,無 |  | 1.000 | 面 | 137,343 | 137,343 | Ｓ単 77号
S42034 空気圧縮機盤 W500*H600*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無 |  | 1.000 | 面 | 43,309 | 43,309 | Ｓ単 78号
S42034 冷却水ポンプ盤 W600*H700*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無 |  | 1.000 | 面 | 43,309 | 43,309 | Ｓ単 79号
S42034 燃料移送ポンプ盤 W600*H700*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無 |  | 1.000 | 面 | 43,309 | 43,309 | Ｓ単 80号
S42034 自動除塵機・搬出コンベヤ盤 W600*H700*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無 |  | 1.000 | 面 | 43,309 | 43,309 | Ｓ単 81号
S42034 所内排水ポンプ盤 W500*H600*D300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無 |  | 1.000 | 面 | 43,309 | 43,309 | Ｓ単 82号
S42053 燃料貯油槽液位計 リードスイッチ式 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フロート式水位計,無 |  | 1.000 | 台 | 12,444 | 12,444 | Ｓ単 92号
S42053 吸水槽水位計 投込式 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フロート式水位計,無 |  | 1.000 | 台 | 12,444 | 12,444 | Ｓ単 93号
S42053 吐出槽水位計 投込式 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フロート式水位計,無 |  | 1.000 | 台 | 12,444 | 12,444 | Ｓ単 94号
S42038 自家用発電装置 3φ3W 210V 60Hz 100kVA | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,,無 |  | 1.000 | 台 | 1,113,075 | 1,113,075 | Ｓ単 88号
S42039 自家用発電装置（調整） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,無 |  | 1.000 | 台 | 223,074 | 223,074 | Ｓ単 90号
合 計 |  |  |  |  | 4,998,460
・・・ 材料据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
更新 |  | 1.000 | 式 | 9,716,000 | 9,716,000
T00010 材料据付労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
更新 |  | 1.000 | 式 | 9,715,743 | 9,715,743 | Ｔ単 10号
合 計 |  |  |  |  | 9,715,743
・・複合工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,127,000
・・・ 複合工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,127,000 | 6,127,000
SA0843 SP 表層（車道・路肩部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし, |  | 68.700 | ㎡ | 1,095 | 75,227 | Ｓ単 103号
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
SA0841 SP 基層（車道・路肩部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし |  | 68.700 | ㎡ | 1,639 | 112,599 | Ｓ単 102号
SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm |  | 68.700 | ㎡ | 688.1 | 47,272 | Ｓ単 101号
SA0223 SP 舗装版切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- |  | 121.500 | ｍ | 664.6 | 80,749 | Ｓ単 99号
SA0222 SP 舗装版破砕 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし |  | 68.400 | ㎡ | 214.8 | 14,692 | Ｓ単 98号
S02120 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
機械掘 切梁1段 5.0m以内 |  | 16.200 | m3 | 878 | 14,224 | Ｓ単 9号
T00101 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.500 | m3 | 4,690 | 25,795 | Ｔ単 20号
S02120 残土処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
場内敷きならし 機械 |  | 10.700 | m3 | 797 | 8,528 | Ｓ単 11号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ |  | 30.400 | ｍ | 269 | 8,178 | Ｓ単 95号
T00102 捨てコンクリート打設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
t=50 |  | 0.060 | m3 | 27,540 | 1,652 | Ｔ単 21号
S02120 砕石地業 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎下 t=150 再生材 |  | 0.180 | m3 | 4,390 | 790 | Ｓ単 13号
T00104 排気管設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP150A |  | 27.100 | ｍ | 8,176 | 221,570 | Ｔ単 23号
T00105 排気管設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP100A |  | 0.600 | ｍ | 4,798 | 2,879 | Ｔ単 24号
T00120 可とう管設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
150A*300L（SUS） |  | 2.000 | 本 | 25,752 | 51,504 | Ｔ単 29号
T00121 可とう管設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A*300L（SUS） |  | 2.000 | 本 | 3,246 | 6,492 | Ｔ単 30号
S02120 ロックウール | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
煙道 t=75（カラー鉄板含む） |  | 17.060 | ㎡ | 28,900 | 493,034 | Ｓ単 14号
SA0223 コンクリートカット | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- |  | 22.400 | ｍ | 3,112 | 69,709 | Ｓ単 100号
S02120 コンクリート土間解体 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 |  | 3.600 | m3 | 6,430 | 23,148 | Ｓ単 15号
S02120 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
普通合板型枠 基礎部 |  | 10.600 | ㎡ | 4,640 | 49,184 | Ｓ単 16号
T00103 コンクリート打設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎コンクリート |  | 1.500 | m3 | 26,407 | 39,611 | Ｔ単 22号
S02120 モルタル仕上げ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
t=30 はけ引き |  | 1.500 | ㎡ | 2,280 | 3,420 | Ｓ単 18号
S02120 モルタル仕上げ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
t=20 防水層保護用 |  | 9.700 | ㎡ | 1,650 | 16,005 | Ｓ単 19号
S02120 金ゴテ仕上げ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
床コンクリート面直均し仕上げ a種 |  | 1.600 | ㎡ | 646 | 1,034 | Ｓ単 20号
P96097 防火区画処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
400W*300H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 67,500 | 67,500
P96098 防火区画処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600W*400H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 100,500 | 100,500
P96099 防火区画処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600W*300H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 84,000 | 84,000
P96100 防火区画処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
500W*300H*200D 壁面 |  | 1.000 | 個 | 73,500 | 73,500
S02120 防じん塗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
水性反応硬化型アクリル塗床材 |  | 18.900 | ㎡ | 2,290 | 43,281 | Ｓ単 21号
S02120 枠組本足場 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
建地幅0.9*1.8*高さ10m 1か月 |  | 3.200 | 掛㎡ | 515 | 1,648 | Ｓ単 22号
S02120 移動足場 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.5W*3.7H 2段 ローリングタワー |  | 2.000 | 台 | 11,900 | 23,800 | Ｓ単 23号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし |  | 4.000 | 日 | 46,900 | 187,600 | Ｓ単 28号
P96102 鋼材加工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS400 |  | 805.000 | kg | 5,000 | 4,025,000
P96103 鋼材加工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS400溶融亜鉛メッキ |  | 51.000 | kg | 3,000 | 153,000
合 計 |  |  |  |  | 6,127,125
・・撤去労務費
|  | 1.000 | 式 |  | 7,031,000
・・・ 機器撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,032,000 | 2,032,000
T00011 機器撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 2,032,045 | 2,032,045 | Ｔ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 2,032,045
・・・ 材料撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,786,000 | 4,786,000
T00012 材料撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 4,786,474 | 4,786,474 | Ｔ単 12号
合 計 |  |  |  |  | 4,786,474
・・・ その他材料撤去 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 213,000 | 213,000
T00110 排気管撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP150A |  | 27.600 | ｍ | 1,235 | 34,086 | Ｔ単 27号
T00111 排気管撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP65A |  | 0.600 | ｍ | 686 | 412 | Ｔ単 28号
P96092 防火区画処理撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
400W*300H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 33,750 | 33,750
P96114 防火区画処理撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600W*400H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 50,250 | 50,250
P96115 防火区画処理撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600W*300H*200D 床面 |  | 1.000 | 個 | 42,000 | 42,000
P96116 防火区画処理撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
500W*300H*200D 壁面 |  | 1.000 | 個 | 36,750 | 36,750
S02120 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
機械掘 切梁1段 5.0m以内 |  | 1.500 | m3 | 878 | 1,317 | Ｓ単 9号
T00101 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | m3 | 4,690 | 4,690 | Ｔ単 20号
S02120 残土処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
場内敷きならし 機械 |  | 0.500 | m3 | 797 | 399 | Ｓ単 11号
S02120 コンクリート土間解体 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 |  | 0.900 | m3 | 6,430 | 5,787 | Ｓ単 15号
SA0223 SP 舗装版切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- |  | 5.600 | ｍ | 664.6 | 3,722 | Ｓ単 99号
SA0222 SP 舗装版破砕 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし |  | 0.200 | ㎡ | 214.8 | 43 | Ｓ単 98号
合 計 |  |  |  |  | 213,206
・・据付労務費
移設 |  | 1.000 | 式 |  | 47,000
・・・ 材料据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
移設 |  | 1.000 | 式 | 47,000 | 47,000
T00013 材料据付労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
移設 |  | 1.000 | 式 | 46,598 | 46,598 | Ｔ単 13号
合 計 |  |  |  |  | 46,598
・・撤去労務費
再使用撤去 |  | 1.000 | 式 |  | 52,000
・・・ 材料撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
再使用撤去 |  | 1.000 | 式 | 52,000 | 52,000
T00014 材料撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再使用撤去 |  | 1.000 | 式 | 51,803 | 51,803 | Ｔ単 14号
合 計 |  |  |  |  | 51,803
・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 483,000
・・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 483,000
・・・ 試運転調整工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 483,000 | 483,000
S41018 総合試運転調整労務 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,325超～400以下m3/min,２台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制 |  | 1.000 | 式 | 482,640 | 482,640 | Ｓ単 57号
御,0.00
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140％ |  | 1.000 | 式 | 675,696 | 675,696 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 1,158,336
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 482,640
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 675,696
・産業廃棄物運搬・処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 98,000
・・産業廃棄物運搬・処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 98,000
・・・ 産業廃棄物運搬・処分費 | [5 empty] | 1 式当たり
撤去・仮設撤去 |  | 1.000 | 式 | 98,000 | 98,000
P96112 廃プラスチック類運搬費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 台 | 6,000 | 6,000
S02123 廃プラスチック処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 48.000 | kg | 4 | 192 | Ｓ単 24号
T00106 アスファルト殻運搬・処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬距離6.0km以内 |  | 6.500 | m3 | 9,888 | 64,272 | Ｔ単 25号
T00108 コンクリート殻運搬・処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート 運搬距離10.9km以内 |  | 4.400 | m3 | 6,223 | 27,381 | Ｔ単 26号
合 計 |  |  |  |  | 97,845
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 8,079,000
・・仮設設置
|  | 1.000 | 式 |  | 7,561,000
・・・ 材料費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,520,000 | 6,520,000
P96002 600V CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積200 |  | 18.100 | ｍ | 10,917 | 197,598
P96004 600V CETケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積60 |  | 42.100 | ｍ | 3,331 | 140,235
P96005 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積22 |  | 17.100 | ｍ | 1,364 | 23,324
P96006 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積14 |  | 11.300 | ｍ | 921 | 10,407
P96009 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3心 断面積3.5 |  | 30.900 | ｍ | 319 | 9,857
P96010 600V CEケーブル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2心 断面積3.5 |  | 22.600 | ｍ | 241 | 5,447
P96037 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COIT 断面積200 |  | 2.000 | 個 | 22,600 | 45,200
P96040 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 6COI3 3心 断面積22 |  | 2.000 | 個 | 6,450 | 12,900
P96041 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 6COI3 3心 断面積14 |  | 2.000 | 個 | 5,100 | 10,200
P96039 端末処理材料 600V CET テープ巻工法 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
圧着・圧縮方式 CVT 6COIT 断面積60 |  | 4.000 | 個 | 9,600 | 38,400
P96030 IE電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面積22 |  | 20.200 | ｍ | 435 | 8,787
P27442 波付硬質合成樹脂管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100 |  | 17.800 | ｍ | 722 | 12,852
P27440 波付硬質合成樹脂管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65 |  | 10.700 | ｍ | 403 | 4,312
P96102 鋼材加工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS400 |  | 1,200.000 | kg | 5,000 | 6,000,000
合 計 |  |  |  |  | 6,519,519
・・・ 据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
電気設備 |  | 1.000 | 式 | 620,000 | 620,000
S42038 非常用発電設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形,,,100kVA以下,搭載型,無 |  | 1.000 | 台 | 306,357 | 306,357 | Ｓ単 89号
S42020 分電盤取付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
自立形分電盤,自立形分電盤, |  | 1.000 | 面 | 90,321 | 90,321 | Ｓ単 65号
S42039 非常用発電設備調整工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形,,,100kVA以下,無 |  | 1.000 | 台 | 223,074 | 223,074 | Ｓ単 91号
合 計 |  |  |  |  | 619,752
・・・ 据付 | [5 empty] | 1 式当たり
材料 |  | 1.000 | 式 | 421,000 | 421,000
T00015 材料据付労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設工 |  | 1.000 | 式 | 420,618 | 420,618 | Ｔ単 15号
合 計 |  |  |  |  | 420,618
・・仮設再使用撤去
|  | 1.000 | 式 |  | 23,000
・・・ 仮設再使用撤去 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 23,000 | 23,000
T00016 材料撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設再使用 |  | 1.000 | 式 | 22,555 | 22,555 | Ｔ単 16号
合 計 |  |  |  |  | 22,555
・・仮設撤去
|  | 1.000 | 式 |  | 486,000
・・・ 撤去 | [5 empty] | 1 式当たり
電気設備 |  | 1.000 | 式 | 198,000 | 198,000
T00017 機器撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設 |  | 1.000 | 式 | 198,340 | 198,340 | Ｔ単 17号
合 計 |  |  |  |  | 198,340
・・・ 撤去 | [5 empty] | 1 式当たり
材料 |  | 1.000 | 式 | 288,000 | 288,000
T00018 材料撤去労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設 |  | 1.000 | 式 | 287,775 | 287,775 | Ｔ単 18号
合 計 |  |  |  |  | 287,775
・・仮設移設
|  | 1.000 | 式 |  | 9,000
・・・ 移設 | [5 empty] | 1 式当たり
材料 |  | 1.000 | 式 | 9,000 | 9,000
T00019 材料据付労務費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設移設 |  | 1.000 | 式 | 8,675 | 8,675 | Ｔ単 19号
合 計 |  |  |  |  | 8,675

## 工事費明細書(3)
事業名
工事名 | 第二前島排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格(据付)
-2,140,000
・処分費
|  | 1.000 | 式 |  | -2,140,000
・・処分費
|  | 1.000 | 式 |  | -2,140,000
・・・ 処分費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -2,140,000 | -2,140,000
SQ2131 鉄くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ヘビーH-1 |  | 13.247 | ton | -33,500 | -443,775 | Ｓ単 104号
SQ2131 鉄くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ヘビーH-2 |  | 4.362 | ton | -31,000 | -135,222 | Ｓ単 105号
SQ2131 銅くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１号銅線くず |  | 823.000 | kg | -1,300 | -1,069,900 | Ｓ単 106号
SQ2131 銅くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２号銅線くず |  | 422.000 | kg | -1,240 | -523,280 | Ｓ単 107号
SQ2131 ステンレスくず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
18－8 |  | 30.000 | kg | -155 | -4,650 | Ｓ単 108号
SQ2131 並銅 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 30.000 | kg | -1,230 | -36,900 | Ｓ単 109号
S02123 ナゲット処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2,096.000 | kg | 35 | 73,360 | Ｓ単 27号
合 計 |  |  |  |  | -2,140,367