## 積算書鏡
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
工事名 |  | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
施工場所 |  | 高槻市道鵜町
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和７年３月
単価期適用年月 |  | 令和７年４月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
工事名 |  | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 312,712,400
| ・工事価格 |  |  |  |  | 284,284,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 28,428,400
工事内容

## 工事別鏡
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【施設機械設備製作据付工事】
工種区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 高圧・業者持・１年以上
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 284,284,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 263,650,000
3 ・・製作工事原価 |  |  |  | 217,740,000
4 純製作費 |  |  |  | 217,740,000
5 ・・・直接製作費 |  | 1.000 | 式 | 217,740,000
6 ・・据付工事原価 |  |  |  | 39,231,000
7 純工事費 |  |  |  | 26,328,000
8 ・・・直接工事費 |  | 1.000 | 式 | 23,541,000
9 ・・・間接工事費 |  |  |  | 15,690,000
10 ・・・・共通仮設費 |  |  |  | 2,787,000
11 ・・・・・運搬費～営繕費等
(19+8-22-21)×((標準値*N035)*N030)
23,541,000×((11.610*1.000)*1.020) |  | 11.840 | ％ | 2,787,000
12 ・・・・現場管理費
(-21+10+8)×((標準値*N035)*N030+N032)
26,328,000×((20.230*1.000)*1.050+0.000) |  | 21.240 | ％ | 5,592,000
13 ・・・・据付間接費 |  |  |  | 7,311,000
14 ・・設計技術費
(8-19-18+9-20+3)×標準値
256,892,000×2.600 |  | 2.600 | ％ | 6,679,000
15 ・一般管理費等
(14+3+9-21+8)×(標準値*N002+保証費率)
263,650,000×(8.060*1.000＋0.04) |  | 8.100 | ％ | 21,355,000
16 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | -721,000
17 機器単体費 |  |  |  | 217,740,000
18 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 79,000
19 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
20 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
21 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
22 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(6)×標準値
39,231,000×1.490 |  | 1.490 | ％ | 585,000

## 工事費明細書
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接製作費
217,740,000
・用排水路修繕工
|  | 1.000 | 式 |  | 217,740,000
・・機器単体費
ポンプ |  | 1.000 | 式 |  | 217,740,000
・・・ 機器単体費 | [5 empty] | 1 式当たり
ポンプ |  | 1.000 | 式 | 217,740,000 | 217,740,000
S40006 主ポンプ 耐水モータ一体型立軸斜流ポンプ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ700×81m3/min×7.8m×150kW |  | 2.000 | 台 | 81,000,000 | 162,000,000 | Ｓ単 12号
S40006 逆止弁 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
スイング式逆止弁 φ700 |  | 2.000 | 台 | 12,000,000 | 24,000,000 | Ｓ単 13号
S40006 吐出弁 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
電動バタフライ弁 φ700 |  | 2.000 | 台 | 10,000,000 | 20,000,000 | Ｓ単 14号
S40006 室内排水ポンプ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
水中汚水ポンプ φ50×0.2m3/min×18m×1.5kW |  | 1.000 | 台 | 1,300,000 | 1,300,000 | Ｓ単 15号
S40006 ダクタイル鋳鉄管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ダクタイル異形管 φ700 |  | 4.000 | 本 | 460,000 | 1,840,000 | Ｓ単 16号
S40006 遊動短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ステーフランジ付遊動短管 φ700 |  | 2.000 | 本 | 1,900,000 | 3,800,000 | Ｓ単 17号
S40006 可とう管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ゴム製可とう管 φ700 |  | 2.000 | 本 | 2,400,000 | 4,800,000 | Ｓ単 18号
合 計 |  |  |  |  | 217,740,000

## 工事費明細書(2)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
23,541,000
・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 163,000
・・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 163,000
・・・ 輸送費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 119,000 | 119,000
S41002 輸送費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,,固定機場,158[各単位],7.5km |  | 1.000 | 式 | 119,000 | 119,000 | Ｓ単 19号
合 計 |  |  |  |  | 119,000
・・・ 輸送費（スクラップ） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 44,000 | 44,000
S41040 輸送費（スクラップ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備水中φ400以上,22.53ton,2.1km |  | 1.000 | 式 | 44,000 | 44,000 | Ｓ単 20号
合 計 |  |  |  |  | 44,000
・用排水機修繕工
|  | 1.000 | 式 |  | 12,592,000
・・用排水機修繕工
据付工 |  | 1.000 | 式 |  | 12,592,000
・・・ 据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,788,000 | 6,788,000
T00001 機械設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 台 | 2,610,902 | 5,221,804 | Ｔ単 1号
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140％ |  | 1.000 | 式 | 7,310,526 | 7,310,526 | Ｘ単 3号
X41003 据付材料費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,電動機駆動,立軸(軸流・斜流),高圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,150k |  | 1.000 | 式 | 1,462,105 | 1,462,105 | Ｘ単 2号
W,
X41002 補助材料費(据付) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,2％ |  | 1.000 | 式 | 104,436 | 104,436 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 14,098,871
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 6,788,345
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 7,310,526
・・・ 直接経費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 104,000 | 104,000
P96010 機械経費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 104,436 | 104,436
合 計 |  |  |  |  | 104,436
・・・ 撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,700,000 | 5,700,000
P96001 撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 5,700,000 | 5,700,000
合 計 |  |  |  |  | 5,700,000
・付帯設備据付工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,855,000
・・複合工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,779,000
・・・ 複合工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,779,000 | 1,779,000
SQA311 SP コンクリート（大阪府） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-8-20BB W/ |  | 6.000 | m3 | 39,260 | 235,560 | Ｓ単 25号
C≦55% W≦175kg/m3
SQA311 SP コンクリート（大阪府） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40BB W/ |  | 4.600 | m3 | 39,260 | 180,596 | Ｓ単 26号
C≦60% W≦165kg/m3
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 |  | 0.240 | ton | 169,718 | 40,732 | Ｓ単 10号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 28.000 | ㎡ | 10,290 | 288,120 | Ｓ単 22号
T00002 モルタル仕上 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 19.000 | ㎡ | 2,728 | 51,832 | Ｔ単 2号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,なし,人力,昼間施工, |  | 16.000 | m3 | 58,980 | 943,680 | Ｓ単 6号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,なし,人力,昼間施工, |  | 1.100 | m3 | 34,700 | 38,170 | Ｓ単 7号
合 計 |  |  |  |  | 1,778,690
・・鋼製加工
|  | 1.000 | 式 |  | 76,000
・・・ 鋼製加工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 76,000 | 76,000
P96004 鋼製加工品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
材工含む |  | 69.300 | kg | 1,100 | 76,230
合 計 |  |  |  |  | 76,230
・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 147,000
・・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 147,000
・・・ 試験運転調整工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 147,000 | 147,000
P96011 試験運転調整費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 147,113 | 147,113
合 計 |  |  |  |  | 147,113
・産業廃棄物運搬・処分工
|  | 1.000 | 式 |  | 175,000
・・産業廃棄物運搬・処分工
|  | 1.000 | 式 |  | 175,000
・・・ 産業廃棄物運搬・処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 175,000 | 175,000
T00004 コンクリート殻運搬～処分(茨木市大字泉原650番地1) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L=21.0km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 16.000 | m3 | 10,292 | 164,672 | Ｔ単 3号
T00005 コンクリート殻運搬～処分(茨木市大字泉原650番地1) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L=21.0km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 1.100 | m3 | 9,117 | 10,029 | Ｔ単 4号
合 計 |  |  |  |  | 174,701
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 8,609,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 8,609,000
・・・ 仮設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 8,609,000 | 8,609,000
P96002 仮設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仮設クレーン・材工含む |  | 1.000 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000
P96003 止水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
材工含む |  | 1.000 | 式 | 2,600,000 | 2,600,000
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし |  | 1.000 | 箇所 | 9,272 | 9,272 | Ｓ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 8,609,272

## 工事費明細書(3)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区ポンプ施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
-721,000
・スクラップ
|  | 1.000 | 式 |  | -721,000
・・スクラップ
|  | 1.000 | 式 |  | -721,000
・・・ スクラップ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -721,000 | -721,000
SQ2131 鉄くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
故銑Ａ |  | 22.400 | ton | -32,000 | -716,800 | Ｓ単 23号
SQ2131 鉄くず | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ヘビーＨ-２ |  | 0.130 | ton | -31,500 | -4,095 | Ｓ単 24号
合 計 |  |  |  |  | -720,895