## 積算書鏡
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
工事名 |  | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和７年３月
単価期適用年月 |  | 令和７年４月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
工事名 |  | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 200,984,300
| ・工事価格 |  |  |  |  | 182,713,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 18,271,300
工事内容

## 工事別鏡
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【施設機械設備製作据付工事】
工種区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 182,713,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 166,309,000
3 ・・製作工事原価 |  |  |  | 121,070,000
4 純製作費 |  |  |  | 121,070,000
5 ・・・直接製作費 |  | 1.000 | 式 | 121,070,000
6 ・・据付工事原価 |  |  |  | 40,694,000
7 純工事費 |  |  |  | 29,094,000
8 ・・・直接工事費 |  | 1.000 | 式 | 26,124,000
9 ・・・間接工事費 |  |  |  | 14,570,000
10 ・・・・共通仮設費 |  |  |  | 2,970,000
11 ・・・・・運搬費～営繕費等
(19+8-22-21)×((標準値*N035)*N030)
26,124,000×((11.150*1.000)*1.020) |  | 11.370 | ％ | 2,970,000
12 ・・・・現場管理費
(-21+10+8)×((標準値*N035)*N030+N032)
29,094,000×((20.040*1.000)*1.050+0.000) |  | 21.040 | ％ | 6,121,000
13 ・・・・据付間接費 |  |  |  | 5,479,000
14 ・・設計技術費
(8-19-18+9-20+3)×標準値
161,738,000×2.810 |  | 2.810 | ％ | 4,545,000
15 ・一般管理費等
(14+3+9-21+8)×(標準値*N002+保証費率)
166,309,000×(10.080*1.000＋0.04) |  | 10.120 | ％ | 16,830,000
16 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | -426,000
17 機器単体費 |  |  |  | 121,070,000
18 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 26,000
19 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
20 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
21 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
22 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(6)×標準値
40,694,000×1.490 |  | 1.490 | ％ | 606,000

## 工事費明細書
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接製作費
121,070,000
・機器単体費
|  | 1.000 | 式 |  | 121,070,000
・・機器単体費
|  | 1.000 | 式 |  | 121,070,000
・・・ 機器単体費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 121,070,000 | 121,070,000
S40006 高圧気中開閉器 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
過電流ロック形 装柱形 7.2kV 200A 12.5kA |  | 1.000 | 組 | 850,000 | 850,000 | Ｓ単 11号
S40006 引込盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 7,000,000 | 7,000,000 | Ｓ単 12号
S40006 受電盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 17,000,000 | 17,000,000 | Ｓ単 13号
S40006 変圧器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 30,500,000 | 30,500,000 | Ｓ単 14号
S40006 電灯分電盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 400,000 | 400,000 | Ｓ単 15号
S40006 低圧分岐盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 12,800,000 | 12,800,000 | Ｓ単 16号
S40006 １号排水ポンプ盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 18,000,000 | 18,000,000 | Ｓ単 17号
S40006 ２号排水ポンプ盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 18,000,000 | 18,000,000 | Ｓ単 18号
S40006 補機計装盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 14,300,000 | 14,300,000 | Ｓ単 19号
S40006 吸水槽水位計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 1,970,000 | 1,970,000 | Ｓ単 20号
S40006 接地端子盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 面 | 250,000 | 250,000 | Ｓ単 21号
合 計 |  |  |  |  | 121,070,000

## 工事費明細書(2)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
26,124,000
・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 352,000
・・輸送費
|  | 1.000 | 式 |  | 352,000
・・・ 輸送費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 305,000 | 305,000
P96008 輸送費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
8.49t L=569km |  | 1.000 | 式 | 305,000 | 305,000
合 計 |  |  |  |  | 305,000
・・・ 輸送費(スクラップ) | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 47,000 | 47,000
S41020 輸送費 撤去盤類（鉄くず・銅くず） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.114ton,2.1km |  | 1.000 | 式 | 47,000 | 47,000 | Ｓ単 22号
合 計 |  |  |  |  | 47,000
・用排水機修繕工
|  | 1.000 | 式 |  | 25,572,000
・・電気配線配管据付工
|  | 1.000 | 式 |  | 11,169,000
・・・ 電気配線配管据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,088,000 | 5,088,000
T00001 電気配線配管据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 台 | 1,956,828 | 3,913,656 | Ｔ単 1号
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140％ |  | 1.000 | 式 | 5,479,118 | 5,479,118 | Ｘ単 3号
X41003 据付材料費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,電動機駆動,立軸(軸流・斜流),高圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,0kW, |  | 1.000 | 式 | 1,095,824 | 1,095,824 | Ｘ単 2号
X41002 補助材料費(据付) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,2％ |  | 1.000 | 式 | 78,273 | 78,273 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 10,566,871
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 5,087,753
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 5,479,118
・・・ 付帯設備据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,142,000 | 1,142,000
T00002 付帯設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,141,874 | 1,141,874 | Ｔ単 2号
合 計 |  |  |  |  | 1,141,874
・・・ 直接経費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 39,000 | 39,000
P96017 機械経費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 39,137 | 39,137
合 計 |  |  |  |  | 39,137
・・・ 電気設備撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,900,000 | 4,900,000
P96001 撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
電気設備 |  | 1.000 | 式 | 4,900,000 | 4,900,000
合 計 |  |  |  |  | 4,900,000
・・複合工
|  | 1.000 | 式 |  | 14,403,000
・・・ 複合工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 12,403,000 | 12,403,000
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 5.000 | m3 | 2,160 | 10,800 | Ｓ単 26号
SA0102 投入（埋戻土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,小規模(標準以外) |  | 4.000 | m3 | 1,775 | 7,100 | Ｓ単 24号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 4.000 | m3 | 2,231 | 8,924 | Ｓ単 1号
SA0102 砂投入 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,小規模(標準以外) |  | 1.000 | m3 | 1,775 | 1,775 | Ｓ単 25号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 1.000 | m3 | 2,231 | 2,231 | Ｓ単 1号
T00008 接地棒 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 60,300 | 60,300 | Ｔ単 7号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ |  | 4.000 | ｍ | 279 | 1,116 | Ｓ単 23号
SQA311 SP コンクリート（大阪府） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40BB W/C≦60 |  | 1.900 | m3 | 41,720 | 79,268 | Ｓ単 33号
% W≦165kg/m3
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,なし,人力,昼間施工, |  | 2.800 | m3 | 58,980 | 165,144 | Ｓ単 9号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,なし,人力,昼間施工, |  | 1.900 | m3 | 34,700 | 65,930 | Ｓ単 10号
P96002 鋼製架台 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000
合 計 |  |  |  |  | 12,402,588
・・・ 仮設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000
P96003 仮設ステージ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付・撤去 |  | 1.000 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000
合 計 |  |  |  |  | 2,000,000
・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 147,000
・・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 147,000
・・・ 試運転調整工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 147,000 | 147,000
P96018 試験運転費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 147,113 | 147,113
合 計 |  |  |  |  | 147,113
・産業廃棄物処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 53,000
・・産業廃棄物処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 53,000
・・・ 産業廃棄物運搬・処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 53,000 | 53,000
T00004 廃プラスチック運搬・処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬距離L=1.2km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 136.000 | kg | 35 | 4,760 | Ｔ単 4号
T00006 陶磁器くず運搬・処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬距離L=2.0km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 44.000 | kg | 46 | 2,024 | Ｔ単 5号
T00003 鉄筋コンクリート殻運搬・処分(茨木市大字泉原) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬距離L=21.0km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 2.800 | m3 | 10,292 | 28,818 | Ｔ単 3号
T00007 無筋コンクリート殻運搬・処分(茨木市大字泉原) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬距離L=21.0km 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 1.900 | m3 | 9,117 | 17,322 | Ｔ単 6号
合 計 |  |  |  |  | 52,924

## 工事費明細書(3)
事業名
工事名 | 今戸排水機場地区電気施設更新（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
-426,000
・スクラップ
|  | 1.000 | 式 |  | -426,000
・・スクラップ
|  | 1.000 | 式 |  | -426,000
・・・ スクラップ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -426,000 | -426,000
SQ2131 鉄くず（ヘビーH2） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 6.940 | ton | -31,500 | -218,610 | Ｓ単 30号
SQ2131 銅くず（1号銅線） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 122.000 | kg | -1,270 | -154,940 | Ｓ単 31号
SQ2131 銅くず（2号銅線） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 52.000 | kg | -1,210 | -62,920 | Ｓ単 32号
P96009 ナゲット処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 303.000 | kg | 35 | 10,605
合 計 |  |  |  |  | -425,865