令和７年度中元期　商品量目立入検査の結果について

１　検査の概要

（１）実施期間

令和７年６月３０日（月）　～　令和７年７月７日（月）

（２）実施日数

延べ１１日間（実働６日間）

（３）検査人員

延べ２７名

（４）実施市町村

１１市町

（５）実施事業所数

①量目検査

| 立入事業所数 | 量目立入検査対象外 〔定期検査未受検等〕 | 量目検査実施事業所数 |
| --- | --- | --- |
| １８ | ３ | １５ |

②質量計

| 立入事業所数 | 質量計立入検査対象外 〔廃業等〕 | 質量計検査実施事業所数 |
| --- | --- | --- |
| １８ | ０ | １８ |

（６）検査項目

適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施し、必要な指導を行いました。

・商品量目

・表記事項

・その他の必要な事項

２　検査結果の概要

（１）商品量目の検査について

スーパーマーケット、小売市場及びショッピングセンター内のテナント等１５事業所に量目検査を実施し、量目不適正（不適正率が５％を超える事業所）が４事業所（26.7％）でした。

（２）表記事項の検査

１５事業所に表記事項の検査を実施し、表記事項の不適正はありませんでした。

（３）その他必要な事項の検査について

１８事業所に質量計の検査を実施し、はかりの定期検査の受検の有無、設置状況不備（水平）は７事業所（38.9％）でした。

また、法第１０条の正確計量の基準である指導公差等の適否の判断は、計量法関係ガイドライン（全国計量行政会議）、立入検査実施要領細則に基づき行いました。

３　検査成績の概要

（１）総合検査成績

| 検 査 事業所数 | 不適正事業者 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商品量目 |  | 表記事項 |  | 質量計（指導含む。） |  |
|  | 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 |
| １５件 （質量計１８件） | ４ | 26.7％ | ０ | 0.0％ | ７ | 38.9％ |

（２）商品量目検査

① 成績比較

|  | 検査 事業 所数 | 不適正 事業所数 |  | 検査 件数 | 量目検査成績 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事業 所数 | ％ |  | 指導基準を超える超過の件数 |  | 適 正 件 数 |  |  | 量目公差を超える不足の件数 |  |
|  |  |  |  |  | 件数 | ％ | 件数 |  | ％ | 件数 | ％ |
| 適正計量 管理事業所 | 5 | 0 | 0.0 | 196 | 0 | 0.0 |  | 196 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 10 | 4 | 40.0 | 433 | 2 | 0.5 |  | 415 | 95.8 | 16 | 3.7 |
| 合 計 | 15 | 4 | 26.7 | 629 | 2 | 0.3 |  | 611 | 97.2 | 16 | 2.5 |

② 品目別検査成績

|  |  |  | 検査 事業 者数 | 不適正事業者 数 | 検査 件数 | 量目検査成績 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 指導基準を 超える 超過の件数 |  | 適正件数 |  | 量目公差を 超える 不足の件数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 特 定 商 品 | 食 肉 | 食肉 | 8 | 0 | 96 | 2 | 2.1 | 94 | 97.9 |  |  |
|  |  | 食肉加工品 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
|  | 魚介類 | 魚介類 | 14 | 2 | 128 |  |  | 122 | 95.3 | 6 | 4.7 |
|  |  | 魚介類加工品 | 12 | 0 | 60 |  |  | 60 | 100.0 |  |  |
|  | 野 菜 | 野菜 | 14 | 2 | 152 |  |  | 147 | 96.7 | 5 | 3.3 |
|  |  | 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 農産物の漬物 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果 実 | 果実 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
|  |  | 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調 理 食 品 | 調理食品 | 14 | 3 | 175 |  |  | 170 | 97.1 | 5 | 2.9 |
|  |  | つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穀類 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穀類の加工品 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の食品 |  | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| 非特定商品 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  | 68 | 7 | 629 | 2 | 0.3 | 611 | 97.2 | 16 | 2.5 |

検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）

|  |  |  | 検査件数 | 不適正件数 |  | 不適正原因別件数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 件数 | ％ | 風袋量設 定間違い | 添え物 込 み 計 量 | 風袋引 き計量 未実施 | 自然減 量対策 不十分 | その他 |
| 特定商品 | 食肉類 | 食肉 | 96 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 食肉加工品 | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | 魚介類 | 魚介類 | 128 | 6 | 4.7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 魚介類加工品 | 60 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | 野菜 | 野菜 | 152 | 5 | 3.3 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 農産物の漬物 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果実 | 果実 | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調理食品 | 調理食品 | 175 | 5 | 2.9 |  |  | 3 | 1 | 1 |
|  |  | つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穀類 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穀類加工品 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の食品 |  | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 非特定商品 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 629 | 16 | 2.5 |  | 6 | 3 | 6 | 1 |

（３）表記事項の検査

|  | 検査戸数 | 不適正戸数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 戸数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 5 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 10 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 15 | 0 | 0.0 |

（４）はかりの設置状況の検査

① 成績比較

|  | 検査 戸数 |  | 不適正事業所数 (指導含む。) |  | 検査 台数 | 不適正台数 |  | 指導台数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 戸数 | ％ |  | 台数 | ％ | 台数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 5 | 1 |  | 20.0 | 16 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 |
| 一般事業所 | 13 | 6 |  | 46.2 | 54 | 8 | 14.8 | 4 | 7.4 |
| 合計 | 18 | 7 |  | 38.9 | 70 | 8 | 11.4 | 5 | 7.1 |

② 不適正の内訳

|  | 検査 台数 | 不適正計量器 |  |  |  | 指導計量器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不適正台数 |  | 不適正事由 |  | 指導台数 |  | 指導事由 |  |
|  |  | 台数 | ％ | 証印無 | 未受検 | 台数 | ％ | 水平 | 据付 |
| 電気抵抗線式 | 40 | 6 | 15.0 |  | 6 | 5 | 12.5 | 5 |  |
| 光電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばね式指示 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動包装値付 | 30 | 2 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 70 | 8 | 11.4 |  | 6 | 5 | 7.1 | 5 |  |

（５）不適正商品に対する措置

① 量目公差を超えている商品については、再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。

② その他正確計量確保のための指導

ア　定期検査未受検の事業所

・定期検査未受検の事業所については、速やかに定期検査（代検査含む）を受検するよう指導を行いました。

イ　風袋量が適正でなかった事業所

・「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。

ウ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所

・はかりの水平の確認、風が当たらないようにするよう指導を行いました。