## R07 維持管理情報
堺第７－３区産業廃棄物最終処分場 維持管理情報（令和7年度）
1 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
平成１６年３月１５日をもって産業廃棄物の埋立は終了しています。
2 擁壁等、遮水工及び浸出液処理設備の定期的な点検結果等
|  | 4 | 5 | 6 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
擁壁等 及び 遮水工 | 点検日 | 25日 | 21日 | 16日 | 18日 | 12日 | 10日 | 27日 | 19日 | 19日 | 26日 | 16、20日 | 18日
点検結果〈異常の有無） | bar: 4 to 3月
必要な措置を講じた日とその内容 | bar: 4 to 3月
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
浸出液 処理設備 | 点検日 | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く） | 毎日 （土・日・祝日を除く）
点検結果〈異常の有無） | bar: 4 to 3月
必要な措置を講じた日とその内容 | bar: 4 to 3月
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
3 水質検査結果
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
（１）最終処分場放流水 |  | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済 | 測定済
（２）周辺水域の水質 |  | － | － | － | － | － | － | － | 測定済 | － | － | － | －
採取場所、採取年月日、結果の得られた日、結果は別紙１～３のとおり
４ 残余容量
0 | ㎥ | 4: ※すでに埋め立ては終了しています。

## 最終処分場放流水
| 最終処分場放流水の水質調査結果（令和7年度） | [14 empty] | 別紙１
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
採取した日 |  |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | 2026-03-06
測定結果が得られた日 |  |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 2026-03-19
分 析 項 目 |  | 単 位 | 排水基準 （法） | 管理基準 （覚書） ※
アルキル水銀化合物 |  | mg/L | 検出されないこと | bar: 2025-04-30 to 2026-03-06
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/L | 0.005以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | －
カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.03以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | －
鉛及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | －
有機燐化合物 |  | mg/L | 1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | －
六価クロム化合物 |  | mg/L | 0.5以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | －
砒素及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | －
シアン化合物 |  | mg/L | 1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | －
ポリ塩化ビフェニル |  | mg/L | 0.003以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | －
トリクロロエチレン |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | －
テトラクロロエチレン |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | －
ジクロロメタン |  | mg/L | 0.2以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | －
四塩化炭素 |  | mg/L | 0.02以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | －
1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 0.04以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | －
1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | －
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | 0.4以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | －
1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 3以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | －
1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/L | 0.06以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | －
1,3-ジクロロプロペン |  | mg/L | 0.02以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | －
チウラム |  | mg/L | 0.06以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | －
シマジン |  | mg/L | 0.03以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | －
チオベンカルブ |  | mg/L | 0.2以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | －
ベンゼン |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | －
セレン及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | －
1,4-ジオキサン |  | mg/L | 0.5以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.015 | － | － | － | －
ほう素及びその化合物 |  | mg/L | 230以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.38 | － | － | － | －
ふっ素及びその化合物 |  | mg/L | 15以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.66 | － | － | － | －
アンモニア､アンモニウム化合物 亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物 |  | mg/L | 200以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | －
水素イオン濃度 |  | pH | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5
生物化学的酸素要求量 |  | mg/L | 60以下 | 40以下 | 5.6 | 5.3 | 1.9 | 4 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 5.9 | 1.9 | 2
化学的酸素要求量 |  | mg/L | 90以下 | 60以下 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19
浮遊物質量 |  | mg/L | 60以下 | 50以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 |  | mg/L | － |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| （鉱油類含有量） | mg/L | 5以下 | bar: 2025-04-30 to 2026-03-06
| （動植物油脂類含有量） | mg/L | 30以下 | bar: 2025-04-30 to 2026-03-06
フェノール類含有量 |  | mg/L | 5以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | －
銅含有量 |  | mg/L | 3以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | －
亜鉛含有量 |  | mg/L | 2以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 | － | － | － | －
溶解性鉄含有量 |  | mg/L | 10以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.08 | － | － | － | －
溶解性マンガン含有量 |  | mg/L | 10以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | －
クロム含有量 |  | mg/L | 2以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | <0.03 | － | － | － | －
大腸菌数 |  | 個/㎝3 | 3000以下 | bar: 2025-04-30 to 2026-03-06
窒素含有量 |  | mg/L | 120(日間平均60)以下 | 60以下 | 7.3 | 5.2 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 8 | 11 | 11 | 9.7
燐含有量 |  | mg/L | 16(日間平均8)以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.025 | － | － | － | －
ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 10以下 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0.032 | － | － | － | －
注）「 < 」とは、報告下限（定量下限値）を下回っていることを表す。
※）管理基準（覚書）とは、大阪府が堺市と処分場の維持管理に関して締結した「覚書」の管理目標値のことである。

## 周辺水域の水 (11月)
別紙２
周辺水域（周辺海域）の水質調査結果（令和7年度）
令和7年度
採取した日 |  |  | 2025-11-26
測定結果が得られた日 |  |  | 2026-01-09
分析項目 | 単位 | 周辺水域基準 （法） | 採水地点
|  |  | St.1 | St.2 | St.3 | St.4
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | -
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
カドミウム | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
鉛 | mg/L | 0.01以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
六価クロム | mg/L | 0.02以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
砒素 | mg/L | 0.01以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
全シアン | mg/L | 検出されないこと | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.1以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 1以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.006以下 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
チウラム | mg/L | 0.006以下 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
シマジン | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
セレン | mg/L | 0.01以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
注1）<は定量下限値未満を示す

## 採取場所
採取場所（最終処分場放流水、周辺水域の水）
P貯留槽
別紙３
排水処理施設
（生物処理）
VWY貯留槽
Ｑ池
Ｔ調整池
Ｚ池
管理型ポンド
ｓｔ１
●
●
ｓｔ２
●
ｓｔ３
●
ｓｔ４
◎
●
◎
最終処分場放流水 採取場所
周辺水域の水 採取場所